Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области в период с 10.05.2021г. по 16.05.2021г

Корнеевская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Корнеевка КТП-№ 12-1 «Заправка» фид. №1-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | ИП «Шаров», абоненты частного сектора ул. Ленина (5 аб.) |
| 2 | с. Корнеевка КТП-№12-1 «Заправка» фид. №2 0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | АЗС ТОО «ТИМ консалтинг», АГЗС ИП «Грицай» |
| 3 | с. Корнеевка КТПН-№ 6-10 «Школа» фид. №1-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | РО Корнеевская СШ |
| 4 | с. Корнеевка КТПН-№ 6-10 «Школа» фид. №2-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | РО Корнеевская СШ, АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», ТОО «Картел», ТОО «Кеслл», ИП «Бутов П.Н.», МПРО « приход св. Пантелеймона» |
| 5 | с. Корнеевка КТПН-№ 6-10 «Школа» фид. №3- 0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | РО Корнеевская СШ |

Аккайынский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Астраханка» вывести в ремонт фид. №2-10кВ «Базы» | Для выпилки деревьев в охранной зоне ВЛ | с 10-00 11.05.21г. до 13-00 11.05.21г. | ТП-315кВА №2-2 "Базы",ТП-250+315кВА №2-3 "З/ток", КТПН-40кВА №2-1 "Водопроводная башня",КТП-25кВА №2-4 "АГЗС" |
| 2 | с. Ленинское вывести в ремонт ф.№ 2-0,4 кВ от ТП-400 кВА №4-1 «МТМ» | Для перетяжки провода в пролете опор №14-15 | с 10-00 11.05.21г. до 13-00 11.05.21г. | с. Ленинское - ул. Абая, Ленина, М. Жумабаева, Подлесная, Целинная. |
| 3 | На ПС «Опытная» вывести в ремонт МВ- 10кВ фид.№7-10кВ «Южное» | Для ревизии МВ | с 11-00 14.05.21г. до 15-00 14.05.21г. | КТП-250кВ №7-1 "Зерноток", КТП-100кВА №7-2 "Посёлок", КТП-160кВА №7-3 "Поселок". |

Тимирязевский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c. Тимирязево вывести в ремонт ВЛ-10кВ фидер №14 «Западная-Хлеб. завод» | Монтаж укоса опоры ВЛ-10кВ | с 13:00 11.05.2021 г. до 14:00 11.05.2021 г. | с. Тимирязево – Космонавтов, Дом культуры, Ретранслятор, ПМК-9, Букетова №2, Зеленая, Фадеева, Поселок |
| 2 | c. Мичуринское на ПС 35/10кВ «Мичуринская» вывести в ремонт МВ-10кВ фид. №10 «Мичуринская – Племферма» | Безопасного производства работ по снятию гнезда на ОРУ-35кВ портал №1 | с 11:00 14.05.2021 г. до 12:00 14.05.2021 г. | с. Ленинское – Водонапорная башня, 25-лет Целины, Целинная, Комсомольская, Школа, Свобода |
| 3 | c. Мичуринское на ПС 35/10кВ «Мичуринская» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №9 «Мичуринская – Котельная» | Выправка опоры № 33 | с 12:00 14.05.2021 г. до 13:00 14.05.2021 г. | с. Мичурино – Гараж, Машдвор, Контора, Зерноток |
| 4 | c. Белоградовка на ПС-35/10кВ «Белоградовка» вывести в ремонт МВ-10кВ фид. №5 «Белоградовка – Аксу» | Замена вязки и колпачка фазы «В» на опоре №8 | с 15:00 14.05.2021 г. до 16:00 14.05.2021 г. | с. Белоградовка – Село |
| 5 | c. Аксуат вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТПН-10/0,4кВ 100кВА 2-3 «Школьная» | Для безопасного производства работ подрядной организацией | с 09:00 14.05.2021 г. до 13:00 14.05.2021 г. | с. Аксуат – Гагарина, Шевченко, Школьная |
| 6 | c. Аксуат вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТПН-10/0,4кВ 100кВА 5-2 «Строительная» | Для безопасного производства работ подрядной организацией | с 13:00 14.05.2021 г. до 15:00 14.05.2021 г. | с. Аксуат – Мира, Строительная, Целинная |

Жамбылский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС 110/35/10кВ «Пресновка» вывести в ремонт уч. ВЛ-10кВ фид. №15 «Пресновка-Райцентр» | Для ревизии РЛНД-10 кВ на ТП-10/0,4 кВ №15-19 «Мех.ток» | С 10:00 13.05.2021г. До 18:00 13.05.2021г. | ПТШ-17, ТОО «Шапагат», ТОО «Жамбыл Бидай» ФЛ «Даллакян» |

М.Жумабаева район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Кара-Гуга тяга» вывести в ремонт фид.№10-10кВ «ХПП» | Для монтажа площадки от РЛНД-10кВ на РП-10-2 и замены провода на ВЛ | С 10:00 12.05.2021г. До 17:00 13.05.2021г. (с включением на ночь) | с. Ногайбай – башня, жилой сектор. с. Образец – базы, зерноток, жилой сектор, МТМ. |
| 2 | с. Медвежка, ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТПН-10/0,4кВ 160 кВА №1-4 «Село» | Для монтажа провода и регулировки стрелы провеса | С 10:00 12.05.2021 г. до 17:00 12.05.2021 г. | ИП Золотарёва магазин «Центральный», частный сектор, улицы: Центральная, Молодёжная, Школьная. |
| 3 | г. Булаево, ВЛ-0,4кВ фид. №3 от КТПН-10/0,4кВ 400 кВА №6-1 «ДЭУ» | Для выпилки просеки и регулировки стрелы провеса провода | С 10:00 13.05.2021 г. до 17:00 14.05.2021 г. (с включением на ночь) | ИП «Романюта» магазин «Татьяна», магазин «Пчёлка», ИП Гандзюк СТО, частный сектор. |
| 4 | с. Чистое, ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от КТПН-10/0,4кВ 250 кВА №3-3 «Село» | Выправка опор | С 11:00 14.05.2021 г. до 17:00 14.05.2021 г. | Школа; КФХ Жигалов: столовая, бригада, зерноток, МТМ; ИП Есина магазин; частный сектор |

Шал акына  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН-10/0,4кВ №5-6 «Ишим» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1,№2. | Замена голого провода на СИП 16 ВЛ-0,4кВ | с 13:00 12.05.2021г. до 18:00 12.05.2021г. (с включением на ночь) | ГУ «Отдел страхования и ЖКХ», ИП« Канцыр В.Л.», ИП «Белюга», ККГП «Школа искусств» |
| 2 | КТПН-10/0,4кВ №5-5 «Новая» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2. | Замена голого провода на СИП 16 ВЛ-0,4кВ | с 10:00 12.05.2021г. до 13:00 12.05.2021г. (с включением на ночь) | Магазин « Ботагоз» |
| 3 | КТП-10/0,4кВ №1-7 «Школа № 2» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид.№ 2 | Для перетяжки кабеля СИП и замена опоры | с 10:00 13.05.2021г. до 16:00 13.05.2021г. | Котельная школы № 2 |
| 4 | ПС-35/10кВ «Коноваловка» вывести в ремонт Т-1 2500кВА. | Замена дефектного опорного изолятора ИОС-35кВ фаза «В» на ТР№1-35кВ. | с 10:00 12.05.2021г. до 16:00 12.05.2021г. | с. Коноваловка - частный сектор. |
| 5 | ПС-35/10кВ «Коноваловка». Вывести в ремонт I-СШ ОРУ-35кВ. | Для безопасного производства работ по замене дефектного опорного изолятора ИОС-35кВ на ТР№1-35кВ. | с 10:00 12.05.2021г. до 16:00 12.05.2021г. | с. Коноваловка - частный сектор. |
| 6 | ПС-35/10кВ «Ыскака Ыбраева» вывести в ремонт Т-1 1600кВА и его присоединения. | Регулировка привода МВ ввода №1-35кВ. | с 10:00 13.05.2021г. до 16:00 13.05.2021г. | с. Ибраево - частный сектор с. Коктерек - частный сектор |
| 7 | с. Жалтырь вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП-10/0,4кВ 63кВА №17-10 «Школа» | Подключение оборудования сотовой связи. | с 10:00 12.05.2021г. до 13:00 12.05.2021г. | с. Жалтырь - частный сектор. |
| 8 | с. Крещенка вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №1-2 «Село». | Подключение оборудования сотовой связи. | с 14:00 12.05.2021г. до 17:00 12.05.2021г. | с. Крещенка - частный сектор. |
| 9 | ПС-35/10кВ «Ступинка» вывести в ремонт Т-1 и его присоединение | Для проф. испытаний Т-1 | с 10:00 14.05.2021г до 17:00 14.05.2021г. | с. Ступинка, с. Астаган |

Кызылжарский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Бишкуль» вывести в ремонт фид.№10-10кВ «Бишкуль-К. Цеткин» уч-к от РП-10-5 | Для выпилки поросли деревьев | с 10-00 11.05.21г. до 18-00 13.05.21г. (с включением в ночь) | с. Бишкуль – Жукенова, Дюсембаев, Чебышев, Омаров Ж.Ж., Прогресс-ЛТД, Жуаспаев, Мира, Солнечная, Ильин, Есенина, ИП «Шакимов», больница, детсад Балапан, асфальтный завод, Азамат, ТОО «Загот-Интер», рынок, ВНУ, пром.база, стр.двор, ИП Омаров, меб.цех, Касенов, скважина, ИП Долгих, ул. Труда, Лагуткин, поселок ул.Луговая, Казахстанская, Попов, Жумагулова,Мирас, 30кв. дом, ул.Бишкульская, ул.Кунаева, ул.Кенесары, АЗС, КазАвтоДор. |

Возвышенская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Советская» вывести в ремонт фид.№2-10кВ | Для замены опорного изолятора 10кВ и ревизии втычного контакта масляного выключателя | с 15-00 11.05.21г. до 13-00 12.05.21г. (с включением на ночь) | с. Советское – комбикорм. з/д, ИП «Тулетаев». |

Есильский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Явленка ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2 от КТП 10/0,4кВ 100кВА №9-2 «ул. Позолотина» | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | С 09:00 13.05.2021 до 18:00 31.05.2021 (с включением на ночь) | Юридические лица: с. Явленка - ИП Уткин (маг. Одежда); ДЮСШ (стадион). Физические лица: с. Явленка – ул. Джамбула: 1, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23, 25, 26/1, 26/2, 27, 29, 2А, 3/1, 3/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4/1, 4/2, 41/1, 41/2, 7/1, 7/2, 9, ул. Кирова: 25, 31, 34, ул. Лазо: 32/1, 32/2, 37, ул. Позолотина: 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 40/1, 40/2, 44/1, 44/2, 46, 50/1, 50/2, 52/1, 52/2, 52А, 56/1, 56/2, 58/1, 58/2, 62/1, 62/2, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, ул. Роща: 29, 31, ул. Фрунзе: 33, ул. Фурманова: 29, 30, 35, 36, ул. Шалабаева: 32, 32А, 36, 37. |
| 2 | c. Спасовка ВЛ-0,4кВ фид.1,2 от КТП-100кВА №5-4 «Садовая» | Обрезка веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 11:00 13.05.2021 до 18:00 13.05.2021 | Юридических лиц нет Физические лица: с. Спасовка – ул. Садовая: 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 36, 38, 39, 40, 44, 46/1, 46/2, 52, 59, 60, 64, 9. |
| 3 | ПС 35/10кВ «Явленка» поочередно отходящие фид.10кВА КРУН-10кВ. | Проверка УРЗА | С 09:00 13.05.2021г. до 18:00 14.05.2021г. | Юридические лица: с. Явленка ФЛ Булаева (Уголь); АЗС Шельф; ИП Лосева (маг. Лада); Военкомат; ТОО Промгаз; ТОО Гасыр-Астык; Рынок; ИП Попов (маг. Алекс); ИП Кехян (Кафе Белисимо); ИП Кирюхин (Кафе Огонек); Санэкспертиза; Контроль качества безопасности товаров и услуг; ИП Попов (маг. Гастроном); ИП Кондратьева Т. (Билайн,Нотариус); ИП Кондратьева О. (маг. Сузорье); ИП Литвинюк (маг. Радуга); ТОО Егин; ИП Уткин (маг. Одежда); ИП Коптева (маг. Ольга); ИП Новикова (маг. Даша); ИП Литвинюк (Тов для дома); Мечеть; Дом культуры; Суд; Налоговая; Магазин Валентина; Кафе Туркистан; ИП Белкина (Аптека Вера); ИП Уразалина (Оптовка); ИП Саврасов (маг. Дом мебели); ИП Кехян Свадебный салон и автошкола; РОВД; ИП Визигин (маг. Жулдыз); Аптека Сердечная; ИП Егоров Сельхоззапчасти; ИП Рамазанов (СТО Нурсат); ИП Даутов (СТО Даут); ТОО Алыс-Газ; ИП Чикаева (маг. Даяна); ИП Шажимбаев (маг. Камила); ИП Хекоян (АЗС Блиц); Жилой 3-х этажный дом около АЗС Блиц; Жилой новый 3х этажный дом около школы №1; ФЛ Самойлов Сауна; Школа № 1; Банк Достык; Отдел сельского хозяйства; ИП Скрипник; ДЮСШ (стадион); ИП Моор (маг. Есиль); ИП Визигин (маг. Алтын-Есиль); Есиль-Enrgy (контора) стар. Камкор; Пожарная часть; ИП Визигин (маг. Горизонт); ИП Литвинюк (маг. Хозяюшка); ИП Авдеенко (маг. Дельфин); ДЮСШ (здание); ИП Ергалиева (маг. Азия); ИП Власова (маг. Велта); ИП Визигин (маг. Мечта); ИП Гарагуль (Кафе Престиж); Маг. Фрегат; ИП Рейбандт (маг. Забава); ИП Тюменцев (маг. Уют); ИП Сулейманова (маг. Анастасия); Есиль-Energy (котельная) стар. Камкор; ИП Набокин (маг. Гранд); ИП Набокин (маг. Грация); ИП Ларин (Кафе Карина); ИП Кехян (автостанция); ИП Бернатавичус (маг. 3 копейки); ИП Жанабекова (маг.Мидина); ИП Шамшуменов (маг. Богатырь); ИП Лобанова (маг. Смак); Школа №3; ИП Фоменко (маг. Дархан); Акимат района; Акимат Явленского С/О; ИП Бужукаев (сдает помещения в аренду); ЦОН; ГЦВП; Юстиция; Музей; ИП Гордиенко (маг. Союз); ИП Гордиенко (Офис); Казахтелеком (РУТ); Миницентр Балдырган; Нур-Отан; Отдел занятости; ИП Кондратьева Т. (маг. Универмаг); Прокуратура; ИП Хованский (Магазин); Отдел статистики; Казпочта; Архив Есильского района (Старый); РОО (контора); Гараж акимата; Больница; Территориальная инспекция; Быткомбинат; Казахтелеком (Радиорелейная станция); ИП Чикунов (Столярка); ИП Смирнов (маг. Надежда); ИП Фоменко (маг. Волна); Явленский МУ; ИП Бромот (СТО); Райгаз (Явленка); ИП Фоменко (СТО); Казахтелеком (Вышка Теле-2); ИП Аубакиров (маг. Семейный); ФЛ Сасыков (Кафе Ак-Каин); Стоматология Денталия; ДЭУ; Инспекция ветконтроля; Лесхоз; ЖБИ - ТОО Берлик-Агро; ИП Дорбаев (Аптека); ИП Чернушенко (Буфет); БТИ (в жилом 2х этажном доме); Д/сад Балапан (общее); Д/сад Балапан (отопление); ИП Визигин (База.меб цех); Сорт участок; ИП Витковский (СТО); ИП Лосев (Техосмотр); ИП Казанцев (инкубатор); ФЛ Метринский КХ Заря; ИП Позолотина (маг. Северный и Склад); ИП Коптева (Пекарня); ИП Колзун (маг. Весна); ИП Кондратьева Т. (маг.№7); Токарная мастерская; ДЮСШ (ФОК); Архив Есильского района (Новый); ИП Гарагуль (Аптека); ИП Авдеенко (блок горячих цехов); КХ СБ (Байдуев); ИП Мишин (Гаражи); ИП Викторенко (здание бывшей общественной бани); ИП Бакаев (маг. Тан); ИП Ермолаев (маг. Весна); Церковь; ИП Кирюхин (маг. Геологи); ТОО Камкор (Напор Узел); ТОО Кар-Тел (Вышка в Явленке); ИП Лосев (маг. За рулем); КазАгроЭкспертиза; ИП Марушкина (маг. Злата); Поликлиника; ИП Пивоваров (Баня); Кафе на трассе Ашимов; ТОО Агрохимснаб (база); ИП Мячина (маг. Центральный); ИП Игнатенко (маг. Рубин); ИП Кадырбаев (маг. Мирас); ИП Фоменко (маг. Миф). Физические лица: с. Явленка улица 40 лет Победы: 10, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9. улица Абая: 1/1, 1/2, 1/3, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 14, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9. улица Ауэзова: 1, 2, 3. улица Байтокина: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 3, 30/1, 30/2, 33, 34, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9. улица Береговая: 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 12, 121, 123, 125, 127, 13, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 15, 151, 153, 155, 159, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 9, 90, 93, 95, 99. улица Буденого: 11, 14, 24, 29. улица Валиханова: 22, 28/1, 28/2, 31, 34, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 39/1, 39/2, 41, 42/1, 42/2, 48/1, 48/2, 48/3, 55/1, 55/2, 9. улица Водников: 12, 13, 14, 16, 18, 19А, 1Д, 20/1, 20/2, 22, 22А, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 7. улица Воровского: 12, 13, 7. улица Восточная: 1, 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2. улица Гагарина: 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14/1, 14/2, 14/4, 15, 16/1, 16/3, 16/4, 18/1, 18/2, 2, 2а, 5, 7. улица Горького: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2. улица Джамбула: 1, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23, 25, 26/1, 26/2, 27, 29, 2А, 3/1, 3/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4/1, 4/2, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7/1, 7/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88/1, 88/2, 9, 90/1, 90/2. улица Ершова: 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 76А, 8, 82, 9. улица Жукова: 1, 10, 13, 18, 23, 24, 29, 30, 35, 36/1, 36/2, 37, 38, 4, 40. улица Закирова: 15, 16, 24, 25, 31, 32, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 49/1, 49/2, 50, 52, 54/1, 54/2, 55, 7. улица Ибраева: 101, 103, 108, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 60А, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 98, 98А, 99. улица Иманова: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 4/1, 4/2, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 66, 67, 68, 69, 7, 70/1, 70/2, 71, 73, 74, 75, 76/1, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8, 76/9, 77, 8/1, 8/2, 9. улица Кизатова: 1, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 14, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 16, 162/1, 162/2, 163, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 17, 170, 170А, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 5, 50, 51/1, 51/2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13, 67/14, 67/15, 67/16, 67/2, 67/3, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 68, 68А, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/10, 78/11, 78/12, 78/13, 78/15, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 79/1, 79/2, 8, 81, 81А, 81Б, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. улица Кирова: 13, 18, 19, 23, 24, 25, 31, 34, 5, 6. улица Коваленко: 1, 100, 102, 104, 108, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 26, 27, 27А, 28/1, 28/2, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4/1, 4/2, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48/1, 48/2, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 6/1, 6/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 70, 72, 73, 74, 74А, 74Б, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 8/1, 8/2, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. улица Комарова: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5/1, 5/2, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 70/1, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 70/15, 70/16, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 72/1, 72/10, 72/11, 72/12, 72/13, 72/14, 72/15, 72/16, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 74/1, 74/10, 74/11, 74/12, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/3, 76/4, 76/5, 76/7, 76/8, 76/9, 8, 9. улица Королёва: 1, 4. улица Лазо: 14, 21, 26, 26А, 3, 32/1, 32/2, 33, 37, 8, 9. улица Ленина: 100, 102, 104, 106, 108, 11/1, 11/2, 110, 112, 13, 140, 142, 15, 17, 18, 19, 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 22А, 2327, 24, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 83, 83А, 84, 85/1, 85/2, 86, 87, 89, 92, 93, 96, 98. улица Лермонтова: 13, 27, 30, 33, 44, 46/1, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 49, 57, 8. улица Малышева: 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26, 28, 29/1, 29/2, 3/1, 3/2, 30, 31/1, 31/2, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/10, 37/11, 37/2, 37/3, 37/4, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 38/1, 38/2, 4, 40/1, 40/2, 42, 44, 46, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2. улица Маркса: 5. улица Мира: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 35, 37/1, 37/2, 39, 4, 41, 48, 5, 6, 7, 8, 9. улица Муканова: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36, 38, 39/1, 39/2, 4, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 56, 57/1, 57/2, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 8, 9. улица Мусрепова: 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 58/1, 58/2, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 9/1, 9/2. улица Некрасова: 19, 30. улица Орджоникидзе: 14, 15, 20, 21, 26, 27, 3, 33, 36, 38, 39, 4, 45, 47/1, 47/2, 47/3, 49, 6. улица Пархоменко: 20, 30. улица Первомайская: 13, 14, 17, 20, 26, 5. улица Позолотина: 1/1, 1/2, 1/3, 102, 104, 106/0, 106/1, 106/10, 106/11, 106/13, 106/14, 106/15, 106/16, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/8, 106/9, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 12, 120, 14/1, 14/2, 16, 17, 18, 2/1, 2/2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 3/1, 3/2, 30, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 37, 39/1, 39/2, 4/1, 4/2, 40/1, 40/2, 41, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 49/1, 49/2, 5/1, 5/2, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 52А, 53/1, 53/2, 55/1, 55/2, 55А, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 6, 62/1, 62/2, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 9, 90, 91, 92, 94, 96/1, 96/2, 98. улица Пролетарская: 17, 20, 23, 3/1, 3/2. улица Пушкина: 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 3/1, 3/2, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 76, 78, 80, 9. улица Роща: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9. улица Северная: 10, 2, 3, 6. улица Советская: 10, 13/1, 13/2, 18, 19, 28, 29, 3, 31, 39, 4, 8, 9. улица Степная: 1, 10/1, 10/2, 11, 12, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2. улица Сутюшева: 11, 31. улица Сыздыкова: 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 3, 30, 31, 32, 5, 6, 7, 8, 9. улица Тимофеева: 1, 10, 11/1, 11/2, 13, 15, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 3, 30/1, 30/10, 30/11, 30/12, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 5, 7, 9. улица Токарева: 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 18, 20, 22, 3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9. улица Толстого: 28. улица Трудовая: 1/1, 1/2, 16, 21, 25/1, 25/2, 27, 3/1, 3/2, 31, 33, 5. улица Урицкого: 11, 24, 29, 30, 36, 38, 43, 45/1, 45/2, 47/1, 47/2, 50, 52/1, 52/2, 54/1, 54/2. улица Фрунзе: 1, 10, 11, 16, 17, 23, 26, 32, 33, 4. улица Фурманова: 10, 17, 2, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 52А, 56, 7/1, 7/2. улица Химиков: 1/1, 1/2, 1/3, 10, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 6, 8. улица Целинная: 11. улица Чапаева: 1/1, 1/2, 16, 27, 30, 33, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 39, 41, 48/1, 48/2, 51, 53/1, 53/2, 7. улица Чкалова: 10/1, 10/2, 12, 16, 2, 6. улица Шалабаева: 10, 11, 15, 2, 20, 23, 27, 28, 29, 3, 32, 32А, 36, 37, 38, 4, 40, 40А, 41/1, 41/2, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 49, 9. улица Шокаева: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 3, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 5/1, 5/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 75/1, 75/2, 78, 79/1, 79/2, 8, 80, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 86/2, 87, 88/1, 88/2, 89, 9. улица Щорса: 11, 14, 20, 25, 30, 31, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 42/1, 42/2, 44/1, 44/2, 8. |

Мамлютский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Литейная» на ВЛ-10кВ фид.№1-10кВ «Кирпичный завод» вывести в ремонт РП-1-1 | Для замены РЛНД-10кВ от КТП-1-12 (потребительский) 100кВА УВД | С 12:00 10.05.2021 до 16:00 10.05.2021 | УВД, медицинские склады, «Сунгат» |
| 2 | На ПС «Литейная» вывести в ремонт фид.№7-10кВ «Рабочий поселок» | Для выправки опоры №24 | С 10:00 11.05.2021 до 18:00 11.05.2021 | автошкола, школа, ТОО «Иол», ул. Калинина, электронасос, АТЭП, ул. Некрасова, ул. Целинная, ул. Дзержинского, |
| 3 | ПС 35/10кВ «Родина» МВ-10 кВ фид. №1 «Родина - Коваль» | Вырубки просеки под ВЛ -10кВ. | с 10-00 13.05.21 до 17-00 13.05.21 | АЗС «Шельф», газовая заправка. КТПН-1-1 «Село». |
| 4 | с. Чистое ТП-10/0,4кВ №4-1 «МТМ» 400кВа ВЛ-0,4кВ фид. №2. | Перетяжки провода. | 10-00 12.05.21. до 18-00 12.05.21. | частный сектор. |
| 5 | г. Мамлютка КТП-10/0,4кВ №8-4 100кВА «Поселок школа интернат» | Ревизия трансформатора. | 10-30 11.05.21 до 18-00 11.05.21 | частный сектор |

Благовещенская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Благовещенка КТП- 10/0,4кВ № 15-10 «Лесхоз» | Капитальный ремонт | С 10:00 11.05.2021. До 18:00 14.05.2021 (с включением на ночь). | частный сектор |
| 2 | с. Благовещенка КТП- 10/0,4кВ № 15-9 «Сельхоз химия» | Капитальный ремонт | С 10:00 11.05.2021. До 18:00 14.05.2021 (с включением на ночь). | частный сектор |