## плановые отключения
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период с 25.09.2023г. по 01.10.2023г.
М. Жумабаева район
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | г. Булаево - ВЛ-0,4кВ ф.№№1,2, 3 от КТПН-10/0,4кВ 160кВА №3-2 «ул.Ново-Лесная» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | с 09:00 01.09.23г. до 18:00 30.09.23г. (с включением в ночь) | г. Булаево - частный сектор, ИП Мокина магазин “Софья” ИП Лысенко,ИП Андрияш М-Н Север, улицы: Ново-Лесная, Северная, Буденного, Строительная, Старо-Лесная
2 | с. Ганькино - вывести в ремонт ВЛ-0.4кВ ф.№ 2 от КТП 10/0,4кВ 160 кВА №2-4 «Село» | Для проведения капитального ремонта | с 10:00 18.09.23г. до 18:00 29.09.23г. (с включением в ночь) | с. Ганькино - РОО Школа, частный сектор
3 | с. Чистовское - ТП-10/0,4кВ 160кВА №6-4 «Торговый центр» | Для установки автомата 0,4кВ ф.№7 | с 10:00 25.09.23г. до 14:00 25.09.23г. | с. Чистовское - РУТ АТС, школа, ФАП, контора ТОО «Чистовское» ,акимат, почта, ИП Руденкомагазин, ИП Кухаренко магазин “Парус”, ИП Абилов магазин, частный сектор
4 | На ПС "Советская" - вывести в ремонт II СШ-10кВ | Для проведения проф/испытаний | с 10:00 26.09.23г. до 15:00 26.09.23г. | с. Советское - маш/двор, РП4-2, водопроводная РЭУ, мельница, строй/двор, МТМ, больница, "площадка", ул. Горького, Киреленко. Стройотдел, зерноток, ул. Садовая, новая школа, школа, маст/участок, ул. Молодежная, Жумабаева, вод/башня, мясокомбинат
5 | На ПС "Советская" - вывести в ремонт I СШ-10кВ | Для проведения проф/испытаний | с 10:00 28.09.23г. до 15:00 28.09.23г. | с. Сейфулино - зерно/ток, жилой сектор; с. Советское - "комбикорм", з/д, ИП "Тулетаев"
Шал акына район
1 | На ПС 35/10кВ «Новопокровка» -вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф.№15-10кВ яч. «Енбек» | Для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ | с 10:00 26.09.23г. до 18:00 26.09.23г. | с. Новопокровка - ФЛ "Мендыбаев СТ" контора и склад МТМ, ТОО"Асыл логистик" МТМ с.Жанасу - ГУ "Жанасуйская НШ", ГУ "АА Новопокровского С/О"ул.освещ, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" пункт разд.воды, КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП, Гл.насос; с.Ж-су ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" гл.насос с. Енбек - ГУ "АА Новопокровского С/О"ул.освещ.; ГУ "Енбекская ОШ" КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП; с. Аксу - ГУ "Аксуйская ОШ", РО "ДУМК РК" мечеть, ИП "Наргужина" магазин ГУ "АА Новопокровского С/О"ул.освещ.; ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" пункт разд.воды, Гл.насос Аксу ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ"гл.насос, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" гл.насос, частный сектор
1 | На ПС 110/35/10кВ «Сергеевка» - вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф. № 17 «Сергеевка-Мерген» | Для замены РЛНД-10кВ на КТП-10/0,4кВ 60кВА №17-2 п. «Казмунайгаз» опора №492 | с 11:00 27.09.23г. до 13:00 27.09.23г. | с. Мерген - ФХ "Богатырь" склад, ТОО "Гермес Агро", АО "Казтелерадио" РТСМ, ГУ "Мергенская ОШ"Ю, ИП "Рахимова Г." магазин, ФЛ "Макатов К.К." магазин, АО "Кселл" - станция сотовой связи, КХ "Окунев" зерносклад,жив.база: ТОО "Petro Retail" АЗС, ТОО "Трансагроинвест" комплекс уч-произв.постр., КХ "Астана" зерносклад, КХ "Ишим" зерноток, КХ " Ботагоз" ПТО, КГП на ПХВ "ЦРБ" ФАП; с.Жалтыр - Жалтырская школа, КГП на ПХВ "ЦРБ" ФАП, КХ "Снатай" склад, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ"источ.лок.водоснабжен, ТОО "Кар-Тел"-высот. опора д/оборуд. радио-тел.связи, Тимирязевский. п.лагерь
Тимирязевский район
1 | с. Тимирязево - вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф. №11 «Тимирязево-Рассвет» | Для планового ремонта ВЛ | с 10:00 18.09.23г. до 18:00 29.09.23г. (с включением в ночь) | с.Тимирязево – КТПН-10/0,4кВ 250кВА №11-3 «Североморская», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №11-1 «Школа», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №11-2 «Брянская», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №11-5 «Посёлок», КТП-10/0,4кВ 100кВА №11-6 «Посёлок», КТП-10/0,4кВ 40кВА №11-7 «к/х Залевский»
2 | с. Тимирязево - вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1от КТПН-10/0,4кВ 160кВА №9-2 «Красноармейская» | Для подключения вновь вводимого объекта | с 10:00 25.09.23г. до 11:00 25.09.23г. | с. Тимирязево - ул.Утеубаева, Кирова, Комсомольская, ул.Плетнева
Кызылжарский район
1 | На ПС 35/10кВ «Озерная» - вывести в ремонт ВЛ-10кВ «Озерная-Мичурино» | Для выпилки поросли деревьев | с 10:00 26.09.23г. до 13:00 26.09.23г. | с. Тепличное - КТП-63кВА «Сапаргалиева», КТП-25кВА «Басыбаев», КТП-160кВА «Саханин», КТП-63кВА «Гусейнов», КТПН-250кВА №11«Тепличное», КТПН-400кВА №12 «Тепличное», КТП-100кВА №13 «Зона отдыха», КТП-250кВА «Детский профилакторий», КТП-160кВА №15 «Жуков», КТП-25кВА №17 «Петухова», КТП-60кВА №16 «Искакова», КТП-25кВА № 4«Коттедж», КТП-63кВА «Дубровская», КТП-250-кВА «Мячкин», КТП-250кВА «Смирнов», КТПН-630кВА «Васильев», КТПН-160кВА «Дауретбаева», КТП-100кВА «Карабельников», КТПН-25кВА «Могилев», КТП-25кВА «Шушаков», КТП-25кВА «Ковалева», КТПН-25кВА «Заикин», КТП-160кВА «Тепличное»
2 | На ПС 35/10кВ «Озерная» - вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф.№8 «Озерная-Мичурино» | Для выпилки поросли деревьев | с 10:00 27.09.23г. до 13:00 27.09.23г. | с. Тепличное - КТП-250кВА №8-1 «Базы», КТП-160кВА №8-2 «З/Ток», КТПН-250кВА «Школа», КТП-25кВА "Придорожная", КТП-40кВА №8-5 «Букенов», КТПН-160кВА №8-6 «Жакибаев», КТП-250кВА №8-8 «Базы №3»
Мамлютский район
1 | На ПС "Литейная" - вывести в ремонт I СШ-10кВ | Для проведения проф/испытаний | с 10:00 26.09.23г. до 14:00 26.09.23г. | г. Мамлютка - АТЭП жилая зона, спец/магазин, КХ "Менделеев", КХ "Весна", "холодильник", нефтебаза, метал/база, ул. Чкалова, Советская, Интернациональная, медицинские склады, УВД, "Сунгат", ТОО "Петрофорель", электро/насос, школа
2 | На ПС "Литейная" - вывести в ремонт II СШ-10кВ | Для проведения проф/испытаний | с 14:00 26.09.23г. до 19:00 26.09.23г. | г. Мамлютка - автошкола, ул. Калинина, ТОО "Иол", ул. Дзержинского, Целинная, Некрасова, Кирова, АТЭП, школа, электронасос, "железнодорожный путь"
3 | На ПС35/10кВ Мамлютка-город - вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф.№7 "Мамлютка-город-Покровка" участок ВЛ-10кВ до РП 7-4 с запиткой с. Покровка от ПС Краснознаменная | Для выправки опор, замены изоляторов, колпачков, выпилки просеки | с 10:00 26.09.23г. до 18:00 29.09.23г. (с включением на ночь) | п. Прогресс - поселок; с. Покровка - таможня, детский сад, школа, ст/контора, кафе "Петрович", кафе "У дороги", шиномонтаж, газ/заправка
Жамбылский район
1 | На ПС 110/35/10кВ «Пресновка» - вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф. №16 «Пресновка-ХПП» | Для выполнения капитального ремонта | с 10:00 25.09.23г. до 18:00 29.09.23г. (с включением в ночь) | с. Пресновка - ТОО «Дания 2014» (Котельная), ТОО «Шатило и К» (ХПП), ТОО «Элен1», Нар/суд, частный сектор
Аккайынский район
1 | c. Смирново - вывести в ремонт КТПН-200кВА №14-14 «ул. Элеваторная» | Для реконструкции ВЛ | с 10:00 25.09.23г. до 20:00 30.09.23г. (с включением в ночь) | с. Смирново - ул Пушкина, Элеваторная, Гагарина, Партизанская, Суворова, Рабочая