Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области в период с 26.04.2021г. по 02.05.2021г

Жамбылский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС-110/35/10 кВ «Пресновка» ВЛ-10кВ фид. №15 «Пресновка-Райцентр» и на ПС-35/10 кВ «Островская» ВЛ-10 кВ фид. №2 «Островская-Лесхоз» | Для безопасного выполнения работ по замене шлейфов 10 кВ на КТПН-250 кВА №2-3 «ул. Логовая» | С 10:00 27.04.2021г. До 18:00 27.04.2021г. | ТОО «Дания 2014»(Насосная) с. Пресновка, Шагапов М.С. (СТО), ТОО «PetroRetail» (АЗС) с. Пресновка, ИП «Берников В.А.», ТОО «Агротехника Жамбыл», КХ «Даллакян», КХ «Сычёв В.Ф.» (пекарня), частный сектор с. Пресновка |

Шал акына район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10кВ «Новый Путь» вывести в ремонт Т-1 1600кВА и его присоединения. | Плановая проверка устройств РЗиА. | с 10:00 27.04.2021г. до 18:00 27.04.2021г. | с. Жанажол, частный сектор с. Кенес, частный сектор с. Жанаталап, частный сектор |
| 2 | ПС 35/10кВ «Новый Путь» вывести в ремонт КРУН-10кВ. | Плановая проверка устройств РЗиА. | с 10:00 28.04.2021г. до 18:00 28.04.2021г. | с. Жанажол, частный сектор с. Кенес, частный сектор с. Жанаталап, частный сектор |
| 3 | ПС 35/10кВ «Коноваловка» вывести в ремонт Т-1 2500кВА и его присоединения. | Плановая проверка устройств РЗиА. | с 10:00 29.04.2021г. до 18:00 29.04.2021г. | с. Коноваловка - частный сектор |
| 4 | ПС 35/10кВ «Коноваловка» вывести в ремонт КРУН-10кВ. | Плановая проверка устройств РЗиА. | с 10:00 30.04.2021г. до 18:00 30.04.2021г. | с. Коноваловка - частный сектор |
| 5 | КТПН-10/0,4кВ №15-2 «Овражная» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2, №3. | Для подрезки деревьев под ВЛ-0,4кВ | с 10:00 27.04.2021г. до 18:00 28.04.2021г. (с включением на ночь) | ГУ «Отдел страхования и ЖКХ», ЧП «Бакин», ЧП Бакин СТО, ЧП Кулиев магазин, ЧП Шмитько Торговый дом, ИП Туржанов кафе, ИП Никитин шиномонтажка, ИП Михайлов, ФЛ Пафов магазин, ИП Абдуллаева магазин, ИП Утегенов столовая, ФЛ Султанова магазин, ИП Саукимов магазин, ТОО Малика аптека. |

Возвышенская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10кВ Карагандинская» вывести в ремонт КРУН-10кВ II СШ | Для проведения проф. испытаний | с 09:00 27.04.2021г. до 13:00 27.04.2021г. | с. Карагандинское – жилой сектор, центральная усадьба, Билайн, строй отдел, МТМ, жилой сектор, поселок, СТФ, Зерноток. с. Екатериновка – жилой сектор. |
| 2 | ПС 35/10кВ Карагандинская» вывести в ремонт КРУН-10кВ I СШ | Для проведения проф. испытаний | с 09:00 29.04.2021г. до 13:00 29.04.2021г. | с. Карагандинское – мастерский участок, водобашня, базы, ТОО |

Есильский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/35/10кВ «Николаевка» I и II СШ КРУН-10кВ. | Высоковольтные и проф. испытания | С 9:00 30 .04.2021 до 17:00 30.04.2021 | Юридические лица: с. Каратал - ТОО Габбас. с. Николаевка - КХ Деметра; ТОО Гасыр-Астык (Николаевка); ТОО Кантемир Агро (Офис и Кочегарка); Маг. Рахат; Райгаз (Николаевка); ТОО Николаевское ХПП; АЗС Шельф (Николаевка); КХ Тамаша; ИП Халыков Кафе; ИП Жанабеков (Лесхоз); Житница СК; КХ Жас Канат (МТМ); КХ Янтарь; Баграмов Б.Т. (молочно-заготовительный пункт); Интернат; Д.сад Бобекжан; Школа (Николаевка); ФАП (Николаевка); ИП Шамганова (маг. Кара-Булак); Акимат Николаевский С/О; ИП Вильданова (маг. Авось); Башня ЖКХ; Аптека; ТОО Кантемир Агро (Пекарня); ИП Кеженева (маг. Сельский); Телецентр (ОДРТ) АО Казтелерадио; Казахтелеком (АТС Николаевка); ТНС плюс; ТОО Кантемир-Агро (З.Ток); ИП Спицина (маг. Мечта); Николаевский МП. Физические лица: с. Каратал – ул. Абая: 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9. с. Николаевка – ул. Автобаза 1, 11, 12, 13/1, 13/2, 15, 2, 4, 5/1, 5/2, 6, 67, 7, 8/1, 8/2, 9, ул. Береговая 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28/1, 28/2, 29, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 39, 42, 46, 5, 50, 52, 65, 70, 9, ул. Заготзерно 2, 3, 4, 67, ул. Интернациональная: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 71, 8, 9, ул. Кирова 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 24, 26, 3, 3А, 4/1, 4/2, 5, 7/1, 7/2, 9, ул. Ленина 1, 10, 100, 101, 104, 104А, 106, 108, 109, 11, 110, 111, 115, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2, 2/1, 2/2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 4, 40/1, 40/2, 43/1, 43/2, 44, 46, 47, 48, 49, 4А, 4Б, 5, 50, 52, 53, 56, 6, 60, 60А, 62, 64, 65, 66, 68, 6А, 7, 70, 74, 76, 77/1, 77/2, 78, 8, 82, 88, 9, 90, 90А, 92, ул. Новая Школьная: 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Пролетарская 1, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 8, ул. СМУ 1, 10/1, 10/2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 8, 9, ул. Советская 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 45, 45А, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 61А, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7, 70/1, 70/2, 72, 78, 8, 9, ул. Соловьева 1, 100, 101, 103, 104, 110, 112, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 27/1, 27/2, 28, 2А, 2Б, 3, 30/1, 30/2, 35, 39/1, 39/2, 3А, 40, 42, 43, 48, 49, 5/1, 5/2, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 66/1, 66/2, 67, 68/1, 68/2, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 9/1, 9/2, 90, 94, ул. Трудовая 1, 1/1, 12, 16А, 18, 21, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 4, 46, 5, 6, 7, 8, 9. ул. Школьная 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 22А, 23, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 32А, 34, 36, 38, 39, 3А, 4, 40/1, 40/2, 41, 43, 47, 49, 4А, 5, 50, 6, 7, 8, 99. |
| 2 | c. Спасовка ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 от КТП-100кВА №5-4 «Садовая» | Обрезка веток в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | С 11:00 29.04.2021 до 18:00 29.04.2021 | Юридических лиц нет Физические лица: с. Спасовка – ул. Садовая: 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 36, 38, 39, 40, 44, 46/1, 46/2, 52, 59, 60, 64, 9. |
| 3 | с. Спасовка ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 от КТП-250кВА № 5-6 «Садовая-2» | Обрезка веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 11:00 29.04.2021 до 18:00 29.04.2021 | Юридические лица: с. Спасовка - ФАП (Спасовка); КХ Жангали (Пекарня); ТОО Явленское МТС (Контора); Акимат Спасовский С/О; ИП Арсентьева (маг. Радуга). Физические лица: с. Спасовка – ул. Братьев Ткач: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Интернациональная: 29, ул. Новая: 3, 6, ул. Садовая: 1, 10/1, 10/2, 16, 1А, 2, 22, 3, 4, 48, 5. |
| 4 | C. Явленка ВЛ-0,4кВ фид. №1, №3 от КТПН- 10/0,4кВ 250кВА №9-8 «Центр» | Обрезка веток в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | С 10:00 30.04.2021 до 18:00 30.04.2021 | Юридические лица: с. Явленка - ИП Литвинюк (Тов для дома); Мечеть; Дом культуры; Суд; Налоговая; Магазин Валентина; Кафе Туркистан; ИП Белкина (Аптека Вера); ИП Уразалина (Оптовка); ИП Саврасов (маг. Дом мебели); ИП Кехян Свадебный салон и автошкола; Акимат района; Акимат Явленского С/О; ИП Бужукаев (сдает помещения в аренду); ЦОН; ГЦВП; Юстиция; Музей; ИП Гордиенко (маг. Союз); ИП Гордиенко (Офис); ИП Гарагуль (Аптека). Физические лица: с. Явленка - улица Ленина: 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8. |

М.Жумабаева район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Конюхово» вывести в ремонт КРУН-10кВ I СШ | Для проф. испытаний | с 09:00 27.04.2021г. до 13:00 27.04.2021г. | с. Камышлово – жилой сектор; с. Куломзино –бригада, Зерноток, жилой сектор. |
| 2 | На ПС «Конюхово» вывести в ремонт КРУН-10кВ II СШ | Для проф. испытаний | с 09:00 28.04.2021г. до 13:00 28.04.2021г. | с. Конюхово – жилой сектор, мастерский участок, клуб, строй отдел |
| 3 | На ПС «Урожайное» вывести в ремонт ОРУ-35кВ I СШ | Для проф. испытаний | с 13:00 28.04.2021г. до 13:00 30.04.2021г. (с включением в ночь) | с. Урожайное – Зерноток, МТМ. |
| 4 | На ПС «Урожайное» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для проф. испытаний | с 13:00 28.04.2021г. до 13:00 30.04.2021г. (с включением в ночь) | с. Урожайное – Зерноток, МТМ. |
| 5 | На ПС «Урожайное» вывести в ремонт КРУН-10кВ I СШ | Для проф. испытаний | с 13:00 28.04.2021г. до 13:00 30.04.2021г. (с включением в ночь) | с. Урожайное – Зерноток, МТМ. |
| 6 | На ПС «Урожайное» вывести в ремонт ОРУ-35кВ II СШ | Для проф. испытаний | с 13:00 28.04.2021г. до 13:00 30.04.2021г. (с включением в ночь) | с. Урожайное – Зерноток, МТМ. |

Мамлютский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c. Белое КТП-100кВа №2-4 «Село» ВЛ-0,4кВ фид. №2 | Замена перекидов | с 10-00 27.04.21 до15-00 27.04.21 | частный сектор |
| 2 | с. Белое КТП-160кВа № 2-2 «Село» ВЛ-0,4кВ фид. №2 | Замена перекидов | с 10-00 28.04.21 до 15-00 28.04.21 | частный сектор |
| 3 | ПС 35/10кВ «Андреевка» МВ-10кВ фид. №1 «Владимировка» | Ревизия привода МВ 10кВ | С 11.30 30.04.21 до 14.00 30.04.21 | с. Андреевка - частный сектор, школа. с. Владимировка - частный сектор |
| 4 | ПС 35/10кВ «Андреевка» МВ 10кВ фид. №2 «Поселок» | Ревизия контактных соединений МВ 10кВ | С 14.00 30.04.21 до 18.00 30.04.21 | с. Андреевка - частный сектор, КХ Аркалык |
| 5 | г. Мамлютка КТПН 160кВа №4-9 «ул. Буденного» ВЛ-0,4кВ фид. №2 | Выправка опор ВЛ 0,4кВ | С 10.00 29.04.21 до 14.00 29.04.21 | Частный сектор |

Корнеевская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Корнеевка КТП-№ 12-1 «Заправка» фид. №1-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | ИП «Шаров», абоненты частного сектора ул. Ленина (5 аб.) |
| 2 | с. Корнеевка КТП-№12-1 «Заправка» фид. №2 0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | АЗС ТОО «ТИМ консалтинг», АГЗС ИП «Грицай» |
| 3 | с. Корнеевка КТПН-№ 6-10 «Школа» фид. №1-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | РО Корнеевская СШ |
| 4 | с. Корнеевка КТПН-№ 6-10 «Школа» фид. №2-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | РО Корнеевская СШ, АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», ТОО «Картел», ТОО «Кеслл», ИП «Бутов П.Н.», МПРО « приход св. Пантелеймона» |
| 5 | с. Корнеевка КТПН-№ 6-10 «Школа» фид. №3- 0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | РО Корнеевская СШ |

Аккайынский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c. Трудовое вывести в ремонт фид. №1-0,4 кВ от КТП-160 кВА №16-3 «Слив. отделение» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ | с 10-00 27.04.21г. до 17-00 27.04.21г. | с. Трудовое - ул. Приозёрная, Коммунистическая, Октябрьская. |
| 2 | с. Трудовое вывести в ремонт фид. №1,2-0,4 кВ от КТП-160кВА №15-5 «Контора» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ | с 10-00 28.04.21г. до 17-00 28.04.21г. | с. Трудовое - ул. Абая, Октябрьская, Пионерская. |
| 3 | c.Смирново вывести в ремонт фид.№1-0,4 кВ от КТП-160 кВА № 5-10 «Джамбула» | Для замены опоры №30 | с 10-00 29.04.21г. до 13-00 29.04.21г. | с. Смирново - ул. 25 лет Целины, Зеленая, Амангельды, Гагарина, Горького, Джамбула, Жумабаева, Имакова, Мира, Октябрьская. |
|  | с. Смирново вывести в ремонт ф.№1,2-0,4 кВ от КТП-100 кВА №5-11 «п. Автобаза» | Для демонтажа опор не действующей ВЛ-0,4кВ | с 14-00 29.04.21г. до 18-00 29.04.21г. | с. Смирново - ул. Джамбула, Жамбыла, Мира, Титова. |

Соколовская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Якорь» вывести в ремонт МВ-10кВ фидеров №1,2-10кВ поочередно | Для проверки УРЗА | с 12-00 28.04.21г. до 17-00 28.04.21г. | птицефабрика «Северная», «Дома птицефабрики»; с. Якорь – котельная, сливное отделение, жилой сектор, вод. башня, гусеферма КХ «Карпов» |
| 2 | На ПС «Якорь» вывести в ремонт МВ-10кВ фидеров №3,4,5,6-10кВ поочередно | Для проверки УРЗА | с 10-00 29.04.21г. до 17-00 29.04.21г. | с. Якорь – жилой сектор, котельная, детский сад, школа, стройчасть, контора, Аэродром, зерноток, МТФ, телятник, Засыпкин, водонапорная башня, с. Ольшанка - МТФ, лагерь труда и отдыха, зерноток, Полив. |
| 3 | На ПС «Якорь» вывести в ремонт МВ-10кВ фидеров №8,9-10кВ поочередно | Для проверки УРЗА | с 10-00 30.04.21г. до 17-00 30.04.21г. | птицефабрика «Алекри», ТОО «Алекри», «БиоТЕС», |

Тимирязевский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c. Тимирязево вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №14 «Западная-Хлебзавод» | Монтаж укоса опоры ВЛ-10кВ | с 13:00 29.04.2021 г. до 14:00 29.04.2021 г. | с. Тимирязево – Космонавтов, Дом культуры, Ретранслятор, ПМК-9, Букетова №2, Зеленая, Фадеева, Поселок |

Кызылжарский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН-400кВА № 1-2 «Тепличное» с. Тепличное. | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ фид. № 1. | С 10-00 30.04.21г до 13-00 30.04.21г. | Потребители частного сектора ул. Улан, Самал, Орман. Магазин «Яна» база отдыха « Спортландия». |