Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области в период с 26.07.2021г. по 01.08.2021г

Корнеевская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Булак ПС 35/10 кВ «Булак» ВЛ- 10 кВ Фид. № 6 «Булак-Булак» | Ремонт ВЛ-10 кВ | с 09-00 01.07.21г. до 18-00 31.07.21г. (с включением на ночь) | с. Булак - ТП 6-1 «МТМ», КТПН 6-4 «ул. Школьная», КТП 6-6 «ул. Береговая», КТПН 6-5 «Детский сад», КТПН 6-3 «Школа» |
| 2 | с. Волошинка ВЛ- 0,4 кВ фид. №1 от КТПН 10/,04 кВ № 12-3 «Зерноток» | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | с 09-00 01.07.21г. до 18-00 31.07.21г. (с включением на ночь) | с. Волошинка - ТОО «Пушкинское» |
| 3 | с. Волошинка ВЛ- 0,4 кВ фид. №2 от КТПН 10/,04 кВ № 12-3 «Зерноток» | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | с 09-00 01.07.21г. до 18-00 31.07.21г. (с включением на ночь) | с. Волошинка - ТОО «Пушкинское» |
| 4 | с. Тонкошуровка КТП 10/,04 кВ № 12-6 «Зерноток» | Ремонт КТП | с 09-00 01.07.21г. до 18-00 31.07.21г. (с включением на ночь) | с. Тонкошуровка - ТОО «Заградовское» |
| 5 | с. Тонкошуровка КТП 10/,04 кВ № 12-8 «Вагнер» | Ремонт КТП | с 09-00 01.07.21г. до 18-00 31.07.21г. (с включением на ночь) | с. Тонкошуровка - ул. Тельмана, ул. Мира, ул. Труда (частный сектор частично) |

Жамбылский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС-35/10 кВ «Будёновская» вывести в ремонт 1,2 СШ-35 кВ | Для проведения капитального ремонта оборудования ПС | С 10:00 15.06.2021г. До 18:00 30.07.2021г. (с включением на ночь) | КГУ «Аппарат акима Первомайского с/о», КГУ «Будёновская ООШ», КГУ «Калиновская НШ» ТОО «Дания 2014» (водозабор), КХ «Никитин», КХ «Лобода», В/Ч застава «Атколь», Магазины ИП «Калугина», ИП «Мачихина», ИП «Тюлебаева» с. Будёное. КХ «Коротенко», КХ «ГРАН» с. Калиновка. КХ «Астык» с. Кабань. Частный сектор с. Будёное, с. Кабань, с. Калиновка. ТОО «Дания 2014» (водозабор) с. Пресноредуть, КГУ «Аппарат акима Пресноредутского с/о СКО», КГУ «Пресноредутская ООШ», Частный сектор с. Пресноредуть, с. Макарьевка, с. Ястребинка, с. Семиозёрка. |

Жумабаева  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Полтавка, ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от КТП 10/0,4кВ 100кВА №3-2 «Посёлок» | Для проведения капитального ремонта | С 10:00 02.07.2021 г. до 18:00 31.07.2021 г. (с включением на ночь) | Частный сектор |
| 2 | с. Медвежка, ВЛ-0,4 кВ фид. №1 и №2 от КТПН-10/0,4кВ 160 кВА №1-4 «Село» | Для проведения капитального ремонта | С 10:00 07.07.2021 г. до 18:00 30.07.2021 г. (с включением на ночь) | Частный сектор |
| 3 | г. Булаево, ВЛ-0,4 кВ фид. №1, №2, №3 от КТПГ-10/0,4 кВ 250кВА №8-6 «ул. Чапаева» | Для реконструкции линии | с 09:00 07.07.2021 г. до 19:00 30.07.2021 г. ( включением на ночь) | Магазины: «Стрелец», «Радуга», «Хуторок». Редакция газеты «Вести». Частный сектор. |
| 4 | с. Суворовка, ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-10/0,4 кВ 100 кВА №3-1 «Зерноток» | Для проведения капитального ремонта | С 10:00 30.06.2021 г. до 18:00 30.07.2021 г. (с включением на ночь) | частный сектор |
| 5 | с. Надёжка, ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от КТП-10/0,4 кВ 160 кВА №5-3 «Село» | Для проведения капитального ремонта | С 10:30 30.06.2021 г. до 18:00 30.07.2021 г. (с включением на ночь) | ИП Омаров магазин, частный сектор |
| 6 | с. Кара-Гуга ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТПН-10/0,4кВ 160кВА №4-4 «Пушкина» | Проведение капитального ремонта. | С10:00 21.07.21г до17:00 30.07.21г. (с включением на ночь) | частный сектор. |
| 7 | На ПС «Суворовская» вывести в ремонт фид. №3,4-10кВ поочередно | Для текущего ремонта | С 10:00 26.07.21г до 18:00 26.07.21г | с. Суворовка – зерноток с. Зарослое – поселок с. Октябрьское – ПТО, детский сад, жилой сектор, клуб, почта |
| 8 | На ПС «Суворовская» вывести в ремонт фид. №5,6-10кВ поочередно | Для текущего ремонта | С 10:00 30.07.21г до 18:00 30.07.21г | с. Октябрьское – школа, зерноток. с. Хлебороб – печи, зерноток, поселок. |
| 9 | На ПС «Суворовская» вывести в ремонт II СШ-10кВ | Для текущего ремонта | С 10:00 27.07.21г до 18:00 27.07.21г | с. Суворовка – зерноток с. Зарослое – поселок с. Октябрьское – ПТО, детский сад, жилой сектор, клуб, почта, школа, зерноток. с. Хлебороб – печи, зерноток, поселок. |
| 10 | ВЛ-10кВ фид№3 «Центральная усадьба» от ПС 35/10кВ «Авангард» | Замена дефектного изолятора на опоре №33 фаза «В». | С 14:30 26.07.21г. до 17:00 26.07.21г. | МТМ, школа, столовая, контора. АТС, магазин, акимат. ФАП, частный сектор. |
| 11 | с. Куломзино. ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №2-2 «Село». | Вырубка просеки. | С 10:00 28.07.21г до 17:00 28.07.21г | КХ «Куломзино», школа, магазин, частный сектор. |
| 12 | с. Конюхово. ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-1 «М. участок». | Выправка опор. | С 10:00 29.07.21г до 17:00 30.07.21г. (с включением на ночь) | Лесхоз, частный сектор. |
| 13 | ВЛ-10кВ фид. №5 «Пролетарка» от ПС 35/10кВ «Булаево-город 1» | Замена шлейфа на опоре №1 | С 17:00 30.07.21г. до18:00 30.07.21г. | Акимат Чистовского с/о, ИП Арсенова кафе, АЗС «Казмунайгаз», РГП Есиль Су «Водобашня», РОО Школа, КГП «ЦРБ» ФАП, Кафе Элис, КХ Лунин, КХ Обухов, ТОО Рока «АГЗС», ИП Тлеуп «АГЗС? xастный сектор: с. Тельмана, с. Пролетарка. |

Возвышенская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Золотая Нива вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. №1,2 от КТП-100 кВА №2-6 «ул. Южная» | Для проведения капитального ремонта ВЛ-0,4 кВ | с 10:00 – 02.07.2021г. до 18:00 –31.07.2021г. (с включением в ночь) | с. Золотая Нива – ул. Южная, ул. Студенческая, ул. Восточная |
| 2 | с. Золотая Нива ВЛ-0,4 кВ фид. №1-2 от КТП-100кВА №1-1 «Новосельская» | Монтаж линии уличного освещения | с 10:00 – 13.07.2021г. до 18:00 –30.07.2021г. (с включением в ночь) | с. Золотая Нива – ул. Новосельская, ул. Сочинская, ул. Комсомольская |
| 3 | с. Узунколь ВЛ-0,4 кВ фид. №4 от КТПН-160 кВА №2-2 «Столовая» | Замена дефектной опоры №25 | с 10:00 – 26.07.2021г. до 14:00 – 26.07.2021г. | с. Узунколь - столовая, ФАП, частный сектор |
| 4 | с. Узунколь ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от КТП-160 кВА №2-1 «Школа» | Регулировка стрелы провеса в пролете опор №1-2 | с 14:00 – 26.07.2021г. до 18:00 – 26.07.2021г. | с. Узунколь - Школа |

Тимирязевский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Докучаево вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТПН-10/0,4кВ 160кВА №8-1 «Стройучасток» | Ремонт ВЛ | с 10:00 26.07.2021 г. до 18:00 30.07.2021 г. (с включением на ночь) | п. Докучаево – ул. Береговая, Молодежная, С.Муканова, Центральная, Школьная, Юбилейная |
| 2 | п. Элеваторный вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА №11-2 «Брянская» | Ремонт ВЛ | с 09:30 26.07.2021 г. до 18:00 30.07.2021 г. (с включением на ночь) | п. Элеваторный – ул. Брянская, п/ул. Школьный, ул. Турищева |
| 3 | На ПС-35/10кВ «Восход» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Плановая проверка УРЗА | С 11:00 27.07.21 До 18:00 27.07.21 | с. Комсомольское: КХ Кашин, КХ Гердт, КХ Наурызбаев, Зерноток, 60-лет Октября, Юбилейная, Школа, Московская |
| 4 | На ПС-35/10кВ «Восход» вывести в ремонт КРУН-10кВ | Плановая проверка УРЗА | С 09:00 28.07.21 До 18:00 28.07.21 | с. Комсомольское: КХ Кашин, КХ Гердт, КХ Наурызбаев, Зерноток, 60-лет Октября, Юбилейная, Школа, Московская |
| 5 | На ПС-35/10кВ «Ленинская» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Плановая проверка УРЗА | С 09:00 29.07.21 До 13:00 29.07.21 | с. Ленинское: Водонапорная башня, 25-лет Целины, Целинная, Комсомольская, Школа, Свобода |
| 6 | На ПС-35/10кВ «Ленинская» вывести в ремонт КРУН-10кВ | Плановая проверка УРЗА | С 13:00 29.07.21 До 18:00 29.07.21 | с. Ленинское: Водонапорная башня, 25-лет Целины, Целинная, Комсомольская, Школа, Свобода |
| 7 | На ПС-35/10кВ «Аксуат» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Плановая проверка УРЗА | С 09:00 30.07.21 До 13:00 30.07.21 | с. Аксуат: Зерноток, Березовая, Новая, Студенческая, Лазо, Школа, Школьная, Шевченко, Степная, Мельница, РЭУ, Строительная, Комсомольская |
| 8 | На ПС-35/10кВ «Аксуат» вывести в ремонт КРУН-10кВ | Плановая проверка УРЗА | С 13:00 30.07.21 До 18:00 30.07.21 | с. Аксуат: Зерноток, Березовая, Новая, Студенческая, Лазо, Школа, Школьная, Шевченко, Степная, Мельница, РЭУ, Строительная, Комсомольская |
| 9 | п. Аксуат вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ 100кВА №2-3 «Школьная» | Ремонт КТПН | с 09:30 30.07.2021 г. до 18:00 30.07.2021 г. | п. Аксуат – ул. Гагарина, Шевченко, Школьная |
| 10 | п. Аксуат вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ 250кВА №2-4 «Шевченко» | Ремонт КТПН | с 09:30 02.08.2021 г. до 18:00 03.08.2021 г. (с включением на ночь) | п. Аксуат – ул. Гагарина, Горького, С.Муканова, Чкалова, Шевченко, Школьная |

Есильский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10кВ «Алма-Атинская» ВЛ-10кВ фид. №6 «Алма-Атинская-Жаргаин» | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ. | С 10:00 19.07.2021 до 18:00 30.07.2021 (с включением в ночь) | Юридические лица: с. Жаргаин - ТОО Данияр-Агро (Жив. комплекс); Мечеть (Жаргаин); Пункт реализации воды; ТОО Данияр-Агро (Клуб). Физические лица: с. Жаргаин – ул. Алтынсарина: 11, 13/1, 13/2, 18, 19, 2/1, 2/2, 22, 23, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 4, 6, 7, ул. Без названия: 1, 2, 3, 4, ул. Жумабаева: 1, 14, 15, 19, 2, 20, 37, 4, 5, 8. |
| 2 | с. Покровка ВЛ-0,4 кВ фид. №1, №2, №3 от ТП- 10/0,4кВ 315 кВА №4-3 «Котельная» | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ. | С 10:00 19.07.2021 до 18:00 30.07.2021 (с включением в ночь) | Юридические лица: с. Покровка - колледж (Котельная); Колледж (ПТО); Колледж (Баня); ИП Архипов (Маг. Березка); Колледж (Сторожевая будка); ИП Бектемиров (Башня); ТОО Камен-Мадина (З-ток); ТОО Каз. автодор (мост); ИП Нурпеисов (Зернохранилище). Физические лица: с. Покровка – ул. Новая: 1/1, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/15, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3/1, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/17, 3/18, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Целинная: 1/1, 1/2, 11, 12, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 17Б, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. |
| 3 | с. Петровка КТПН-10/0,4кВ 100кВА № 4-6 «ЦК» | Кап. ремонт КТПН | С 09:00 27.07.2021 до 18:00 30.07.2021 (с включением на ночь) | Юридические лица: с. Петровка - ТОО Есиль-Петровка (гараж). Физические лица: с. Петровка – ул. Интернациональная: 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 31, 4, 6, 8, ул. Юбилейная: 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33. |
| 4 | ПС 110/10 кВ «Ульяновская» ВЛ-10 кВ фид. №4 «Петровка» | Ревизия РЛНД-10 кВ опора №42. | С 11 :00 28.07.21 до 18 :00 28.07.21 | Юридические лица: с. Петровка - Петровский колледж; Маг. Семейный; Маг. Акжол; Церковь (Петровка); ФАП (Петровка); Маг. Шолпан; Школа (Петровка); ТОО Есиль-Петровка (гараж); Мечеть (Петровка); Маг. Балык (Василек); Акимат Петровского С/О; Казахтелеком (АТС Петровка); ТОО Есиль-Петровка (контора); КХ Блинов. Физические лица: с. Петровка – ул. Добрынина: 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 61А, 6А, 7, 8. ул. Жаркова: 1, 10, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 11, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 123, 13, 135, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 55, 59, 59А, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 70А, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 8, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 98, 99, ул. Интернациональная: 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Комсомольская: 1, 13, 3, 5, 7, 9, ул. Ленина: 1, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/1, 56, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 8, 81, 82, 83, 85, 89, 9, 91, ул. Молодежная: 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Степная: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Юбилейная: 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9. |

Шал акына район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-35/10кВ «Семиполка» вывести в ремонт I-СШ ОРУ-35кВ. | Капитальный ремонт. | с 09:00 26.07.2021г. до 18:00 30.07.2021г. (с включением на ночь). | Район Шал акына с. Семиполка с. Балуан. |
| 2 | ПС-35/10кВ «Семиполка» вывести в ремонт участок ВЛ-35кВ ЛР№2-35кВ яч. «Сергеевка-Семиполка». | Для безопасного производства работ на I-СШ ОРУ-35кВ. | с 09:0026.07.2021г. до 18:00 30.07.2021г. (с включением на ночь) | с. Семиполка с. Балуан. |
| 3 | ПС-35/10кВ «Семиполка» вывести в ремонт участок ВЛ-35кВ яч. «Приишимка-Семиполка». | Для безопасного производства работ на I-СШ ОРУ-35кВ. | с 09:00 26.07.2021г. до 18:00 30.07.2021г. | с. Семиполка с. Балуан. |
| 4 | с. Каратал КТП-10/0,4кВ №5-13 «Село» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. № 1,2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | с 10:00 26.07.2021г. до 18:00 30.07.2021г. (с включением на ночь) | Население ч/сектор , Каратальская СШ, водонапорная башня, ИП «Лысенко» магазин. |

Благовещенская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4кВ, фид№2 , КТПН 10/0,4 кВ №5-4 «МТМ» с. Благовещенка | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | С 10:00 26.07.2021. До 18:00 30.07.2021 (с включением на ночь). | Частный сектор, |
| 2 | На ПС 110/35/10 кВ «Благовещенка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид №14 «Благовещенка- Петровка» с. Благовещенка. | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ | С 10:00 26.07.2021. До 18:00 27.07.2021 (с включением на ночь). | с. Богдановка - частный сектор, ТОО «Дания», глубинный насос, ПРВ с. Петровка - частный сектор, школа, КХ «Апретов», КХ «Вагнер». |
| 3 | На ПС 110/35/10кВ «Благовещенка» вывести в ремонт I, II- СШ КРУН – 10кВ | Для проф. испытаний | С 10:00 30.07.2021. До 15:00 30.07.2021 | с. Благовещенка – ТОО «Дания», глубинный насос, Лесхоз – территория, Метеостанция, КХ «Хоменко», ТОО «Аухат-Алка», ТОО «Атамекен-Агро», Благовещенская РПБ, ПЧ-11, Школа №1, Школа №2, Интернат, Благовещенский сельский округ – акимат, РЦС, Казпочта, ТОО «Екпин 2002», СЛПУ, Больница, ТОО «Династия-Агро», АЗС,Газовая заправка «РОКО», Жамбылское ПДУ, ИП «Батрак», магазин ИП «Кызылкозова», ИП Шайхеслямов, частный сектор. с. Карагаш – ТОО «Атамекен-Агро»,частный сектор. с. Жамбыл – ТОО «Дания», Алисарай, Жамбылский сельский округ – акимат, школа, частный сектор. с. Суатколь – частный сектор. с. Амангельды – частный сектор. с. Богдановка – ТОО «Дания», частный сектор. с. Талпын – частный сектор. с. Ульго – частный сектор. с. Петровка – ТОО «Дания», школа, частный сектор. |

Соколовская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Соколовка» вывести в ремонт КРУН-10кВ II СШ | Для проведения проф. испытаний | с 09-00 – 27.07.2021г. до 14:00 –27.07.2021г. | с. Соколовка – хлебозавод, вод.башня, спецшкола, подсобное хозяйство, Кар-Тел, детский сад, РЭС, хозяйственный магазин, ИП «Глазок», лесхоз, ПМК-38, школа, ИП «Мединский», ул. Пионерская, лагерь Орленок. |
| 2 | На ПС «Соколовка» вывести в ремонт КРУН-10кВ I СШ | Для проведения проф. испытаний | с 09-00 – 28.07.2021г. до 14:00 –28.07.2021г. | с. Соколовка – заготовительная контора, автостанция, почта, «ДСЭУ», сельхозхимия, заправка, зона отдыха «Абакшино», Абакшино, оз.Лебяжье, дом РМЗ, Озерная, пожарная, поселок, ул. Березовая. с. Вагулино – заправка, Дом культуры, поселок, детский сад, школа, зерноток, Мобайл-телеком, сушилка, комплекс, клуб, контора, инкубатор. |

Мамлютский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Мамлютка КТП- 100кВа №1-8 «Чкалова» | Капитальный ремонт КТП | С 10.00 26.07.21 до 18.00 30.07.21 (с включением в ночь) | частный сектор |
| 2 | г. Мамлютка КТП- 100кВа №1-8 «Чкалова» ВЛ 0,4кВ фид. №1,2,3 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | С 10.00 26.07.21 до 18.00 30.07.21 (с включением в ночь) | частный сектор |
| 3 | с «Ново-Михайловка» ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТПН-250кВА № 2-4 Больница. | Для вырубки просеки под ВЛ-0,4 кВ | С 14-00 30.07.21. до18-00 30.07.21. | частный сектор, ТОО «Ново-Михайловское-2003» |
| 4 | На ПС «Литейная» вывести в ремонт фид.№1-10кВ «Кирпичный завод» отпайка РП-1-3 | Для безопасного производства работ при кап. ремонте на КТП «Чкалова» | С 10-00 29.07.21. до18-00 30.07.21. (с включением в ночь) | с. Литейная – метал.база, нефтебаза, ул. Интернациональная, ул. Чкалова, ул. Советская, АТЭП жилая зона, электронасос, спец. магазин, КХ «Мендеев», КХ «Весна», холодильник, медицинские склады, УВД, «Сунгат» |

Аккайынский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Опытная» вывести в ремонт фид. №4-10кВ «Поселок» | Для покраски РЛНД-10кв КТП-160№4-4 «Поселок» | с 10-00 26.07.21г до 13-00 26.07.21г | КТП-100кВА №4-1 АЗС",КТПН-400кВА №4-2 "МТМ",КТПН-315кВА №4-3 "Контора",КТП-160кВА №4-4 "Поселок",КТП-160кВА №4-5 "Поселок",КТПН-250кВА №4-6 "Котельная",ТП-630кВА №4-7 "Поселок" |
| 2 | с. Смирново вывести в ремонт фид. №2-0,4кВ от КТПН-400№14-11 «Оазис» | Для выпилки деревьев в охранной зоне | с 10-00 27.07.21г до 17-00 27.07.21г | с. Смирново: ул. 9 мая, Гагарина, Пушкина, Карбышева, Кирова, Народная, Суворова, Сыргабекова, Труда. |
| 3 | ПС «Ивановка» вывести в ремонт ф№4-10кВ «Поселок» | Для ревизии РЛНД-10кВ КТПН-250№4-3 "Дет. сад" | с 10-00 26.07.21г до 17-00 26.07.21г | КТП-100кВА №4-1 "М/У",КТП-100кВА №4-2 "Маслозавод", КТПН-250кВА №4-3 "Детский сад", КТП-160кВА №4-4 "Школа" |
| 4 | с. Ивановка вывести в ремонт КТПН-250№4-3 "Дет. сад" | Кап. ремонт | с 10-00 26.07.21г до 17-00 30.07.21 | с. Ивановка - ул. Буденого |
| 5 | ПС «Смирново» вывести в ремонт ф№13-10кВ «Учхоз» | Для выправки опор | с 10-00 28.07.21г до 17-00 28.07.21г. | КТПН-630кВА №13-1 "Виталмар-Астык",ТП-400кВА №13-2 "АБЗ", КТП-250кВА №13-3 "СМУ территория", КТП-100кВА №13-4 "поселок АБЗ",ТП-320кВА №13-5 "Поселок",КТП-160кВА №13-6 ул. Советская",КТП-63кВА №13-7 "АЗС", КТП-250кВА №13-8 "ИП Векерле",КТП-100кВА №13-9 "Ертегі",КТПН-2*250кВА №20-9 "2-ух этажки" |
| 6 | ПС «Опытная» вывести в ремонт фид. №4-10кВ «Поселок» | Для покраски РЛНД-10кв КТП-160№4-4 «Поселок» | с 10-00 26.07.21г до 13-00 26.07.21г | КТП-100кВА №4-1 АЗС", КТПН-400кВА №4-2 "МТМ", КТПН-315кВА №4-3 "Контора", КТП-160кВА №4-4 "Поселок", КТП-160кВА №4-5 "Поселок", КТПН-250кВА №4-6 "Котельная", ТП-630кВА №4-7 "Поселок" |
| 7 | ПС «Смирново» вывести в ремонт фид. №13-10кВ «Учхоз» | Для выправки опор ВЛ-10кВ | С 10-00 30.07.21 до 17-00 30.07.21 | КТПН-630кВА №13-1 "Виталмар-Астык", ТП-400кВА №13-2 "АБЗ", КТП-250кВА №13-3 "СМУ территория", КТП-100кВА №13-4 "поселок АБЗ",ТП-320кВА №13-5 "Поселок", КТП-160кВА №13-6 ул. Советская",КТП-63кВА №13-7 "АЗС", КТП-250кВА №13-8 "ИП Векерле", КТП-100кВА №13-9 "Ертегі", КТПН-2*250кВА №20-9 "2-ух этажки" |

Кызылжарский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №10 «Бишкуль-Кл.Цетки» | Для выполнения ТУ-26-2021-00935 от 01.07.21 на опоре №69 с. Бесколь | с. 10-00 27.07.21 до 11-00. 27.07.21 | с. Бесколь - КТПН-250 кВА №10-2 «Мира», КТП-160кВА №10-1 №4-3 «Солнечная», КТПН-250кВА №10-3 «Есенина», КТП-160кВА №10-16 «Омаров ЖЖ», КТП-25кВА №10-23 «ИП Шакимов», КТПН-400кВА №10-5 «Асфал.Завод», КТП-100 кВА «Дет.Сад», КТП-160кВА №10-6 «Азамат», КТП-160кВА №10-35 «Овощ.хран», КТПН-400кВА №10-19 «КОС», КТП-250кВА №10-7 «Луговая», КТП-63 кВА «ДЭУ», КТПН-250кВА №10-8 «Казахстанская», КТПН-2+250кВА №10-30 «Мирас», КТП-40кВА «КазАвтоДор», КТПН-160кВА №10-13 «АЗС», КТПН-1000кВА №10-10 «ЗаготИнтер», КТПН-160кВА №10-11 «Рынок», КТПН-160кВА №10-14 «Скважина», КТПН-630кВА №10-24 «Меб.цех», КТП-160кВА №10-48 «Омаров», КТП-160кВА №10-21 «Пром.база», КТП-60 №10-22 «Долгих», КТПН-40 №10-36 «Лагуткин», КТПН-250 №10-26 «Труда», КТПН-400 №10-27 «Бишкуль», КТПН-250 №10-28 «Кунаева», КТП-160 №10-29 «Кенесары», КТП-40 «Кафе Дэмде», КТП-100 «Казбеков», КТПН-2+160 №10-31 «ВНУ», КТП-63 №10-50 «Касенов», КТПН-40 «Прогресс», КТП-40 кВА № 10-51 «ФЛ Жукенов», КТП-63 кВА №10-52 «ФЛ Дюсембаев», КТП-10 кВА №10-53 «ФЛ Чебышев», с. Тудовая Нива - КТП-160кВА №10-20 «Кл.Цеткин», КТП-60кВА №10-25 «Пилорама». |