## Лист1
2021-06-01
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
2 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-28-06/11 до Партизанская 84 | 1 ч.с.: Парковая 86 | 05.05.2021 19:00ч. | 1900-01-05 | Плановый ремонт
3 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-06 до 28-08а тех.глушки. | 3 ч.с.: С.Муканова 117,119,123 | 07.05.2021 09:37ч | 21.06.2021 (продление) | Плановый ремонт
5 | ТМ8 2Ду600мм от ТК-8-14 до УН-8-17в | 1 юр.л.: Жумабаева 91 | 12.05.2021 17:15ч. | 09.06.2021 (продление) | Плановый ремонт
6 | Т/сеть 2Ду150 от ТК-8-15/01 в сторону С.Муканова 52 | 2 м.ж.д: С.Муканова 52,54. 1 ч/с:Ульянова ,59в. 1 соц. Об. : Ульянова 59. 1 юр.л.Ульянова 59 | 12.05.2021 22:20ч | 08.06.2021 (продление) | Плановый ремонт
9 | ТМ№6 2Ду300 от ТК-6-13А до ТП-6-15а (по И.Залманова) | 1юр.л.: Медведева 41 | 17.05.2021 11:05ч. | 10.06.2021 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт
10 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-5-02 до Троллейбусный парк | 1 м.ж.д: Я.Гашека 20а | 17.05.2021 10:30ч. | 14.06.2021 (продление) | Плановый ремонт
12 | ТМ12 2Ду400 от ТК-2-31 до ТК-12-02 | 1м.ж.д: Абая 120а | 27.05.2021 09:56ч | 2021-06-07 | Опрессовка и последующий ремонт
13 | ТМ№12 2Ду400-300 от ТК-6-14 до ТК-12-01 | 3ч.с.: Халтурина 8, 9,15 | 19.05.2021 10:45ч | 2021-05-31 | Опрессовка и последующий ремонт
14 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-9-23/04 до Васильева 61в | 1м.ж.д: Васильева 61в. | 20.05.2021 11:00ч. | до окончания работ | повреждение на частной сети
15 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-10 до ТК-6-14 | 1ч.с.: Ружейникова 34 | 20.05.2021 12:30ч. | 2021-06-03 | Плановый ремонт
16 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-1-20 до ТК-8-13а/05 | 1м.ж.д.: Конституции 21 3юр.л.: Алтынсарина 164,166, Амангельды 140 | 20.05.2021 15:50ч. | 2021-06-03 | Плановый ремонт
17 | ТМ№2 2Ду800 от ТП-4-06 до ТП-2-08 | Потребителей попадающих под отключение нет | 21.05.2021 12:10ч. | 2021-06-04 | Опрессовка и последующий ремонт
18 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-8-15 до ТК-8-15/01 | 7 м.ж.д.: К.Сутюшева 43,47,49,51, Н.Назарбаева 73,75, Ульянова 55. 2юр.л.: Ульянова 57, К.Сутюшева 43 | 25.05.2021 15:30ч. | 2021-06-08 | Плановый ремонт
19 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-9-06 до ТК-9-06/20 | 1 м.ж.д.: Конституция 16; 2 юр.л.: Каз.правды 73; К.Сутюшева 40. | 27.05.2021 12:23ч | 2021-06-17 | Плановый ремонт
21 | ТМ№26 2Ду200мм от УН-26-09 до УН-26-09/03б | 6 м.ж.д.: Парковая 187, 161/1, 161/2, Заводская 36, Ауэзова 200, 184, 4 юр.л. Чайковского 2, 2а, Жабаева 169б, 173, 1 соц.об. Ауэзова 198. | 31.05.2021 10:20ч | 2021-06-02 | Плановый ремонт
22 | ТМ№15а 2Ду400-300мм от УН-15-34 до ТК-15а-37 | 3 м.ж.д.: Театральная 47; К.Сутюшева 15; Пушкина 64; 1 ю.л.: Вознесенкая 42 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | Замена задвижки
23 | ТМ№15 2Ду700мм от ТП-5-17 до ТП-15-04 | 10 м.ж.д.: Ж.Кизатова 5н,5п,5р; Жукова 1,3,5,5в,26,42; Победы 4б. | 2021-06-01 | 2021-06-11 | Опрессовка и последующий ремонт