## Информация
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период с 29.05.2023г. по 04.06.2023г.
Корнеевская РПБ
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | с. Корнеевка ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1,2,3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-9 «Хлебозавод» | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 03.05.23г. до 18-00 30.05.23г. (с включением на ночь) | с.Корнеевка - ТОО «Мария села Корнеевка, (Мельнтца, Пекарня ИП Беленков), ул.Целинная, ул.Крупская (частный сектор улицы частично)
2 | На ПС "Тарангул" вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для замены опорного изолятора на ШМ-10кВ ф. "В" | с 09-00 30.05.23г. до 18-00 31.05.23г. (с включением на ночь) | с. Двинск - зерноток,контора, клуб, ПТО, АВМ; с. Тарангул - жилой сектор, аптека, школа, стадион, почта, МТМ, стройдвор; с. Иверск - животноводство, баня, хозяйственные нужды.
3 | с. Корнеевка ПС 110/35/10 кВ «Корнеевка» МВ-10кВ фид. №1-10 кВ | Для проверки УРЗА | с 12:00 29.05.2023г. до 18:00 29.05.2023г. | с. Корнеевка - ПС 10/0,4 кВ 1-1 п.«ХПП», КТП 1-7 п. «Лиман» , КТП 1-7 «Ветстанция», КТП 1-8 «ул.Московская», ТП 1-1 «МТМ», ТП 1-9 «Хлебозавод», КТП 1-1 «Стройчасть», КТПН 1-2 «МТФ», КТП 1-3 «Зерноток», КТП 1-6 «СТО», КТП 1-5 «Сельскохозяйственный техникум»
4 | с. Заградовка ПС 35/10 кВ «Заградовка» отходящие фидера 10-кВ | Для проверки УРЗА | с 10:00 01.06.2023г. до 18:00 01.06.2023г. | с.Заградовка, с.Славянка, с.Джамбул, с.Лесхоз, с.Тонкошуровка, п.Горный.
5 | с. Заградовка ПС 35/10 кВ «Заградовка» ВЛ-10кВ фид. № 3 «Заградовка-Животноводство» | Ремонт ВЛ-10 кВ | с 09-00 01.06.23г. до 18-00 30.06.23г. (с включениемна ночь) | с. Заградовка - КТПН 3-1 «Животноводство»
6 | с. Заградовка КТПН 10/0,4 кВ № 8-10 «Лебединский» | Ремонт КТП | с 09-00 01.06.23г. до 18-00 30.06.23г. (с включениемна ночь) | с. Заградовка - ТОО «Прометей-Агро, ул. Торговая, ул.Мира, ул. Береговая ( частный сектор частично)
7 | ПС 35/10кВ «Булак» ВЛ-10кВ фид. № 9 «Булак-Актас» | Регулировка РЛНД-10 кВ (заявка ТОО «МэлсКомпани-НС») | с 14:00 02.06.2023 г. до 17:00 02.06.2023 г. | с. Булак - КТП 10/0,4 кВ № 9-5 «Аккудук», КТПН 10/0,4 кВ № 9-9 п, КТПН 10/0,4 кВ № 9-9 п. с. Актас - КТПН 10/0,4 кВ № 9-6 п.; КТПН 10/0,4 кВ № 9-7 п.; КТПН 10/0,4 кВ № 9-8 п.; КТП 10/0,4 кВ № 9-4 «Тунгуюк»; КТП 10/0,4 кВ № 9-4 «Тунгуюк», КТП 10/0,4 кВ № 9-1 «Зерноток», КТП 10/0,4 кВ № 9-2 «Школа», КТП 10/0,4 кВ № 9-3 «Котельная»
Есильский район
1 | ПС 35/10кВ «Явленка» ВЛ-10кВ фид. №6 «ХПП» | Выпилка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ | С 10:00 29.05.2023 до 13:00 29.05.2023 | Юридические лица: с. Явленка - ТОО Гасыр-Астык; ИП Бакаев (маг. Тан); ИП Ермолаев (маг. Весна); Церковь. Физические лица: с. Явленка - ул. 40 лет Победы: 10, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, ул. Абая: 1/1, 1/2, 1/3, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 14, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9. ул. Мира: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 35, 37/1, 37/2, 39, 4, 41, 48, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Позолотина: 1/1, 1/2, 1/3, 12, 14/1, 14/2, 16, 17, 18, 2/1, 2/2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 3/1, 3/2, 30, 31, 33, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 8, 9, ул. Роща: 10, 11, 12, 13, 14, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Сыздыкова: 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 19, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
2 | ПС 110/10кВ «Ульяновская» ВЛ-10кВ ф№10 «Берлик» ,участок от опоры №412 отпайка на с.Жекеколь | Оптимизация ВЛ-10кВ | С 11:00 01.06.2023 до 18:00 02.06.2023 (с включением в ночь) | Юридических лиц нет Физические лица: с. Жекеколь - ул. Абая: 1., ул. Не указан: 1, 12, 14, 35, 6, 8., ул. Центральная: 3, 5.
Жамбылский район
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид№1 от КТП 10/0,4кВ 100кВА №13-2 «Село» с. Симаки | Для капитального ремонта ВЛ-0,4кВ | С 09:00 22.05.2023г. До 18:00 31.05.2023г. (с включением на ночь) | Частный сектор с. Симаки
Тимирязевский район
1 | с. Тимирязево, вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. № 2 от КТПН -10/0,4 кВ-160кВА №15-6 «Автобаза» | Плановый ремонт ВЛ | с 10:00 29.05.2023 г. до 18:00 02.06.2023 г. (с включением на ночь) | с. Тимирязево- ул.Шаталова, Горького, Олимпийская, Урицкого, пер.Больничный. ТОО Атамекен Агро гараж, РОВД(камера видеонаблюдения)
2 | с.Дзержинское вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТПН-10/0,4кВ-100кВА №5-2 Село | Для подключения вновь вводимого объекта согласно проекта по ТУ | с 10-00 29.05.2023 г. по 11:00 29.05.2023 г. | с. Дзержинское : Водонапорная башня;? КХ Арман и К, ФАП, ул. Аксуатская, Клубная, Маметова, Стадионная.
3 | с.Аксуат вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТПН-10/0,4кВ-160кВА №3-4 Березовая | Для подключения вновь вводимого объекта согласно проекта по ТУ | с 12-00 29.05.2023 г. по 13:00 29.05.2023 г. | с. Аксуат : Водонапорная башня, ул. Берёзовая, Клубная, Красноармейская
4 | с.Комсомольское вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП-10/0,4кВ-100кВА №7-2 Юбилейная | Для подключения вновь вводимого объекта согласно проекта по ТУ | с 14-00 29.05.2023 г. по 15:00 29.05.2023 г. | с. Комсомольское : Водонапорная башня, КХ Омир, ИП Яковлева, ФЛ Фесин, ул. 25 лет Целины, Абая, Юбилейная, Шаталова, Комсомольская, Гагарина, Волгоградская.
5 | с.Дружба вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №3 от КТПН-10/0,4кВ-160кВА №1-2 Клуб | Для подключения вновь вводимого объекта согласно проекта по ТУ | с 10-00 30.05.2023 г. по 11:00 30.05.2023 г. | с. Дружба : Водонапорная башня, ул.Мира, Озёрная, Целинная, Нефедорова
6 | с.Дмитриевка вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП-10/0,4кВ-160кВА №1-2 Торговый центр | Для подключения вновь вводимого объекта согласно проекта по ТУ | с 12-00 30.05.2023 г. по 13:00 30.05.2023 г | с. Дмитриевка : Водонапорная башня, ИП Жолдоякова, ИП Гурьянов, ИП Камнева, ИП Касенов, ФАП, ул.Абая, Торговая
7 | с.Тимирязево вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ-160кВА №8-5 «КХ Заря» | Для выполнения работ подрядчиками, согласно технических условий | с 10-00 01.06.2023 г. по 13:00 01.06.2023 г. | с. Тимирязево : УАК и К
8 | с.Ленинское вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП-10/0,4кВ-25кВА №7-1 "Водонапорная башня" | Для подключения вновь вводимого объекта согласно проекта по ТУ | с 10-00 02.06.2023 г. по 11:00 02.06.2023 г. | с. Ленинское - Водонапорная башня
9 | с.Докучаево вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид.№3 от КТПН-10/0,4кВ-400кВА №8-4 "Зерноток" | Для подключения вновь вводимого объекта согласно проекта по ТУ | с 14-00 02.06.2023 г. по 15:00 02.06.2023 г. | с. Докучаево - Водонапорная башня, Атамекен-Агро Тимирязево (зерноток)
Мамлютский район
1 | г. Мамлютка ТП 400кВа №4-6 «Ул. Зои Космодемьянской» | Выпилка просеки под ВЛ 0,4кВ | С 10.00 30.05.23 до 18.00 30.05.23 | Частный сектор.
2 | с . Искра ТП 160кВа №3-2 «КХ Быков» | Установка КТП | С 10.00 31.05.23 до 18.00 31.05.23 | КХ Быков
3 | ПС 35/10кВ «Искра» ВЛ-10кВ фид. №3 «Искра-СПТУ» РП3-2 | Подключение КТП | С 10.00 01.05.23 до 18.00 01.05.23 | с. Искра
4 | с Октябрь ВЛ-0,4кВ фид. № 1,2 от КТП-100 кВА № 1-1»Село» | Выправка опор 0,4 кВ | С 11-00 01.06.23 до 18-00. 01.06.23 | Частный сектор.
Шал акына район
1 | с. Кривощеково КТП-10/0,4кВ №5-5 «Село» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2, №3 | Подрезка порослей под ВЛ-0,4 кВ. Выправка опор,замена провода | с 10:00 29.05.2023г. до 18:00 29.05.2023г. | ИП "Глушкова Л.М." магазин, частный сектор.
2 | с.Новопокровка КТП-10/0,4кВ №13-3 «Контора» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2 | Подрезка порослей под ВЛ-0,4 кВ. Выправка опор ВЛ-0,4кВ,замена дефектных опор №4,№28. | с 10:00 31.05.2023г. до 18:00 31.05.2023г. | ККГП "Централизов.клубная система" – ДК, АО "Казахтелеком" АТС, АО "Казпочта" ОПС, КГП на ПХВ "ЦРБ " СВА,ФЛ "Габдуллина" магазин, ИП "Кошанова" магазин ,ГУ "Аппарат акима Новопокровского С/О" здание,ЧП "Костычев" магазин, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" пункт разд.воды.
3 | г. Сергеевка ПС-110/35/10кВ «Сергеевка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №5 «Сергеевка-ТП Аптека» | Подрезка веток деревьев, перетяжка провода, замена РЛНД-10кВ | с 10:00 01.06.2023г. до 18:00 01.06.2023г | население, ИП "Канцыр В.Л." магазин, ИП "Белюга Д.И." Торговый павильон, ККГП "Школа искусств "Оркен", ИП Баякенова торговый павильон, ИП "Рахимова Г." магазин, пекарня, ИП " Рашев Д.К." магазин, "Департамент ЦОН", ЧП "Мозола" кафе-магазин, ЧП "Бабаева" -магазин, ИП "Изотова" магазин, АО "Казахтелеком", ГУ "Казахская школа-интернат", ФЛ Хачатрян К.Р., ТОО "Дархан Айдосулы"-каменная дробилка, ГУ "Каратальская СШ", ИП "Лысенко Л.М." магазин, КГП на ПХВ "ЦРБ" МП
4 | г. Сергеевка ПС-35/10кВ «Марьевка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №2 «Марьевка-Плодородие» | Подрезка веток деревьев, перетяжка провода. | с 10:00 02.06.2023г. до 18:00 02.06.2023г. | ТОО "Сергеевка сут Onimderi",ТОО "KAZ base Asset,"ИП Исаченко П.М.,ИП Изотов В.И. магазин Есенбергенов Р.М., промбаза, ТОО "Дюсеке Жер" здание МТМ, ТОО "Бахытты жыл-СК"склад, КХ "Анкрис" произв.здание, КХ "Стимул" зерносклад, ТОО " Промгаз" АГЗС, КГП на ПХВ "ЦРБ" хирургия, КГП на ПХВ "ЦРБ" терапия, ТОО "Малика" аптека, ИП "Даниленко" кислород.станция, ФЛ "Туржанов С.Ж." магазин
Кызылжарский район
1 | КТП-160 кВа № 5-1«Звягино» , с. Боголюбово | Капитальный ремонт КТП | с 10-00 30.05.23 до 18-00 30.05.23 | село Боголюбово - улицы :Быкова Рогачева, Базарная, Звягино, Суворова, Трудовая.
2 | КТП-100 кВа №8-4 «Кирова» , с. Боголюбово | Капитальный ремонт КТП | с 10-00 31.05.23 до 18-00 31.05.23 | с. Боголюбово - улицы : Интернациональная, Кирова, Братьев Смоляниновых, Буденного, Михина, Чапаева, Лермонтова, Советская, Акимат .
3 | КТП-160 кВа №4-3 «Центральная усадьба», с. Боголюбово | Капитальный ремонт КТП | с 10-00 01.06.23 до 18-00 01.06.23 | с. Боголюбово - улицы: Кирпичная,Поселочная, Гагарина.
4 | ВЛ-0,4 кв ф№1,2,3 от КТПН-100 кВа№6-2 «Контора», с. Бугровое . | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кв | с 10-00 29.05.23 до 17-00 02.06.23 (с включением на ночь) | с. Бугровое - Контора ТОО «Шагала», частный сектор .
5 | КТП-160кВа №3-5 "Белое", с. Белое | Капитальный ремонт КТП | с 10-00 29.05.23 до17-00 31.05.23 (с включением на ночь) | с. Белое : Заправка «Рока» , улицы – Интернациональная,Дорожная,Шоссейная.
6 | ТП-2*400кВА №3-5 «Акимат» , с.Бесколь | Для установки разрядников на ТП | С 15-00 02.06.23 до 17-00 02.06.23 | с. Бесколь - Автостанция, Налоговая, Прокуратура, Магазин «Империя», Казначейство, Кафе «Мечта, 7.АО «Казахтелеком», 8.Пенсионный фонд ЕНПФ», Каз. Почта, Военкомат, Магазин «Кристал», Кредитное това-во «Есиль», РОВД, Пельменый цех, Кафе «Арай», ч-сектор, ул.Ульянова, ул.Гагарина .
7 | КТП-160 кВа №3-4 «Комарова», село Бесколь | Для установки разрядников на КТП | С 11-00 02.06.23 до 13-00 02.06.23 | с. Бесколь -Районный суд , ЧП «Симчич» , пельменная ЧП Нуралин .
М.Жумабаева район
1 | с. Чистовское, КТПН-10/0,4кВ 400 кВА №6-5 «МТМ» | Вырубка просеки | С 10:30 01.06.2023 г до 18:00 01.06.2023 г. | с.Чистовское - ТОО Чистовское «МТМ».
2 | ВЛ-10 кВ фид. №6 «МТМ» от ПС 35/10 кВ «Чистовская» | Замена дефектной опоры №35 | С 13:00 02.06.2023 г. до 18:00 02.06.2023 г. | с. Чистовское - Школа, интернат, ТОО «Чистовское» МТМ и контора, акимат, ИП Кухаренко магазин «Парус», РУТ АТС, ФАП, ИП Абилов магазин, Казпочта, частный сектор
3 | с. Медвежка, КТПН-10/0,4кВ 160 кВА № 1-4 «Село» | Выполнение капитального ремонта | С 10:00 01.06.2023 г. до 18:00 09.06.2023 г. (с включением на ночь) | с. Медвежка - ИП Золотарёва магазин «Центральный», частный сектор улицы Центральная, Молодёжная, Школьная, Лысенко.
Благовещенская РПБ
1 | На ПС 110/35/10кВ «Тоицкая» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №11 «Троицкая - Орталык» | Для выполнения кап. ремонта. на ВЛ-10кВ | С 10:00 01.06.2023 До 18:00 02.06.2023 (с включением на ночь) | с. Троицкое юр. лиц ТОО Есиль Су насосная, с. Орталык : ТОО Есиль Су ПРВ, частный сектор.
Соколовская РПБ
1 | ВЛ-10кВ фид. №6 «ХХII Партсъезд-Зерноток» от ПС-35/10кВ «XXII Партсъезд» | Установка укоса на ж/б опоре №34 | с 11:00 02.06.2023 до 15:00 02.06.2023 | с.Петерфельд - ЧП «Бориско», АЗС, ТОО «Петерфельд-Агро», производственная территория, фл Мадиева, производственная территория, ОАО «Хлебобулочный комбинат», производственная территория, КГУ «Аппарат Акима Петерфельдского с/о; уличное освещение, частный сектор,