Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области в период с 30.11.2020г. по 06.12.2020г

М.Жумабаева район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Булаево, ВЛ-0,4 кВ фид. №1, фид. №2, №3 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА №6-3 «ул. Маяковского» | Для реконструкции ВЛ-0,4 кВ | С 10:00 02.11.2020 г. до 18:00 30.11.2020 г. (с включением на ночь) | Школа №3; частный сектор, улицы: Деповская, Маяковского, Московская, Пионерская, О. Кошевого. |
| 2 | г. Булаево ВЛ-0,4кВ фид. №3 от ТП 10/0,4 кВ 250 кВА №7-3 «Школа №4» | Перетяжка провода. | С 14:00 30.11.2020г до 16:00 30.11.2020г | Магазин «Дельфин». ТОО Булаев Су контора, аптека «Виагра». ИП Баруткин СТО, кафе «Семь пятниц». частный сектор, улицы: Целинная, Комарова, Пионерская, Школьная. |
| 3 | ВЛ-10кВ фид. №2 «Суворовская -Барашки» от ПС 35/10кВ «Суворовская» | Замена дефектных опор | С 10:00 02.12.20 г. до 17:00 11.12.20 г. (с включением на ночь) | частный сектор. |
| 4 | г. Булаево, ВЛ-0,4 кВ фид.№1, №2, №3 от КТПН-10/0,4кВ 250 кВА №6-3 «ул. Маяковского» | Для реконструкции ВЛ-0,4 кВ | С 10:00 01.12.2020 г. до 18:00 31.12.2020 г. (с включением на ночь) | Школа №3; частный сектор, улицы: Деповская, Маяковского, Московская, Пионерская, О. Кошевого. |

Благовещенская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид №5 «Благовещенка - райком» от ПС 110/35/10кВ «Благовещенка» | Для выпиловки порослей под ВЛ-10 кВ | С 10:00 27.11.2020. До 18:00 30.11.2020. (с включением в ночь) | с. Благовещенка – ФЛ «Абиев», ИП «Галата», ИП «У Батраков», ИП «Бабаев», ИП «Шакибаев», ИП «Шахислямова», КГУ «Лесное хозяйство» ИП «Кызылгозова», ИП «Ленец» частный сектор. |
| 2 | с. Баян вывести в ремонт КТПН 250 кВА №2-1 "Торговый центр" | Для проведения проф. испытаний | с 10:00 03.12.20г. до 13:00 03.12.20г. | с. Баян – торговый центр |
| 3 | с. Баян вывести в ремонт КТПН-100 кВА №2-4 "Контора" | Для проведения проф. испытаний | с 10:00 03.12.20г. до 13:00 03.12.20г. | с. Баян – контора |
| 4 | с. Баян вывести в ремонт КТПН-160 кВА №2-3 "Школа" | Для проведения проф. испытаний | с 13:00 03.12.20г. до 17:00 03.12.20г. | с. Баян – школа |
| 5 | с. Баян вывести в ремонт КТПН 250 кВА №2-6 "МТМ" | Для проведения проф. испытаний | с 13:00 03.12.20г. до 17:00 03.12.20г. | с. Баян – МТМ |

Тимирязевский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c.Аксуат на вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ 100кВА №5-1 «РЭУ» | Доливка масла, замена автоматического выключателя | С 11:00 30.11.20 До 13:00 30.11.20 | с. Аксуат – ул. Элеваторная |
| 2 | с. Аксуат вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-4 «Комсомольская» | Замена автоматического выключателя | С 14:00 30.11.20 До 16:00 30.11.20 | с. Аксуат – ул. Пролетарская, Комсомольская, Молодежная, Мира |
| 3 | c. Тимирязево на ПС 35/10кВ «Западная» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фидер №14 «Западная-Хлебзавод» | Монтаж траверсы на ВЛ-10кВ | С 13:00 02.12.20 До 14:00 02.12.20 | с. Тимирязево – Космонавтов, Поселок, Дом Культуры, Ретранслятор, ПМК-9, Букетова-2, Зеленая, Фадеева |
|  | На ПС 35/10кВ «Целинная» вывести в ремонт СМВ-35кВ | Доливка масла | С 11:00 30.11.20 До 14:00 30.11.20 | с. Целинное – Контора, Школа, Стройучасток, 1-ое отделение, Зерноток с. Хмельницкое – Отделение №1, Водобашня, Село, Село, Комплекс, Школа, Зерноток, МТМ, Новые дома, Стройучасток, Поселок |
|  | На ПС-35/10кВ «Целинная» вывести в ремонт МВ-35кВ ячейка «Кайранколь» | Доливка масла | С 11:00 30.11.20 До 14:00 30.11.20 | с. Целинное – Контора, Школа, Стройучасток, 1-ое отделение, Зерноток с. Хмельницкое – Отделение №1, Водобашня, Село, Село, Комплекс, Школа, Зерноток, МТМ, Новые дома, Стройучасток, Поселок |
|  | с. Аксуат вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА №2-4 «Шевченко» | Выправка опор | С 10:00 02.12.20 До 12:00 02.12.20 | с. Аксуат – ул. Шевченко, Горького, Гагарина |

Есильский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10кВ «Ульяновская» участок ВЛ-10кВ фид. №10 «Ульяновская-Берлик» от опоры №231 | Выправка опоры №287 | С 10:00 30.11.2020г до 18:00 30.11.2020г | Юридические лица: с. В поле Смирнов. с. Оседлое - ФЛ Жакенов (Зерноток). Физические лица: с. Жекекуль – ул. Абая: 1, ул. Не указан: 1, 12, 14, 35, 6, 8, ул. Центральная: 3, 5, с. Маданьят – ул. Абая: 1/1, 1/2, 10, 1А, 2, 6, 6А, 8, 8А, 9. с. Оседлое – ул. Интернациональная: 19, 21, ул. Мира: 11, 14, 22, 25, 31/1, 31/2, 33, 33/2, 34, 38, 45, 6, ул. Юбилейная: 16, 20, 5, 5А. |

Мамлютский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Афонькино» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для сезонной доливки масла в МВ-35кВ ввода Т-1 | С 10:30 30.11.2020 г. до 15:00 30.11.2020 г. | с. Орел – жилой сектор, КХ «Радченко»; с. Афонькино – гараж, Зерноток. |

Соколовская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ фид. №6 «Березовка-Березовка» от ПС-35/10кВ «Березовская» | Выполнение требований технических условий № ТУ-26.10-2019-01141 от 29.10.2019г. | с 10:00 30.11.2020г. до 15:00 30.11.2020г. | с. Березовка - Высшее военное училище, учебный центр, Высшее военное училище, стрельбище, ИП «Балкеева Д.Б.», Детский лагерь «Золотая Осень», РОО, школа, Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод», напорно-регулирующее сооружение, ИП «Елесова Т.», цех по изготовлению пластиковых труб, с. Ташкентка -Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод», напорно-регулирующее сооружение, ТОО «Крестьянский двор СК», частный сектор, с. Ташкентка, с. Березовка. |
| 2 | ВЛ-10кВ фид. №6 «Соколовка-Ташкентка» от ПС-110/35/10кВ «Соколовка» | Выполнение требований технических условий № ТУ-26.10-2019-01141 от 29.10.2019г. (для безопасного проведения работ) | с 10:00 30.11.2020г. до 15:00 30.11.2020г. | с. Соколовка - КГУ «Соколовская школа-интернат д/л «Орленок»», детский лагерь, ТОО «Кар-Тел», станция связи, Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод», напорно-регулирующее сооружение, частный сектор, с. Соколовка |

Аккайынский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Смирново вывести в ремонт КТПН-160кВА №14-6 «25 лет Целина» | Для замены опорных изоляторов и автомата | С 14:00 02.12.2020 г. до 18:00 03.12.2020 г. (с включением в ночь) | магазин «Алтай», «Визит», «Динар», ул. 25 лет Целины, 9 Мая, ул. Имаково, ул. Джамбула |

Шал акына район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Сергеевка ПС 110/35/10кВ «Сергеевка» вывести в ремонт II-СШ КРУН-10кВ | Замена дефектного проходного изолятора внутренней установки фазы «А» и дефектного опорного изолятора шинного моста фазы «А» в ячейке МВ фидера №17-10кВ «Мерген». | с 10:00 02.12.2020г. до 14:00 02.12.2020г. | г. Сергеевка - КТПН-10/0,4кВ №13-1 «ПМК-22», КТП-10/0,4кВ №13-4 «РБУ», КТПН-10/0,4кВ №13-5 «Техника», КТПН-10/0,4кВ №13-6 «Коммунистическая», КТПН-10/0,4кВ №13-7 «Школьная», КТП-10/0,4кВ №13-8 «Набережная», КТП-10/0,4кВ №13-9 «Береговая», КТПН-10/0,4кВ №13-10 «Торговый центр», КТП-10/0,4кВ №13-11 «Быткомбинат», КТП-10/0,4кВ №18-1 п. «Озеро», КТП-10/0,4кВ №18-2 п. «КХ Белюга». с. Мерген - КТП-10/0,4кВ №17-3 «Поселок», КТПН-10/0,4кВ №17-4 «ПТО», КТП-10/0,4кВ №17-5 «Почта», КТП-10/0,4кВ №17-6 «Поселок», КТП-10/0,4кВ №17-1 п. «Учхоз», КТП-10/0,4кВ №17-7 п. «КХ Астана», КТП-10/0,4кВ №17-4 п. «КХ Окунев», КТП-10/0,4кВ №17-8 п. «Лагерь», КТП-10/0,4кВ №17-2 п. «Казмунайгаз». с. Жалтырь - КТП-10/0,4кВ №17-10 «Школа», КТП-10/0,4кВ №17-11 «Село» |
| 2 | г. Сергеевка вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ 250кВА №15-8 «ГПТУ-11» | Замена силового трансформатора 250кВА на 160кВА. | с 09:00 03.12.2020г. до 18:00 04.12.2020г. (с включением на ночь) | г. Сергеевка - частный сектор, ДЮК ФП, здание ДЮСШ, ТОО «Вэлта». |
| 3 | г. Сергеевка. вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 160кВА №2-12 «Учительская» | Замена силового трансформатора 160кВА на 250кВА. | с 09:00 03.12.2020г. до 18:00 04.12.2020г. (с включением на ночь) | г. Сергеевка - частный сектор, ИП «Жданов». |
| 4 | КТПН-10/0,4кВ №13-5 «Техника» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 | Для подрезки деревьев под ВЛ-0,4кВ | с 10:00 02.12.2020г. до 18:00 04.12.2020г. с включением на ночь и обеденное время (с13.00 до 14.00ч.) | г. Сергеевка - ИП «Тищенко», ИП «Сакипов», ОЧС-6, ул. Гончара, ул. Букетова |