Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области в период с 31.05.2021г. по 06.06.2021г

Корнеевская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Корнеевка КТП-№ 12-1 «Заправка» фид. №1-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | ИП «Шаров», абоненты частного сектора ул. Ленина (5 аб.) |
| 2 | с. Корнеевка КТП-№12-1 «Заправка» фид. №2 0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | АЗС ТОО «ТИМ консалтинг», АГЗС ИП «Грицай» |
| 3 | с. Корнеевка КТПН-№ 6-10 «Школа» фид. №1-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | РО Корнеевская СШ |
| 4 | с. Корнеевка КТПН-№ 6-10 «Школа» фид. №2-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | РО Корнеевская СШ, АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», ТОО «Картел», ТОО «Кеслл», ИП «Бутов П.Н.», МПРО « приход св. Пантелеймона» |
| 5 | с. Корнеевка КТПН-№ 6-10 «Школа» фид. №3- 0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | с 10-00 26.04.21г. до 18-00 31.05.21г. (с включением на ночь) | РО Корнеевская СШ |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-110кВ «Сибирь-Тарангул» | Для выполнения капитального ремонта ВЛ | с 09-00 31.04.21г. до 17-00 04.06.21г. (с включением на ночь) | с. Тарангул – аптека, школа, стадион, почта, жилой сектор, МТМ, строй двор, хозяйственные нужды; с. Иверск – животноводство, баня; с. Двинск – зерноток, контора, клуб, ПТО, АВМ. |
| 7 | с. Корнеевка ВЛ-0,4кВ фид. №1 КТП № 6-5 «ул. Калинина» | Плановый ремонт ВЛ | с 10-00 01.06.21г. до 18-00 30.06.21г. (с включением на ночь) | абоненты частного сектора ул. Калинина |
| 8 | с. Корнеевка ВЛ-0,4 кВ фид. №2 КТП № 6-5 «ул. Калинина» | Плановый ремонт ВЛ | с 10-00 01.06.21г. до 18-00 30.06.21г. (с включением на ночь) | абоненты частного сектора ул. Калинина |
| 9 | с. Корнеевка ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 КТП № 6-5 «ул. Калинина» | Плановый ремонт ВЛ | с 10-00 01.06.21г. до 18-00 30.06.21г. (с включением на ночь) | абоненты частного сектора ул. Калинина |
| 10 | с.Токошуровка ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 КТП № 12-6 «Зерноток» | Плановый ремонт ВЛ | с 10-00 01.06.21г. до 18-00 30.06.21г. (с включением на ночь) | ТОО «Заградовское» |
| 11 | с. Тонкошуровка ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 КТП № 12-8 «Вагнер» | Плановый ремонт ВЛ | с 10-00 01.06.21г. до 18-00 30.06.21г. (с включением на ночь) | ул. Тельмана, ул. Мира, ул. Труда (част.сектор частич) |
| 12 | с. Тонкошуровка ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от КТП №12-8 «Вагнер» | Плановый ремонт ВЛ | с 10-00 01.06.21г. до 18-00 30.06.21г. (с включением на ночь) | ул. Тельмана, ул. Мира, ул. Труда (част.сектор частич) |
| 13 | с. Корнеевка ТП 6-2 «Больница» | Текущий ремонт силового трансформатора | с 10-00 02.06.21г. до 17-00 02.06.21г. | ул. Московская, ул.Комарова (част.сектор частич), Больница, интернат «гимназии Санкт-Лоренц». |
| 14 | с. Ясновка ПС 35/10 кВ «Ясновка» КРУН-10 кВ 1-2 секция шин | Проверка устройств УРЗА | с 09:00 03.06.2021г. до 16:00 04.06.2021г. (с включением на ночь) | с. Ясновка |

Кызылжарский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Рассвет» вывести в ремонт МВ ввода 10кВ Т-1 | Для доливки масла в МВ-10кВ Мф «А», «В» | С 12-00 31.05.21 до 14-00 31.05.21 г. | с. Рассвет – АЗС, школа, Рассвет; п. Семиполатное – МТФ, Семиполатное. |
| 2 | ВЛ-0,4кв фид. №1,2 от КТП-160кВа №5-4 «Байсал»,с. Байсал | Капитальный ремонт вл-0,4кВ | с 10-00 01.06.21г до 18-00 04.06.21г (с включением на ночь) | с. Байсал - улица Первая, Вторая, частный сектор . |

Шал акына район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-35/10кВ «Афанасьевка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №2-10кВ «Афанасьевка-Садовка» | Для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ | с 11:00 01.06.2021г. до 18:00 01.06.2021г. | с. Садовка - частный сектор |
| 2 | КТП-10/0,4кВ 160 кВА №15-1 «Первомайская» Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2, №3. | Для подрезки веток и регулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ | с 10:00 01.06.2021г. до 18:00 01.06.2021г. (с включением на ночь) | ИП «Брехт Д.Ю.» магазин, ИП «Кожантаева» магазин Нурсат, ИП «Данилушкин» магазин, ИП «Абдуллаева» магазин Жулдуз, Фортуна, ИП « Тасбулатов» магазин. |
| 3 | г. Сергеевка. Вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ №5-4 «Молодёжная» 100кВА. | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-10/0,4кВ 100кВА. | с 10:00 02.06.2021г. до 14:00 02.06.2021г. | г. Сергеевка - частный сектор. |

Тимирязевский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Мичуринский вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-10/0,4кВ 250кВА №9-4 «Зерноток» | Демонтаж участка ВЛ-0,4кВ | с 10:00 01.06.2021 г. до 18:00 01.06.2021 г. | п. Мичуринский – ТОО «Мичуринское» |
| 2 | с. Тимирязево вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ 160кВА №14-4 «ПМК-9» | Капитальный ремонт КТПН | с 10:00 01.06.2021 г. до 18:00 03.06.2021 г. (с включением на ночь) | с. Тимирязево – ул. Абая, Горького, Молодежная, Некрасова, Плетнева |
| 3 | с. Тимирязево вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 160кВА №15-9 «Райавтодор» | Капитальный ремонт КТП | с 10:00 02.06.2021 г. до 18:00 04.06.2021 г. (с включением на ночь) | с. Тимирязево – п-ул. Больничный, ул. Пушкина, Дорожная, Урицкого |
| 4 | п. Элеваторный вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ 250кВА №11-2 «Брянская» | Капитальный ремонт КТПН | с 10:00 07.06.2021 г. до 18:00 09.06.2021 г. (с включением на ночь) | п. Элеваторный – ул. Брянская, Турищева, п-ул. Школьный |
| 5 | На ПС-35/10кВ «Степная» вывести в ремонт ячейки КРУН-10кВ I-СШ и II-СШ | Высоковольтные проф. испытания | С 10:00 04.06.21 До 17:00 04.06.21 | с. Степное - Село, Село, Зерноток, Элеватор, Мельница, Водонапорная башня, Школа, Детский сад, МТМ, Клуб, РЭУ, Село, Зерноток, Куртай. с. Интернациональное - Поселок, Село, МТМ |
| 6 | п. Аксуат вывести в ремонт ВЛ-10кВ фидер №2 «Аксуат-Райцентр-2» от ПС-35/10кВ «Аксуат» | Ремонт РЛНД-10кВ на опоре № 26 | с 10:00 04.06.2021 г. до 12:00 04.06.2021 г. | п. Аксуат – Лазо, Школьная, Шевченко, Степная, Школа |
| 7 | п. Аксуат вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 160кВА №5-2 «Строительная» | Замена трансформаторов тока, замена группового ПУ | с 14:00 04.06.2021 г. до 17:00 04.06.2021 г. | с. Тимирязево – ул. Целинная, Строительная, Мира |

Есильский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ильинка ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-2 «ул.Ленина-2» | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | С 10:00 31.05.2021 до 17:00 11.06.2021 (с включением на ночь) | Юридические лица: с. Ильинка - Акимат Ильинский С/О; ФАП (Ильинка); Казахтелеком (АТС Ильинка); Казпочта (Ильинка); ТОО Ильинское (маг. Колос); ТОО Ильинское (кафе Престиж); ИП Кочевой (Маг. Артемка); ИП Сычева (Магазин); АО K-Cell (Ильинка). Физические лица: с. Ильинка – ул. Ленина: 1, 11, 13, 14, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 71, 75, 77, 79, 9. |
| 2 | На ПС «Алма-Атинская» вывести в ремонт Т-2 и его присоединения | Для безопасного производства работ по буквенной и цифровой набивке силового трансформатора Т-2 и ТСН №2 | С 09:00 31.05.2021 до 17:00 01.06.2021 (с включением на ночь) | с. Мектеп – жилой сектор; с. Жаргаин – жилой сектор с. Урнек – школа, жилой сектор, карьер. |
| 3 | На ПС «Кара-Агаш» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для безопасного производства работ по буквенной и цифровой набивке силового трансформатора Т-1 и ТСН №1 | С 09:00 02.06.2021 до 17:00 02.06.2021 | с. Алка – роща, жилой сектор. с. Кара-Агаш – контора, жилой сектор, жилой сектор-1 |
| 4 | На ПС «Спасовка» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для безопасного производства работ по буквенной и цифровой набивке силового трансформатора Т-1 и ТСН №1 | С 09:00 03.06.2021 до 17:00 03.06.2021 | с. Тауагаш – школа, жилой сектор с. Сарман – жилой сектор с. Спасовка – зерноток, Насосная, школа-2, строй часть, Насосная, ул. Садовая-2, ул. Садовая. |
| 5 | На ПС «Амангельдинская » вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для безопасного производства работ по буквенной и цифровой набивке силового трансформатора Т-1 и ТСН №1 | С 09:00 03.06.2021 до 17:00 03.06.2021 | с. Поляковка – жилой сектор с. Талапкер – жилой сектор с. Амангельды – школа, ул. Иманова, зерноток, контора, машдвор, КХ «Жунус» |
| 6 | На ПС «Покровка» вывести в ремонт МВ-35кВ фид.№4 «Амангельдинская» | Для ремонта МВ-35кВ и замены масла | С 09:00 01.06.2021 до 17:00 02.06.2021 (с включением на ночь) | с. Покровка – Родничок, ул. Строительная, ДК, котельная, чебуречная, жив. база. |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Амангельдинская-Покровка» | Для безопасного производства работ на ЛР-35кВ фид.№4 «Амангельдинская» и МВ-35кВ на ПС «Покровка» | С 09:00 01.06.2021 до 17:00 02.06.2021 (с включением на ночь) | с. Покровка – Родничок, ул. Строительная, ДК, котельная, чебуречная, жив. база. |
| 8 | ПС 35/10 кВ «Спасовка» МВ ввода №1-10кВ. | Ревизия и регулировка привода. | С 10:00 03.06.2021 до 18:00 03.06.2021 | Юридические лица: с. Сарман - ТОО Кимаки (Сарман). с. Спасовка - ТОО Явленское МТС (З/ток) Ф1; ТОО Явленское МТС (З/ток) Ф2; КХ Жангали (З/ток); Насосная станция (Спасовка); ФАП (Спасовка); КХ Жангали (Пекарня); ТОО Явленское МТС (Контора); Акимат Спасовский С/О; ИП Арсентьева (маг. Радуга); ТОО Явленское МТС (МТМ, стройчасть). с. Тау-Агаш - Школа (Тау-Агаш); Насосная станция (Тау-Агаш); Школа (Тау-Агаш второй ПУ). Физические лица: с. Сарман - улица Сарман: 1, 11, 12, 14, 16, 17, 2, 22, 3, 32, 4, 43. с. Спасовка - улица Братьев Ткач: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. улица Интернациональная: 13, 29, 9. улица Новая: 15, 3, 4, 6. улица Октябрьская: 1, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 36, 37, 40, 41, 44, 47, 5, 50, 56. улица Садовая: 1, 10/1, 10/2, 11, 13, 16, 1А, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 36, 38, 39, 4, 40, 44, 46/1, 46/2, 48, 5, 52, 59, 60, 64, 9. с. Тау-Агаш - улица Без названия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. улица Жана: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 8, 9. улица Мектеп: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45/1, 45/2, 46, 6, 7, 8. улица Орталык: 11, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 21/1, 21/2, 22, 23, 25, 27/1, 27/2, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 5, 7, 8. |

Благовещенская  РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ №15-10 «Лесхоз» с. Благовещенка | Капитальный ремонт | С 10:00 31.05.2021. До 18:00 04.06.2021 (с включением на ночь). | частный сектор, КГУ «Лесное хозяйства», Метеоцентр. |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №15-9 «Сельхоз химия» с. Благовещенка | Капитальный ремонт | С 10:00 31.05.2021. До 18:00 04.06.2021 (с включением на ночь). | частный сектор |
| 3 | КТПН-10/0,4 кВ №5-7 «Ленина» с. Благовещенка | Капитальный ремонт | С 10:00 31.05.2021. До 18:00 04.06.2021 (с включением на ночь). | частный сектор, магазин ИП Кызылгозова., ИП «Абиев» магазин «Даурен -3» (каменый) |
| 4 | КТПН-10/0,4 кВ №5-6 «Старая больница» с. Благовещенка | Капитальный ремонт | С 10:00 31.05.2021. До 18:00 04.06.2021 (с включением на ночь). | частный сектор, магазин ИП «Кызылгозова» |

Жамбылский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС-110/35/10 кВ «Пресновка» вывести в ремонт ВЛ-35 кВ фид. №2«Пресновка-Айымжан» | Для капитального ремонта ВЛ | С 09:00 31.05.2021г. До 18:00 04.06.2021г. (с включением на ночь) | с. Айымжан - ТОО «Северная перспектива» КГУ «Айымжанская ООШ», частный сектор |

Мамлютский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c. Ново-Михайловка КТП 10/0,4кВ 160кВа №2-7 «Село» | Техническое обслуживание КТП | С 10.00 02.06.21 до 14.00 02.06.21 | частный сектор |
| 2 | с. Калугино КТПН 10/0,4кВ 250кВа №5-2 «Поселок» ВЛ-0,4кВ фид. № 3,4,5 | Вырубка просеки, нумерация опор. | С 10.00 31.05.21 до 18.00 02.06.21 (с включением в ночь) | частный сектор |
| 3 | ПС 35/10кВ «Афонькино» ВЛ 10кВ фид. №5 «Афонькино-Ново-Украинка» | Выправка опор | С 10.00 03.06.21 до 18.00 03.06.21 | частный сектор, акимат, погранзастава, школа. |
| 4 | с. Дубровное ТП-630 кВА № 3-2 МТМ ВЛ-0,4кВ фид. №2. | Выправка опор ВЛ-0,4 кВ | с 11-00 03.06.21 до 17-00 03.06.21 | частный сектор МТМ |

М.Жумабаева  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ фид.№1 «Медвежка» от ПС 35/10 кВ «Булаево-город 2» | Для безопасного производства работ по демонтажу ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-10/0,4 кВ 250 кВА №1-3 «Школа» | с 10:00 до 16:00 1.06.2021 г. | Школа, РУТ «АТС», КХ «ДОС», КГП ЦРБ «ФАП», ФХ «Самохин», ИП Мукушева магазин «Салем», Есиль Су, ИП Золоторева магазин «Центральный». Частный сектор: ул.Центральная, ул. Молодежная, ул.Новая, ул.Лысенко, ул.Зеленная. |
| 2 | ВЛ-10 кВ фид. №8 «Больница» от ПС 35/10кВ «Булаево-город 2» | Для замены КТП-10/0,4 кВ 100 кВА №8-3 «ул. Луговая» | С 10:00 02.06. 2021 г. до 13:00 02.06. 2021 г. | Центральная Районная Больница, Поликлиника, здание Санэпидемстанции, УТЦ ОТАН, КГУ отдел образования, Маслозавод, редакция газеты «Вести», типография, отдел занятости социальных программ, отдел внутренней политики, магазины; «Людмила», «Провиант», «Стрелец», «Островок», «Дуэт», «Позитив» «Радуга», «Хуторок», ИП Мансурбаев «Столовая», кафе «Марлен- СТО». ЧП Палагичев «СТО», Казахтелеком «НУП-2». Улицы; 1-я, 2-я, 3-я Западные, Джамбула. Ж , Ленинградская, Мира, Т. Мусаева, Т. Шевченко, Комсомольская, Никулина, Пятилетки, Зеленая, Луговая, Полевая, Новая, Медиков, Батыра-Баяна, Киреева, Чапаева, С.Муканова, Пушкина, Чкалова. |
| 3 | г. Булаево, КТП-10/0,4 кВ 100 кВА №8-3 «ул. Луговая» | Для замены силового трансформатора | С 10:00 02.06. 2021 г. до 17:00 02.06. 2021 г. | Частный сектор |
| 4 | с. Полтавка, ВЛ-0,4 кВ Ф№1, Ф№2 от КТП-10/0,4 кВ 100 кВА №3-2 «Посёлок» | Для проведения капитального ремонта | С 10:00 01.06.2021 г. до 18:00 30.06.2021 г. (с включением на ночь) | Частный сектор |
| 5 | с. Суворовка, ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-10/0,4 кВ 100 кВА №3-1 «Зерноток» | Для проведения капитального ремонта | С 10:00 01.06.2021 г. до 18:00 30.06.2021 г. (с включением на ночь) | Частный сектор |
| 6 | с. Надёжка, ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от КТП-10/0,4 кВ 160 кВА №5-2 «Село» | Для проведения капитального ремонта | С 10:30 01.06.2021 г. до 18:00 30.06.2021 г. (с включением на ночь) | ИП Омаров магазин, частный сектор |
| 7 | ВЛ-10кВ фид. №1 «Медвежка» от ПС 35/10 кВ «Булаево-город 2» | Для безопасного производства работ по демонтажу ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-10/0,4 кВ 250 кВА №1-3 «Школа» | с 10:00 01.06.2021 г. до 16:00 01.06.2021 г. | Школа, РУТ «АТС», КХ «ДОС», КГП ЦРБ «ФАП», ФХ «Самохин», ИП Мукушева магазин «Салем», Есиль Су, ИП Золоторева магазин «Центральный». Частный сектор: ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Лысенко, ул.Зеленная. |
| 8 | На ПС «Кара-Гуга-Тяга» вывести в ремонт фид.№10-10кВ «ХПП» | Для замены провода в пролете опор №1-4 | с 10:00 04.06.2021 г. до 17:00 04.06.2021 г. | с. Образец – зерноток, базы, МТМ, жилой сектор. с. Ногайбай – башня, жилой сектор. с.Кара –Гуга – село Южная сторона, ХПП, мельница |

Возвышенская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Карагандинское вывести в ремонт КТПН-250 кВА №5-3 «Центральная усадьба» | Для проведения капитального ремонта КТПН | с 10:00 – 3.06.2021г. до 17:00 –30.06.2021г. (с включением на ночь) | с. Карагандинское: АО «Казахтелеком», ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Свердлова частный сектор |

Аккайынский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПC «Рублевка» вывести в ремонт ф№7-10кВ «Арал-Агаш» | Подключение смонтированной отпайки 10кВ | С 10-00 03.06.21г до 18-00 03.06.21г | КТП-160кВА №7-1 "Зерноток", КТПН-250кВА №7-2 "Поселок", КТП-250кВА №7-3 "Контора", КТПН-250кВА №7-4 "Школа", КТПН-100кВА №7-5 "Водонапорная башня" |
| 2 | с. Тюменка вывести в ремонт ф№2-0,4кВ КПТ-160 №2-9 «Поселок» | Для выпилки веток | с 10-00 03.06.21г. до 14-00 04.06.21г. (с включением в ночь) | с. Тюменка - ул. Центральная |

Аккайынский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Токуши вывести в ремонт фид. №2-0,4кВ ТП-400кВа № 1-4 «Школа» | Для выпилки деревьев в охранной зоне | с 10-00 04.06.21г. до 14-00 04.06.21г. | с. Токуши - ул. Мира. |
| 2 | с. Тюменка вывести в ремонт фид. №2-0,4кВ ТП-400кВа № 2-9 «Поселок» | Для выпилки деревьев в охранной зоне | с 14-00 04.06.21г. до 18-00 04.06.21г. | с. Тюменка - ул. Центральная, Молодёжная. |