## Информация
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
и связанных с ними отключениях потребителей г. Петропавловска
в период с 22.12.2025 г. по 28.12.2025 г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | КТПН-450 РУ-0,4кВ и сил. тр-р | Техническое обслуживание | 23.12.2025г. с 09-30ч. до 14-00ч. | Жилые дома по ул. Надежды, 2,4,4а,6,6в,8,9,9а,10,10в,11,12,16,19,24б,25, Просёлочная, 0,1,1а, 2-14, 16,22,24, Карьерная, 0,2,3,4,5,6,7,7а, 8-17, 18,18а, 19-26, 26а, 27-52, 54-60, 60а, 61,62,63,64, 66-75, 77,79,79а,81, 81 (а,б,в), 83,85,87, пр. Карьерный, 1,2,2а,3а,4,4а,5,6,7,7а,8,9, 9 (д,е), 10,11, 11 (а,б), 12,13, 13 (а,б), 14,15,16,17,17б,18,19,21,23а, 1 пр. Карьерный, 3,8,11а,18,23, 2 пр. Карьерный, 1-12, 12а,13,14,15а,16,17, 3 пр. Карьерный, 1, 1 (а,б,в,г,д), 2, 2 (а,б,в,г,д,е), 3,3а,4,4в, 5-14, 14в,15,16,17,19,34,36,40
2 | ВЛЗ-10кВ ПС 110/10кВ №6 ф.19 участок I, II подъем ГВК ф.9 | Монтаж опор и провода СИП-3, ТОО "Строй Энерго Групп СК" | 23.12.2025г. с 09-30ч. до 17-00ч. | Жилые дома по ул. Конаева, 25,31, Кокбайрак, 36, Алматинская, 36, Нурлыжол, 33а,43а
3 | ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ "Рабочий поселок" ф.12 участок РП-12-1 - ТП-288п | Техническое обслуживание | 24.12.2025г. с 09-30ч. до 13-00ч. | Жилые дома по ул. Кошевого, 5,8,9,10,12,13,14,15,17, 19-25, 27,28,29, Ломоносова, 173,175,177,179,229,231,233, Шмидта, 1,1 (а,б,г), 5,7,9,11,13,14,15,16,17,19,20а, 21-29, 31,32,33,34,34а,35,36,37,39,41,43,45,47,47а, Михеева, 1, 1 пр. Шмидта, 1в,2,2б,3,3а,4,5,6а,7,7а,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 3 пр. Шмидта, 1, 1 (а,б,в,г,з,и,к,л,м,н,о,п,), 1/2,2, 2 (а,д,з), 3,4,4б, 5-15, 17,17а,18, 18 (а,б), 19,20,21,22,23,24, 4 пр. Шмидта, 1, 1 (а,б), 2 (а,б,д), 3-10, 12-23, 25, 2 пр. Лазутина, 1, 1 (а,б,в), 3,5,7,9,11,13,15, 1 пр. Кошевого, 1-20, 22,23,25,27,29, 2 пр. Кошевого, 1, 1 (а,б), 2-17, 19,20,22,26,28,30,32, Куйбышевская роща, 1,1а,1/1,1/2,1/3,2,2а,3,4,5,6,6а,7а,8,8г, 9 (а,б), 10,12,14,14б,16,16г,18,20,20а,22,25г,41г,42г,44г,45г, 1 пер. Куйбышевская роща, 1,2,3, 4,4а,5,6,7,8,8 (а,б,в), 9,10, 10 (а,б), 11,12, 12 (а,б), 14, 14 (а,б), 15,16,18, 2 пер. Куйбышевская роща, 2,2а,3,4,5,6,8,10,10а,11,12,12а,14,15,15/1,16,17,17/1,18,18 (а,б), 20,20в,22,24,24а,31а,34,36,39,42,46, 3 пер. Куйбышевская роща, 1,2, 2 (а,б,в,г), 3-8, 8в,9,11, 2 пр. Куйбышевская роща, 9,20, с/т "Каштан", 316
4 | ТП-206 РУ-0,4кВ и сил. тр-р | Техническое обслуживание | 25.12.2025г. с 09-00ч. до 13-00ч. | Жилые дома по ул. Матвеева, 1,3,3а,4,4а,5, 7-25, 25а, 26-33, 35,36,36а, 37-40, 42,43,44,45,46,49,50,51а,53,57,59, Парижской коммуны, 2,3,4, 6-46, 46а,47,48,49, 51-64, 67,69,71,71а,73,75, Красина, 2,3,4,6, 8-17, 33, Островского, 1-11, 13,15,19,21,23,25,25а,27,29, пр.Матвеева, 23,23а, Лозовского, 1-6, 9-16, 18,19,21,22,27,28,30,30а,36,36а,38,40,42, Караванная, 2,2а, 4-9, 11,12,13, 15-42, 44-48, 50-62, 64,66,67,68,70,73, Ломоносова, 14,24,26,28,30,42, Молодогвардейцев, 12,19,20,24, пер.Лозовского, 2-8, 12,14,16,18,20, Украинская, 17,19,20,21,22,24,27,29,30,32, 37-40, 40а, 42-45, 46а, 47-50, 52,54,56, 60-74 (четные), 80,80а, 82-92 (четные), Разина, 1-4, 7,7д, 9-17, 19а, Бедного, 7,8, 10-15, Мопровская, 31,33,35, 37-43, 45,50, 52-57, 57б,58, 60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80, Войкова, 1-5, 7-10, 12-20, 22,24, пер. Элеваторный, 21а
5 | ВЛ-0,4кВ ТП-385 ф.1 | Выполнение ТУ, ТОО "Шлейф" | 25.12.2025г. с 09-30ч. до 17-00ч. | Жилые дома по ул. 4-я линия, 20,22,23,24,25,26, Болатбаева, 4,20,22,24,26, с/т "Мотор", 6-я линия, 4, 7-я линия, 4
Примечание: по техническим причинам возможны изменения во времени отключения потребителей
Начальник ОДС Долганов Е.А.