## Информация
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
и связанных с ними отключениях потребителей г. Петропавловска
в период с 25.08.2025 г. по 31.08.2025 г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | ПС 110/10кВ №2 I с.ш. 10кВ | Монтаж и подключение ячейки 10кВ к I с.ш., по письму ПК "АС" | 25.08.2025г. с 09-00ч. до 17-30ч. | Жилые дома по ул. Жабаева, 79,83,85,87,89,91,93,99,103,113, Маяковского, 93,102,106,108,110,112, 116-134 (четные), 134а,136,138,140,142,144,146,148, Партизанская, 125,127,129,131,133,137, Парковая, 61,63,64,65,67,68, 70-76, 78,80,84,125,127,129,131,133, Ауэзова, 61,73
2 | ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ "Молкомбинат" ф.22 участок РП-10 - ТП-586 - ТП-588 | Выполнение ТУ, по письму ТОО "Бука" | 26.08.2025г. с 09-30ч. до 17-00ч. | Жилые дома по ул. Универсальная, 21,21а,22,34а,36,38
3 | ТП-360 руб. 0,4кВ "Уалиханова, 19" | Выполнение работ в ВРУ-0,4кВ, по письму ПК "Жумабаева, 359" | 26.08.2025г. с 11-00ч. до 13-00ч. | Жилой дом по ул. Уалиханова, 19
4 | ТП-313 руб. 0,4кВ "Кизатова, 6а, ПВВИ, 23 кв. дом" | Демонтаж ПУ и транформаторов тока, по письму ИП "Роговский С.Ф." | 26.08.2025г. с 14-30ч. до 17-00ч. | Жилой дом по ул. Кизатова, 6а
5 | ТП-373 РУ-10кВ II с.ш., РУ-0,4кВ I, II с.ш. и сил. тр-р Т-2 | Ремонт | 27.08.2025г. с 09-30ч. до 17-00ч. 28.08.2025г. с 09-30ч. до 17-00ч. 29.08.2025г. с 09-30ч. до 17-00ч. | Жилые дома по ул. Назарбаева, 286,288, Хименко, 20
6 | ТП-374 РУ-0,4кВ I, II с.ш. и сил. тр-ры Т-1, Т-2 | Перезавод КЛ-0,4кВ на временную схему в КТПН-374А, по письму ТОО "BAUMAX" | 28.08.2025г. с 09-30ч. до 17-30ч. 29.08.2025г. с 09-30ч. до 17-30ч. | Жилой дом по ул. Победы, 14
7 | ВЛЗ-10кВ ПС 110/10кВ №8 ф.4 | Демонтаж шлейфов на КТП - ИП "Пополов", по письму ТОО "BAUMAX" | 28.08.2025г. с 10-00ч. до 12-00ч. | Жилые дома по ул. Нефтепроводная, 3,5
Примечание: по техническим причинам возможны изменения во времени отключения потребителей
Начальник ОДС Долганов Е.А.