## Информация
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
и связанных с ними отключениях потребителей г. Петропавловска
в период с 22.02.2021 г. по 28.02.2021 г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | ТП-216 РУ-0,4кВ и сил. тр-р | Для технического обслуживания | 22.02 с 09-30 до 13-00 | Ж/д по ул. Астана, 48,50, Алматинская, 38
2 | ТП-172 РУ-0,4кВ I с.ш. и сил. тр-р Т-1 | Для технического обслуживания | 22.02 с 14-30 до 17-00 | Ж/д по ул. Муканова, 72
3 | ТП-138 РУ-0,4кВ II с.ш. и сил. тр-р Т-2 | Для технического обслуживания | 23.02 с 09-30 до 13-00 | Ж/д по ул. Ахременко 3,5,9,19,21,23
4 | ТП-302 РУ-0,4кВ I с.ш. и сил. тр-р Т-1 | Для технического обслуживания | 24.02 с 10-00 до 17-00 | Ж/д по ул. Шухова, 34а,36, Болатбаева, 2а
5 | ТП-190 РУ-0,4кВ I с.ш. и сил. тр-р Т-1 | Для технического обслуживания | 25.02 с 09-30 до 14-00 | Ж/д по ул. Батыр Баян, 3
6 | ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ "Рабочий поселок" ф.12 участок ПС 35/10кВ "Рабочий поселок" - РП-12-1 | Для технического обслуживания | 25.02 с 14-00 до 17-00 | Ж/д по ул. Космонавтов, 1а,2, 2 (а,в), 3, 3(а,б), 4-7, 7а, 8-18, 20,21,21а, 22-32, 32а,33,33а,34,34а,35,36,37,37б,38,38а,39,40,41,42, 44-48, 50-71, 73-76, пр.Космонавтов, 29,30,44
7 | ТП-312 РУ-0,4кВ и сил. тр-р | Для технического обслуживания | 26.02 с 09-30 до 17-00 | Ж/д по ул. Шухова, 6,12,14,16, Набережная, 19
8 | ТП-453 РУ-0,4кВ и сил. тр-р | Для технического обслуживания | 26.02 с 09-30 до 13-00 | Ж/д по ул. Чайкиной, 6,7,7а,8,10,11,12,15,16,17, 17 (а,б,г), 19,19а, 20-23, 25,26,27,27а,29, 31-37, 38а,б,в, 39,40,42а, 42-78 (четные), 82,84,88,90,92,94,98,100, Кожевенная, 1, 1 (а,б), 2,4,5, 7-19, Молодой Кожевенник, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,19,20, Вильямса, 1, 1 (а,б,в), 2, 2 (а,б), 3-9, 11,12,12а, 13-17, 19,21,23,25,27,29,30,31, Заозерная, 4,6,8,10,16,18,20,22,26,28,30,34,36,38,46,48,50,52,54,56, пр.Кожевенный, 16, СТ "Кожевник", 15,17,25, 6 Линия, 18, 41 линия, 5
9 | ТП-235 РУ-0,4кВ и сил. тр-р | Для технического обслуживания | 26.02 с 09-30 до 14-00 | Ж/д по ул. Интернациональная, 21
10 | ВЛ-0,4кВ ТП-357 ф.1 | Для технического обслуживания | 26.02 с 09-30 до 17-00 | Ж/д по ул. Новая, 45,47,49, 51-54, 56,57,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76, пр.Шажимбаева, 24,26,28,30,32,33,36, Чкалова, 65, пр.Чкалова, 1, 3-8, 10,13, Алтынсарина, 287,289,291,293,295,297,299,301,303,305,307, Жабаева, 252,254,256,258
11 | ВЛ-0,4кВ ТП-357 ф.2 | Для технического обслуживания | 26.02 с 09-30 до 17-00
12 | ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ №4 ф.14 | Для технического обслуживания | 26.02 с 11-20 до 13-00 | Ж/д по ул. 1 Сенная, 6-9, 11,11а,12,15,17,20,21,22, 25-32, 34,36,38,46,50,52,54,56,62,64,66,68,70,76,78, 2 Сенная, 2,4,5,6,8,9,10, 12-17, 19,23,24,25,27,29,33,37,39,41,43,43а,49,53,55,59, 3 Сенная, 1, 1 (а,б), 2,3,7,8,11, 15-18, 20,24,25,30,32,34,38,42,46,50,52,54,56, 4 Сенная, 2,3,9,10,12, 14-18, 22-25, 28,31,32,33,35,37,39,41,43,47,49, 5 Сенная, 4,6,7,8, 11-17, 19,21,25, 2 пр.Сенной, 1,2а,7,8,9,11,12,14,15,17,18, 20-24, 32,34,36,38, 5 пр.Сенной, 1,3а, 4-10, 12,14,14а,23,25,27,29,33,37,39,39а,41,43,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,73, Байбулова, 4,6,7, 11-17, 19,21,25
13 | ТП-217 РУ-0,4кВ I с.ш. и сил. тр-р Т-1 | Для технического обслуживания | 26.02 с 14-30 до 17-00 | Ж/д по ул. Брусиловского, 49
14 | ТП-361 РУ-0,4кВ и сил. тр-р | Для технического обслуживания | 28.02 с 09-30 до 17-00 | Ж/д по ул. Назарбаева, 232,234, Казахстанской правды, 191
Примечание: по техническим причинам возможны изменения во времени отключения потребителей
Начальник ОДС Долганов Е.А.