## отключения
2020-08-03
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№2 2Ду800мм от ТП-2-08 до НС№4 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 04.05.2020 17:00ч. | 07.08.2020 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт | 0
2 | ТМ№15 2Ду600мм от ТК-15-14-с до УН-15-18 | 2 ч.с.: Гуденко 11, 26/1. | 11.05.2020 11:30ч. | 07.08.2020 (продление) | Плановый ремонт | 2
3 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-3-17/11 до Ю.Медведева 11 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 16.06.2020 11:49ч. | 07.08.2020 (продление) | Плановый ремонт | 0
4 | ТМ№5 2 Ду 500 от УН-1-2-04 до УН-5-00-б | 1 юр.лиц.: Жабаева 237. | 13.07.2020 11:10ч. | 2020-08-13 | Капитальный ремонт | 1
5 | ТМ№2 2Ду800мм от ТП-2-08 до НС№2 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 22.07.2020 17:25ч. | 2020-08-05 | Замена задвижек на колекторе НС№1 | 0
6 | Т/сеть 2 Ду 150-100 от УН-6-10б до К.Кеншинбаева 24 | 1 м.ж.д.: К.Кеншинбаева 24/1. | 25.07.2020 22:30ч. | 20.08.2020 (продление) | Капитальный ремонт | 1
7 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-5-57/02 в сторону Хименко 12 | 1 м.ж.д.: Хименко 12. | 28.07.2020 09:35ч. | 2020-08-07 | Замена запорной арматуры | 1
8 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-3-26а/01 в сторону Гагарина 2 | 1 м.ж.д.: Гагарина 2 | 30.07.2020 17:28ч. | 2020-08-13 | Устранение повреждения | 1
9 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-3-26а/02 в сторону Гагарина 5 | 1 м.ж.д.: Гагарина 5 | 30.07.2020 17:28ч. | 2020-08-13 | Устранение повреждения | 1
10 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-3-26 в сторону Ухабова 6 | 3 м.ж.д.: Ухабова 6,19,19а. | 30.07.2020 16:38ч. | 2020-08-13 | Устранение повреждения | 3
11 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-3-30/19 в сторону Радищева 12 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 30.07.2020 20:45ч. | 2020-08-13 | Плановый ремонт | 0
12 | ТМ№3 Ду600мм от ТП-3-14 до ТП-3-15 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 31.07.2020 12:50ч. | 2020-08-20 | Плановый ремонт | 0
13 | Т/сеть 2Ду76мм от УН-3-13 в сторону Волочаевского 119г. | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 31.07.2020 09:15ч. | 2020-08-13 | Плановый ремонт | 0
14 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-26-08 на пр.Джамбула 1а. | 1 м.ж.д.: пр.Джамбула 1а. (половина дома) | 31.07.2020 15:40ч. | 2020-08-13 | Плановый ремонт | 1
15 | ТМ№10 2Ду400-300мм. От УН-2-07 до УН-10-15с. И от ТК-10-02 до УН-10-02/09, от УН-10-03 до УН-10-03/02, от УН-10-10 до УН-10-10/01а, от УН-10-15 до УН-10-15/11. | 29 м.ж.д.: Жабаева 223,274. Г.Мусрепова 5,6,7,8а,9,9а,9б,9в,10,11,13,13а,14,18. Н.Назарбаева 183,187,185,185а, 244,246,248,250. Ш.Уалиханова 3,5,7. Айыртауская 17. Жумабаева 290. 1 ч.с.: Г.Мусрепова 5а. 2 соц.об: Н.Назарбаева 246а, Г.Мусрепова 28. 1 юр.лиц: Н.Назарбаева 242 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | Опрессовка и последующий ремонт | 33
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с реконструкцией и модернизацией
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№7 2Ду600мм от ТК-7-04 до ТП-15-12 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 20.04.2020 16:00ч | 2020-09-16 | Реконструкция | 0
2 | ТМ№7 2Ду600мм от ТК-1-10 до ТК-7-04 | 1 ч/с: Алтынсарина 232. | 21.05.2020 10:00ч | 2020-09-16 | Реконструкция | 1
3 | ТМ№15 2Ду600мм от ТК-15-09 до ТП-15-12 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 11.05.2020 11:30ч | 2020-10-01 | Реконструкция | 0
4 | ТМ№15 2Ду600мм от УН-15-05 до ТК-15-09 | 1 м.ж.д.: Ишимская 34. | 17.06.2020 09:50ч | 2020-10-01 | Реконструкция | 1