## отключения
2019-08-05
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
1 | ТМ№5 2Ду300мм от ТП-5-15б/5 до ТП-5-19б/16 | 5 ч/с: Алтын Дала 4,6,14,14а,16. 1 соц.об: Алтын Дала 13(д/сад). | 24.07.2019 15:40ч. | 23.08.2019 | Замена задвижек | 6
2 | сеть ГВС 2Ду150мм находится на балансе ЖКХ от УН-30-07/07 до Островского 149 | 2 м.ж.д.: Островского 147, 149. | 01.08.2019 19:00ч. | до окончания работ | Устранение повреждения | 2
3 | ТМ№9 2Ду400мм от УН-1-18с до ТК-9-07 | 1 м.ж.д.: Мира(Н.Назарбаева) 87. 1 соц.об.: Мира(Н.Назарбаева) 89. | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Демонтаж технологических заглушек | 2
4 | ТМ№15 2Ду700мм от ТП-5-17 до ТП-15-04 | 8 м.ж.д.: Ж.Кизатова(Юбилейная) 5н,5п,5р, Жукова 1,3,5,5в, Победы 4Б. | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Плановый ремонт | 8