## отключения
2020-08-18
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№15 2Ду600мм от ТК-15-14-с до УН-15-18 | 2 ч.с.: Гуденко 11, 26/1. | 11.05.2020 11:30ч. | 31.08.2020 (продление) | Плановый ремонт | 2
2 | ТМ№5 2Ду500мм от УН-1-2-04 до УН-5-00-б | 1 юр.лиц.: Жабаева 237. | 13.07.2020 11:10ч. | 21.08.2020 (продление) | Капитальный ремонт | 1
3 | Т/сеть 2Ду 150-100мм от УН-6-10б до К.Кеншинбаева 24 | 1 м.ж.д.: К.Кеншинбаева 24/1. | 25.07.2020 22:30ч. | 20.08.2020 (продление) | Капитальный ремонт | 1
4 | ТМ№3 Ду600мм от ТП-3-14 до ТП-3-15 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 31.07.2020 12:50ч. | 2020-08-20 | Плановый ремонт | 0
5 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-5-16 до ТК-5-19б/03 | 6 м.ж.д:Жукова 21,21а,21б,23,23А,Н.Болатбаева 32. 1 соц.о: Победы 13(д/с). 1 юр.л.: Назарбаева 339Б. | 10.08.2020 16:00ч. | 2020-08-24 | Капитальный ремонт | 8
6 | Т/сеть 2Ду250мм от УН-5-09/09 до УН-5-09/24 | 8 м.ж.д: Шухова,34а,36,38,42, Н.Болатбаева 2,2а,4, 4линия Сев. Пос. 16., 1ч/с: Шухова,34а, 3 соц.о:Шухова 34, 40, 42, 2 юр.л: Шухова 36а, Н.Болатбаева, 4/4 | 12.08.2020 10:11ч. | 21.08.2020 (продление) | Плановый ремонт | 14
7 | ТМ№5 2Ду250мм от УН-10-09 до УН-5-01с-л | 1 м.ж.д. Жабаева 292 | 14.08.2020 9:50ч. | 2020-08-27 | Капитальный ремонт | 1
8 | Т/сеть 2Ду80 от ТК-7-09/06 до Абая 16 | 1 соц.об: Абая 18 | 13.08.2020 16:30ч | 2020-08-27 | Плановый ремонт | 1
9 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-2-27 на Астану 40 | 4 м.ж.д.: Астана 40,38. Абая 71. Васильева 64 | 17.08.2020 9:30ч. | 2020-08-17 | Плановый ремонт | 0
10 | Т/сеть 2Ду200мм. от ТК-5-50 до УН-5-50с/09а | 7 м.ж.д.: Ш.Уалиханова 21,23,25,27,27а. Н.Назарбаева 278,280 | 17.08.2020 11:40ч. | 2020-08-21 | Устранение повреждение ПК Аварийная служба | 7
11 | ТМ№3 2Ду400мм. От УН-3-22а до УТ-4а | 19м.ж.д.: И.Ибраева 8,9,10,12а,13,15,17б,21. К.Байбулова 69,71. Дусмухамбетова 9,11,13. Ухабова 11,13,15,25а,27а,29а. | 2020-08-18 | 2020-08-19 | Устранение повреждение ПК Аварийная служба | 19
12 | ТМ№3 от УН-3-25 до УН-3-30 | 23м.ж.д.: Ухабова 2,3,4,5,6,19,19а. Гагарина 2,4,5,6,6а,7,9,23,25. У.Громовой 2а,4,8. И.Ибраева 2. Радищева 28,30,33,33а | 17.08.2020 13:10ч | 2020-08-18 | Замена задвижки | 23
13 | Т/сеть 2 Ду200мм. От ТК-2-35а до ТК-2-35а/02 | 2м.ж.д.: Сатпаева 2. Интернациональная 83 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | Устранение повреждения | 2
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с реконструкцией и модернизацией
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№7 2Ду600мм от ТК-1-10 до ТК-7-04 | 1 ч/с: Алтынсарина 232. | 21.05.2020 10:00ч | 2020-09-16 | Реконструкция | 1
2 | ТМ№15 2Ду600мм от УН-15-05 до ТК-15-09 | 1 м.ж.д.: Ишимская 34. | 17.06.2020 09:50ч | 2020-10-01 | Реконструкция | 1