## Лист1
2021-05-21
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-5-04/01 на Я.Гашека 14 | 1 с.о Я.Гашека 14 | 04.05.2021 12:10ч | 2021-05-31 | Плановый ремонт
2 | Т/сеть 2Ду100мм от ТП-3-14 до Московской 184 | 3 с.о.: Московская 170; Б.Баян 220,224. | 04.05.2021 12:30ч. | 31.05.2021 (продление) | Капитальный ремонт
3 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-28-06/11 до Партизанская 84 | 1 ч.с.: Парковая 86 | 05.05.2021 19:00ч. | 21.05.2021 (продление) | Плановый ремонт
4 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-06 до 28-08а тех.глушки. | 3 ч.с.: С.Муканова 117,119,123 | 07.05.2021 09:37ч | 2021-05-21 | Плановый ремонт
5 | ТМ8 2Ду600мм от ТК-8-14 до УН-8-17в | 1 юр.л.: Жумабаева 91 | 12.05.2021 17:15ч. | 2021-05-26 | Плановый ремонт
6 | Т/сеть 2Ду150 от ТК-8-15/01 в сторону С.Муканова 52 | 2 м.ж.д: С.Муканова 52,54. 2 ч/с:Ульянова 59б,59в. 1 юр.л: Ульянова 59. | 12.05.2021 22:20ч | 2021-05-26 | Плановый ремонт
7 | Т/сеть 2Ду150 от УН-10-09 в сторону Н.Назарбаева 211 | 2 м.ж.д.: Новая 120; Строительная 8 | 17.05.2021 9:50ч. | 2021-05-21 | Переврезка Т/сети
8 | ТМ№6 2Ду300 от ТК-6-13А до ТП-6-15а (по И.Залманова) | 1юр.л.: Медведева 41 | 17.05.2021 11:05ч. | 2021-05-27 | Опрессовка и последующий ремонт
9 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-5-02 до Троллейбусный парк | 1 м.ж.д: Я.Гашека 20а | 17.05.2021 10:30ч. | 2021-05-31 | Плановый ремонт
10 | ТМ№12 2Ду400-300 от ТК-6-14 до ТК-12-01 | 1 м.ж.д.: Абая 120а. 2ч.с.: Халтурина 8, 9,15 | 19.05.2021 10:45ч | 2021-05-31 | Опрессовка и последующий ремонт
11 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-9-23/04 до Васильева 61в | 1м.ж.д: Васильева 61в. | 20.05.2021 11:00ч. | до окончания работ | повреждение на частной сети
12 | ТМ№25 2Ду200мм от УН-7-22 до УН-25-06 | 8м.ж.д.: Интернациональная 11,13,15,19, Театральная 55а, 57,61,63. 1соц.об.: Брусиловского 20 | 20.05.2021 13:35ч. | 2021-06-03 | Плановый ремонт
13 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-5-50/05 до УН-5-05с/09а | 5м.ж.д.: Ш.Уалиханова 21,23,25, Н.Назарбаева 278,280 | 20.05.2021 12:05ч. | 2021-06-03 | Плановый ремонт
14 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-10 до ТК-6-14 | 1ч.с.: Ружейникова 34 | 20.05.2021 12:30ч. | 2021-06-03 | Плановый ремонт
15 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-1-20 до ТК-8-13а/05 | 1м.ж.д.: Конституции 21 3юр.л.: Алтынсарина 164,166, Амангельды 140 | 20.05.2021 15:50ч. | 2021-06-03 | Плановый ремонт
16 | ТМ№2 2Ду800 от ТП-4-06 до ТП-2-08 | Потребителей попадающих под отключение нет | 2021-05-21 | 2021-06-04 | Опрессовка и последующий ремонт