## отключение
2019-07-24
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
1 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-10-06/07 до Мира 199 | 3 м.ж.д.: Мира (Н.Назарбаева ) 193,197,199. 1 соц.объект: Мира 195. | 17.07.2019 10:00ч | 26.07.2019 | Плановый ремонт | 4
2 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-15(тех.заглушки) до УН-8-17в | 1 ч.с.: Алтынсарина 152а. | 19.07.2019 12:40ч. | 30.07.2019 | Плановый ремонт | 1
3 | ТП№8 | 7 м.ж.д.: Б.Баяна 30,32,58,66; Абая 120А; Кошукова 18,20. 1 соц.объект.:Московская 38 (Д/с Арман). 1 юр.лицо.: Б.Баяна 60 (Р/ц Хаят). 2 ч.с.: Б.Баяна 64а; К.Кеншинбаева 58. | 22.07.2019 11:00ч. | 02.08.2019 | Плановый ремонт | 11
4 | ТМ№9 2Ду400мм от ТК-9-03 до УН-1-18с | 8 м.ж.д.: Жумабаева 93,95,98,102, Брусиловского 15,34, Мира(Н.Назарбаева) 87,124 | 22.07.2019 11:20ч. | 02.08.2019 (продление) | Монтаж заглушек | 8
5 | Т/сеть 2 Ду100мм от УН-26-03/05 до Жабаева 193а | 1 м.ж. д.: Жабаева 193а. 1 юр.лицо.: Жабаева 193г. | 22.07.2019 14:52ч. | До окончания работ. | Повреждение на сети ЖКХ | 2
6 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-5-60а в сторону Жукова 7 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 23.07.2019 10:20ч. | 12.08.2019 | Плановый ремонт | 0
7 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-10-15 до УН-10-15/11 | 9 м.ж.д.: Г.Мусрепова 5,7,9,9а,9б,9в, Жумабаева 290,292/1,292/2. | 24.07.2019 | 25.07.2019 | Замена задвижек | 9
8 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-26-03 до УН-26-03/05 | 2 м.ж.д.: пр.Володарского 45,47. 1 юр.л.: Жабаева 195. | 24.07.2019 | 24.07.2019 | Замена задвижек | 3
9 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-10-06/01 до УН-10-06/07 | 7 м.ж.д.: Новая 110,112, Г.Мусрепова 16а,18а,20, Мира (Н.Назарбаева) 189,191. | 24.07.2019 | 24.07.2019 | Замена задвижек | 7