## Лист1
2020-07-24
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№15 2Ду600мм от ТК-15-14-с до УН-15-18 | 2 ч.с.: Гуденко 11, 26/1. | 11.05.2020 11:30ч. | 24.07.2020 (продление) | Плановый ремонт | 2
2 | Т/сеть 2 Ду100-150 от ТК-7-09 до Абая 18 | 1 соц.об.: Абая 18. 1 ч.с: Комсомольская 11. | 01.07.2020 09:40ч. | 24.07.2020 (продление) | Перенос Т/сети | 2
3 | Т/сеть 2 Ду 150 от ТК-1-21 до Ульянова 64 | 1 м.ж.д.: К. Сутюшева 53. 1 юр.лиц Ульянова 64. | 10.07.2020 11:40ч | 2020-07-24 | Плановый ремонт | 2
4 | ТМ№5 2 Ду 500 от УН-1-2-04 до УН-5-00-б | 1 юр.лиц.: Жабаева 237. | 13.07.2020 11:10ч. | 2020-08-13 | Капитальный ремонт | 1
5 | Т/сеть 2 Ду100мм. От УН-5-19а/12 до Шухова 3. | 1 м.ж.д.: Шухова 3 | 20.07.2020 10:40ч | 2020-07-24 | Устранение повреждения | 1
6 | от ТП "АРЭС" по ГВС | 10 м.ж.д.: Заводская 28,30,32,34; К.Кеншинбаева 2,4,6,8; Токсан би 102; 314 стр.див. 107. | 21.07.2020 09:50ч. | 2020-07-24 | Устранение повреждения по ГВС, работает ПК"Аварийная служба" | 10
7 | ТП№1 | 8 м.ж.д: Ахременко 2,4, Кошукова 2,6,12,14 Ю.Медведева 4,Сатпаева 35/1. 4 юр.л.: Ахременко 2а,35,47 Кошукова 2 | 21.07.2020 15:10ч. | 2020-07-27 | Ремонт теплообменника | 12
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с реконструкцией и модернизацией
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№15 2Ду600мм от УН-15-05 до ТК-15-09 | 1 м.ж.д.: Ишимская 34. | 17.06.2020 09:50ч | 2020-10-01 | Реконструкция | 1