## Лист1
2021-06-25
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-06 до 28-08а (тех.глушки). | 3 ч.с.: С.Муканова 117,119,123. | 07.05.2021 09:37ч. | 05.07.2021 (продление) | Плановый ремонт
2 | ТМ№6 2Ду300 от ТК-6-13А до ТП-6-15а (по И.Залманова) | 1 юр.л.: Медведева 41. | 17.05.2021 11:05ч. | 25.06.2021 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт
3 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-9-23/04 до Васильева 61в | 1 м.ж.д.: Васильева 61в. | 20.05.2021 11:00ч. | до окончания работ | повреждение на частной сети
4 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-10 до ТК-6-14 | 1 ч.с.: Ружейникова 34. | 20.05.2021 12:30ч. | 01.07.2021 (продление) | Плановый ремонт
5 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-9-06 до ТК-9-06/20 | 1 м.ж.д.: Конституция 16; 2 юр.л.: Каз.правды 73; К.Сутюшева 40. | 27.05.2021 12:23ч. | 01.07.2021 (продление) | Плановый ремонт
6 | ТМ№15 2Ду700мм от ТП-5-17 до ТП-15-04 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 01.06.2021 12:35ч. | 30.06.2021 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт
7 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-11/17с до УН-11-18/32 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 09.06.2021 12:35ч. | 2021-06-30 | Опрессовка и последующий ремонт
8 | ТМ№3 2Ду700мм от УН-3-10б-с до УН-3-23 | 2 м.ж.д.: Ибраева 17,17а. | 14.06.2021 16:50ч. | 2021-06-25 | Гидравлические испытания и последующий ремонт
9 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-8-17б до ТК-28-06 | 8 м.ж.д.: Жабаева 150,152,154; Горького 173,175; С.Муканова 68,91; Парковая 104; 2 ч.с.: Парковая 86,98; 1 с.о.: Горького 164. | 21.06.2021 10:50ч. | 2021-06-25 | Текущий ремонт
10 | ТМ№3 2Ду500мм от ТП-3-14 до ТП-4 и до ТП раб.поселок | 8 м.ж.д.: Сатпаева 46,48,50, Воровского 73,79, Б.Баяна 65,67,69. 1юр.л.: Сатпаева 41 | 23.06.2021 10:57ч. | 2021-06-25 | Гидравлические испытания и последующий ремонт
11 | Т/сеть 2Ду89мм от КП-1-11/01 до Алтынсарина 216 | 1 м.ж.д.: Алтынсарина 216. | 23.06.2021 12:30ч. | 2021-07-07 | Плановый ремонт
12 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-25-12 в сторону Рижская 1,5,9 | 3 м.ж.д.: Рижская 1,5,9. | 24.06.2021 10:25ч. | 2021-07-02 | Ремонт запорной арматуры
13 | ТМ№7 2Ду300мм от УН-7-22 до УН-9-01 | 2 м.ж.д.: Букетова 2, Пушкина 76. | 24.06.2021 12:13ч. | 2021-07-09 | Текущий ремонт
14 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-23 до ТК-8-23/16а | 9 м.ж.д.: Жабаева 44,49а,51,53,80, Крылова 54, Парфирьева 53, Алтынсарина 4, Амангельды 1а. 4 соц.об: Жабаева 84(Ледниковый дворец),55а(Дворец школьников),82а (Теннисный центр), Исмаилова 9(д/сад Колокольчик). | 24.06.2021 16:35ч. | до окончания работ | Устранение повреждения (работы производит ЖКХ)