## отключения
2020-08-25
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№15 2Ду600мм от ТК-15-14-с до УН-15-18 | 2 ч.с.: Гуденко 11, 26/1. | 11.05.2020 11:30ч. | 31.08.2020 (продление) | Плановый ремонт | 2
2 | ТМ№5 2Ду500мм от УН-1-2-04 до УН-5-00-б | 1 юр.лиц.: Жабаева 237. | 13.07.2020 11:10ч. | 28.08.2020 (продление) | Капитальный ремонт | 1
3 | Т/сеть 2Ду 150-100мм от УН-6-10б до К.Кеншинбаева 24 | 1 м.ж.д.: К.Кеншинбаева 24/1. | 25.07.2020 22:30ч. | 31.08.2020 (продление) | Капитальный ремонт | 1
4 | ТМ№5 2Ду250мм от УН-10-09 до УН-5-01с-л | 1 м.ж.д. Жабаева 292 | 14.08.2020 9:50ч. | 2020-08-27 | Капитальный ремонт | 1
5 | Т/сеть 2Ду80 от ТК-7-09/06 до Абая 16 | 1 соц.об: Абая 18 | 13.08.2020 16:30ч | 2020-08-27 | Плановый ремонт | 1
6 | Т/сеть 2Ду100мм. От УН-28-06/11 до Парковая 86 | 1ч.с.: Парковая 86/1 | 15.08.2020 23:10ч. | 2020-08-28 | Плановый ремонт | 1
7 | Т/сеть 2 Ду200мм. от ТК-2-35а/02 в сторону ТК-2-35/03 | 1м.ж.д.: Интернациональная 83. | 19.08.2020 12:00ч. | 2020-08-25 | Плановый ремонт | 1
8 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-11-06 на Интернациональную 2а | 1 м.ж.д.: Интернациональная 2а | 20.08.2020 18:45ч | 2020-08-28 | Плановый ремонт | 1
9 | ТМ№30 Ду200мм от ТП-11 до УН-30-03 | 4 м.ж.д.:Островского 82,84а,147,149. | 24.08.2020 10:30ч | 2020-09-18 | Капитальный ремонт | 4
10 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-8-17а/14 до УН-8-17а/11 | 1 с.о.: Каз правды 35( д/с Балауса). | 24.08.2020 17:20ч | 2020-08-25 | Плановый ремонт | 1
11 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-3-26а/08 на Ибраева 2 | 1 м.ж.д.: Ибраева 2; 1 ч.с. У.Громова 8. | 24.08.2020 12:20ч | 2020-08-28 | Плановый ремонт | 2
12 | Т/сеть от ТК-15-33/01б до ТК-15-33/01 | 2 ч.с. Театральная 6,12. | 24.08.2020 13:00ч | 2020-08-31 | Плановый ремонт | 2
13 | ТМ№30 2Ду400мм от ТП-3-15 до УН-30-03 | 10 м.ж.д: Островского,157; Украинская, 215,219,221,230,232, 234, 234а,234б,238; 2 с.о.: Украинская 236(д/сад); пр. Пугачева 37а (д/сад); 4 юр.л.:Украинская 218, 218а, Островского 82А,114. | 2020-08-25 | 2020-08-25 | Замена задвижки | 16
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с реконструкцией и модернизацией
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№7 2Ду600мм от ТК-1-10 до ТК-7-04 | 1 ч/с: Алтынсарина 232. | 21.05.2020 10:00ч | 2020-09-16 | Реконструкция | 1
2 | ТМ№15 2Ду600мм от УН-15-05 до ТК-15-09 | 1 м.ж.д.: Ишимская 34. | 17.06.2020 09:50ч | 2020-10-01 | Реконструкция | 1
.