## Лист1
2020-07-28
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№15 2Ду600мм от ТК-15-14-с до УН-15-18 | 2 ч.с.: Гуденко 11, 26/1. | 11.05.2020 11:30ч. | 07.08.2020 (продление) | Плановый ремонт | 2
2 | Т/сеть 2 Ду 150 от ТК-1-21 до Ульянова 64 | 1 м.ж.д.: К. Сутюшева 53. | 10.07.2020 11:40ч | 2020-07-30 | Плановый ремонт | 1
3 | ТМ№5 2 Ду 500 от УН-1-2-04 до УН-5-00-б | 1 юр.лиц.: Жабаева 237. | 13.07.2020 11:10ч. | 2020-08-13 | Капитальный ремонт | 1
4 | ТП№1 | 8 м.ж.д: Ахременко 2,4, Кошукова 2,6,12,14 Ю.Медведева 4,Сатпаева 35/1. 4 юр.л.: Ахременко 2а,35,47, Кошукова 2. | 21.07.2020 15:10ч. | 30.07.2020 (продление) | Ремонт теплообменника | 12
5 | Т/сеть 2 Ду 150-100 от УН-6-10б до К.Кеншинбаева 24 | 1 м.ж.д.: К.Кеншинбаева 24/1. | 25.07.2020 22:30ч. | 20.08.2020 (продление) | Капитальный ремонт | 1
6 | Т/сеть 2 Ду 150 от ТК-5-19б/04 до Кизатова 3 | 4 м.ж.д.: Кизатова 3,3г,3д,3и. | 26.07.2020 16:30ч. | 2020-07-30 | Устранение повреждения на сетях Ж.К.Х. | 4
7 | Т/сеть 2 Ду300-400 от ТП-5-19б/15 до УН-5-19б/17 | 1 соц.об.: Алтын Дала 13 | 27.07.2020 10:00ч. | 2020-07-30 | Замена задвижек на УН-5-19б/16 | 1
8 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-1-09а в сторону Алтынсарина 240. | 6 м.ж.д.: Н.Назарбаева (Мира) 159,161,163, Алтынсарина 240, пр.А.Шажимбаева 14,15. 1 соц.об.: А.Шажимбаева 130. | 27.07.2020 11:45ч. | 2020-07-28 | Переврезка т/сети | 7
9 | от ТП "АРЭС" по ГВС | 10 м.ж.д.: Заводская 28,30,32,34; К.Кеншинбаева 2,4,6,8; Токсан би 102; 314 стр.див. 107. | 27.07.2020 10:00ч. | 2020-07-28 | Устранение повреждения по ГВС, работает ПК"Аварийная служба" | 10
10 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-5-57/02 в сторону Хименко 12 | 1 м.ж.д.: Хименко 12. | 2020-07-28 | 2020-08-07 | Замена запорной арматуры | 1
11 | Т/сеть 2Ду150м от УН-5-57а до Хименко 7,14. | 2 м.ж.д.: Хименко 7,14. | 2020-07-28 | 2020-07-30 | Замена запорной арматуры | 2
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с реконструкцией и модернизацией
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№15 2Ду600мм от УН-15-05 до ТК-15-09 | 1 м.ж.д.: Ишимская 34. | 17.06.2020 09:50ч | 2020-10-01 | Реконструкция | 1