## плановые отключения
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период c 13.04.2026 по 19.04.2026
Есильский район
1 | ПС 110/35/10кВ «Комарово» ВЛ-10кВ фид. №11 «Комарово-Тамамбай-Алабие» | Ревизия линейного разъединителя на опоре №3 | с 11-00 до 16-00 13.04.2026г. | Частный сектор: с. Бескудук, с. Алабие, с. Тамамбай. ФЛ Нуржанов С. К., КХ «Гермес-С», Алабиинский ФАП, КХ «Лотос», ТОО «Asyl Grain Комарово»
2 | ВЛ-0,4кВ фидер №1, №2 от КТПН 10/0,4кВ №6-2 «Хозяйственные нужды» с. Корнеевка | Для выпилки веток | с 10-00 до 18-00 14.04.2026 г. | Абоненты ч/с с. Корнеевка, Контора ЦБ Корнеевской РПБ
3 | с. Николаевка КТП-10/0,4кВ 60кВА № 15-2 «Хоз. нужды» | Замена проходного изолятора фаза «В» | С 10:00 16.04.2026 до 14:00 16.04.2026 | Юридические лица: с. Николаевка Николаевский МП. Физические лица: с. Николаевка улица СМУ: 2, 32.
4 | с. Петровка КТП-10/0,4кВ 63кВА № 4-7 «Ленина-2» | Замена проходного изолятора фаза «В» | С 10:00 17.04.2026 до 14:00 17.04.2026 | Юридических лиц нет. Физические лица: с. Петровка улица Интернациональная: 1, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 3, 5, 7, 9. улица Ленина: 1, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9. улица Юбилейная: 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9.
Шал акына РЭС
1 | с. Аканбарак КТП-10/0,4КВ 100кВа №13-8 «Село» фид. №1,2 | Для регулировки стрелы провиса, для подрезки порослей деревьев под ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 17-00 14.04.2026г. | ул. Луговая №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ул. Лесная №20,21,49,53,56,62,37,30 ул. Коммунистическая №5,7,9,11,13,15,17,19,31,23,25 ГУ "Аппарат акима Аютасского С/О"-ул.освещ. ИП "Байтасова" магазин
2 | с. Каратал КТП-10/0,4кВ №5-13 «Село» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 | Для регулировки стрелы провиса, для подрезки порослей деревьев под ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 17-00 15.04.2026 | Население ч/сектор Каратальская СШ ИП «Лысенко» магазин
3 | г. Сергеевка КТПН-10/0,4кВ 160кВА №13-7 «Школьная» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фидер №1,2,3 | Для регулировки стрелы провиса, для подрезки порослей деревьев под ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 17-00 16.04.2026г. | Ул. Котова № 3,5,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33 Ул. Школьная № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30 Ул. Красина №9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24 Ул. Первомайская №42,44,46,48,50,52,54 ЧП "Ибраева" аптека, ГУ "Отдел труда и соц.программ" здание, Миссия "Еммануил" здание, ТОО "Райгаз" газовая заправка, ИП "Оверченко" магазин "Хозяюшка", ИП "Переверзева" магазин, ИП "Вьюхова" магазин, ФЛ "Ожерельева" магазин, ИП "Бимендина" "Стомадент", ТОО "Серг.заготторг" рынок, Павильон №2, ИП Кожабаева Р.Б. магазин, ИП "Аткельтирова М.Ш." магазин, ИП "Подзоров А.М." магазин, ИП "Турленов С.И." магазин "Азия-2"
4 | г. Сергеевка КТПН-10/0,4кВ 160кВА №13-6 «Коммунистическая» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фидер №1,2,3 | Для регулировки стрелы провиса, для подрезки порослей деревьев под ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 17-00 17.04.2026 | Ул. Строительная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33 ФЛ "Бурибаева" магазин
5 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Октябрьская-Крещенка». | Безопасное производство работ | с 10:00 16.04.2026г. до 18:00 17.04.2026г. (с включением на ночь) | с. Крещенка – весь частный сектор ФХ "Чебак" склад. ТОО "Шал акын Агро-2020" объекты з/тока. ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.Степная 8 "А". ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.Степная 8"Б". ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.Степная 13"А". КХ "Надежда" мастерская. ИП "Матюшко О.А." магазин. ТОО "Кар-Тел" опора оборуд. радио-тел. связи. ГУ "Крещенская СШ". КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП АО "Казпочта" ОПС. КГУ "АА Юбилейного СО"-здание. ККГП "Централизов. клубная система"- ДК. ТОО "Шал акын Агро- 2020" контора. ФХ "Мут" склад. КХ "Надежда" склад. ИП "Пономаренко О.В." магазин "Радуга". ИП "Поспелов А.П. " магазин КХ "Нива" магазин. ТОО "Шал акын Агро-2020" зерноток. КХ "Ельтай" стоянка с/х техники с.Куприяновка – весь частный сектор ТОО "Кар-тел"опора для оборудов. сот.связи. ИП Гуйо О.Н. магазин. ГУ "Куприяновская ОШ". КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП с.Белоградовка – весь частный сектор КХ "Ынтымак" зерноток. КХ "Асель" склад. КГП на ПХВ "ЦРБ" МП
6 | с. Ольгинка. ПС-35/10кВ «Ольгинка». Вывести в ремонт Т-1 1600кВА и его присоединения. | Замена дефектных ИПУ-10кВ ячейки МВ ввода №1-10кВ фазы «В» и «С». | с 10:00 16.04.2026г. до 17:00 17.04.2026г. (с включением на ночь). | с. Ольгинка – весь частный сектор. ГУ "Ольгинская СШ". ГУ"Аппарат акима Сухор-го С/О" ул.освещение ФЛ Рогалев Д.И. здания бокса. КХ "Альберт" склад. КХ "Альберт" ПТО и пекарня КХ "Перспектива" ПТО. ТОО "Кар-Тел" баз.станция сот.связи. КХ "Перспектива" ЗаВ-20 КХ "Альберт" ЗаВ-20. с. Двойники – весь частный сектор ГУ"Аппарат акима Афан-го с/о"-ул.освещение. КГП на ПХВ "ЦРБ " МП
Тимирязевский РЭС
1 | с. Мичурино, ПС 35/10кВ «Мичуринская» вывести в ремонт Т-2 и его присоединения | Проф. испытания | с 10-00 до 18-00 16.04.2026 г. | с. Мичурино: КТПН-10/0,4кВ 100кВА №2-1 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-1 «Посёлок», КТП-10/0,4кВ 60кВА №10-1 «Водонапорная башня», КТП-10/0,4кВ 25кВА №5-3 «Новые дома», ТП-10/0,4кВ 250кВА №5-2 «Село», КТП-10/0,4кВ 250кВА №9-4 «Зерноток», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-2 «Контора», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-1 «Гараж», КТП-10/0,4кВ 100кВА №9-3 «Машдвор». с. Ленинское: КТП-10/0,4кВ 40кВА №1-1 «п.Свобода», КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-2 «Школа», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-5 «Комсомольская», КТП-10/0,4кВ 160кВА №6-3 «ул.Целинная», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-4 «ул. 25лет Целины», КТП-10/0,4кВ 25кВА №7-1 «Водонапорная башня»
2 | с. Мичурино, ПС 35/10кВ «Мичуринская» вывести в ремонт I, II СШ КРУН-10кВ | Проф. испытания | с 10-00 до 15-00 17.04.2026 г. | с. Мичурино: КТПН-10/0,4кВ 100кВА №2-1 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-1 «Посёлок», КТП-10/0,4кВ 60кВА №10-1 «Водонапорная башня», КТП-10/0,4кВ 25кВА №5-3 «Новые дома», ТП-10/0,4кВ 250кВА №5-2 «Село», КТП-10/0,4кВ 250кВА №9-4 «Зерноток», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-2 «Контора», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-1 «Гараж», КТП-10/0,4кВ 100кВА №9-3 «Машдвор». с. Ленинское: КТП-10/0,4кВ 40кВА №1-1 «п.Свобода», КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-2 «Школа», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-5 «Комсомольская», КТП-10/0,4кВ 160кВА №6-3 «ул.Целинная», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-4 «ул. 25лет Целины», КТП-10/0,4кВ 25кВА №7-1 «Водонапорная башня»
3 | ПС «Октябрьская» вывести в ремонт ВЛ-35кВ фидер №2 «Октябрьская-Крещенка» | Безопасное производство работ | с 10-00 16.04.2026 г. до 18-00 17.04.2026 г. с включением на ночь | с. Ленинское: КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-2 «Школа», КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-1 «МТМ»(в резерве), КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-5 «Комсомольская», КТП-10/0,4кВ 160кВА №6-3 «ул.Целинная», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-4 «ул.25 лет Целины», КТП-10/0,4кВ 25кВА №7-1 «Водонапорная башня», КТП-10/0,4кВ 40кВА №1-1 «п.Свобода», с. Мичуринское: КТПН-10/0,4кВ 100кВА №2-1 «Посёлок», КТП-10/0,4кВ 60кВА №10-1 «Водонапорная башня», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-1 «Посёлок», КТП-10/0,4кВ 53кВА №5-3 «Новые дома», КТП-10/0,4кВ 250кВА №5-2 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №9-3 «Машдвор», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-1 «Гараж», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-2 «Контора», КТП-10/0,4кВ 250кВА №9-4 «Зерноток». с. Белоградовка: КТП-10/0,4кВ 25кВА №3-1 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №3-2 «ТОО Елемай и М», КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-4 «Село», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-2 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-7 «Школа», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №5-8 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №6-1 «ХПП», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №6-2 «ХПП»
4 | с. Аксуат Вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ 160кВА №3-4 «Березовая» | Установка РВО | с 10-00 до 13-00 17.04.2026г | с. Аксуат: ул. Березовая, ул. Клубная, ул. Красноармейская. КГУ Аксуатский с/о Башня
Жамбылский район
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1, фид №2 от КТП-10/0,4 кВ №8-2 «Село» с. Чапаевка | Для перетяжки провода и вырубки просеки | С 09-00 до 18-00 15.04.2026г. | Частный сектор с. Чапаевка
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1, фид №2 от КТП-10/0,4 кВ №8-3 «Село» с. Чапаевка | Для перетяжки провода и вырубки просеки | С 09-00 до 18-00 16.04.2026г. | Частный сектор с. Чапаевка
Кызылжарский РЭС
1 | ПС 110/35/10кВ «Бишкуль» II СШ-10/35кВ. ПС 35/10кВ «Озерная» I,II СШ-10кВ. | Для проверки ОД/КЗ 110кВ Т-2 | с 10-00 13.04 до 20-00 15.04 (10-15 минут на момент переключений) | с. Бесколь: ИП «Ахмутдинов», ТОО «Загот-Интер», ТОО «Бишкульская -ПТФ», Пром-базис «Котельная», Больница, Акимат, РУТ «Телеком». ул. Фабричная, ул. Степная, ул. Первомайская, ул. Солнечная, ул. Пушкина, ул. Есенина, ул. Сенатская, ул. Абулхаира, ул. Конституции, ул. 60 лет Победы, ул. Ауэзова, ул. Луговая, ул. Курмангазы, ул. Труда, ул. Сейфулина, ул. Мусрепова, ул. Кызылжарская, ул. Южная, ул. Полевая, ул. Казахстанская, ул. Садовая, ул. Валиханова, ул. Бишкульская, ул. Жумабаева, ул. Кенесары, ул. Маметовой, ул. Раинбек Батыра, ул. Кызыбек би, ул. Кожаберген Жирау, ул. Алтынсарина, ул. Кунаева, ул. Некрасова, ул. Цветочная, ул. Циалковского, ул. Бауржан Момышулы, ул. Панфилова, ул. Брусиловского, ул. Целинная, ул. Гагарина, ул. Дорожная, ул. Энергетиков, ул. Комарова, ул. Школьная, ул. Спортивная, ул. Лесная, ул. 70 лет Октября, ул. Дачная, Частный сектор полностью: с. Прибрежное
с. Тепличное - КТП-25 кВА №3-1 "Басыбаев", КТП-160 кВА №3-31 "Саханин", КТП-25 кВА №3-17 "Петухова", КТП-60 кВА №3-10 "Искакова", КТП-63 кВА №3-11 "Максаймер", КТП-40 кВА №3-12 "Курмалиев", КТП-63 кВА №3-13 "Сенкубаев", КТП-63 кВА №3-14 "Гусейнов", КТП-40 кВА №3-17 "Мендеева А.Д.", КТП-25 кВА №3-15 "Салохин", КТП-25 кВА №3-18 "Подласов", ТП-400 кВА №1- 2 "Тепличное", КТП-40 кВА №3-19 "Полторак", КТП-25 кВА №3-42 "Исмагамбетова", КТП-25 кВА №3-34 "Беляев", КТП-100 кВА №3-2 "Кинэегузин", КТП-40 кВА №3-3 "Ансифоров", КТП-63 кВА №3-4 "Исаев", КТП-63 кВА №3-5 "Заводский А.В.", КТП-25 кВА №3-6 "Дмитриев", КТП-25 кВА №3-7 "Сулейменова.", КТП-63 кВА №3-8 "Дубровская", КТП-100 кВА №13 "Зона Отдыха", КТП-250 кВА "резиденция.", КТП-25 кВА №3-20 "Злотских", ТП-250 кВА №3-21 "Могилев", КТП-25 кВА №3-37"Султанов", КТП-63 кВА №3-27 "Мазеев", КТП-160 кВА №3-26 "Смирнов", КТП-63 кВА №3-35 "Гордеев.", ТП-250 кВА №3-24 "Даулетбаева", КТП-25 кВА №3-25 "Карабельников", ТП-250 кВА №3-23 "Ковалев", КТП-40 кВА №3-22 "Шушаков", КТП-63 кВА №3-36 "Елеманов", КТП-40 кВА №3-33 "Леонов", КТП-63 кВА №3-32 "Пушкалова", КТП-25 кВА №3-28 "Заикин", КТП-25 кВА №3-29 "Бацанов", КТП-250 кВА №3-30 "Мягкин", КТП-630 кВА №3-9 "Васильев".
п. Бесколь - потребители частного сектора. ТОО ,,Молсервис,, АО ,,Казактелеком,, ТОО ,, Радуга,, Кызылжарский районный суд, ТОО,, Загот интер,, Пожарная часть, РОВД, Военкомат, Бишкульская птицефабрика, Больница, Акимат, магазин Магнум, АЗС ,,Шельф,, АЗС,,Эталон,, АЗС ,, КАЗМУНАЙГАЗ,, АЗС ,, Трасса кз,, Казпочта, ЦОН, Казавтожол, ИП ,,Жигер,, ЧП ,,Лагуткин,, Редакция ,,Маяк,, Мясная лавка , Жусан банк, Ломбард Зангар, ИП Левин, салон красоты ,, Сулу,, кафе ,, Таверна,, магазин Татьяна, аптека Сердечная, магазин Петрович, Кызылжар газ, Халык банк, библиотека, ЧП ,,Жорник,, магазин Мерей, ИП,, Бодрова,, школа Парасат, ТОО ,, Бескольская школа колледж,, Сев.НИИЖ, Бескольская школа №2, ИП ,,Махметов,, кафе ,, Салем,, Метеостанция, кафе ,, Пять озёр,, магазин МТМ, кафе ,, Поляна,, служба ЧС, ТОО ,,Рока,, магазин ,, Перекрёсток,, ИП ,, Ахмутдинов,, СТО ,, Барон,, КХ ,, Балтис,, ясли сад ,, Мирас,, магазин ,,Саяхат,, Асфальтный завод, ясли сад ,, Балапан,, ЧП,, Косьяненко,, магазин ,,Ника,, магазин ,, Берёзка,, магазин ,,Колос,, Есиль су РЭУ, Бескольская школа № 3. с. Подгорное - потребители частного сектора. АО,, Элита Север,, ТОО ,, Сервис жарс,, Подгорновская средняя школа, ФАП, Казпочта, Асфальтный завод, ФЛ,, Бурлукбаев. А. Байтерек. Потребители частного сектора. Байтерековская средняя школа, Кирпичный завод, Акимат,ФАП, Казпочта
Мамлютский РЭС
1 | с.Новомихайловка ВЛ-0,4кВ Ф. №1,2. От КТП-100кВа №1-2 Рейтер | Для демонтожа провода и опор | С 9-00 13.04.26 до 18-00 15.04.26 с включением в ночь | Ул. Интернациональная 1-25, ул.Молодежная1-30, ул. Трудовая 1-10
2 | с Новомихайловка ВЛ-0,4кВ Ф. №1,2,3,4. От КТПН(п)- 160кВа №2-1 Рейтер | Для безопасного выполнения работ | С 9-00 13.04.26 до 18-00 15.04.26 с включением в ночь | Ул. Интернациональная 1-25, ул. Молодежная 1-30, ул. Трудовая 1-10
3 | с Новомихайловка ВЛ-0,4кВ Ф. №1,2. От КТПН(п)-160кВа №2-2 Молодежная | Для безопасного выполнения работ | С 9-00 13.04.26 до 18-00 15.04.26 с включением в ночь | Ул. Интернациональная 1-25,ул. Молодежная 1-30, ул. Трудовая 1-10
4 | ПС 110/35/10кВ "Новомихайловка" ВЛ-10кВ Ф. №2 Комплекс | Для безопасного выполнения работ | С 9-00 до 18-00 15.04.26 | Часный сектор с.Новомихайловка. Школа, Акимат, Клуб, ТОО "Новомихайловский 2003", Больница
5 | ПС 35/10кВ "60 Лет Советской Армии" Т-1 и его присоединения | Для проведения проф. испытаний | С 10-00 до 19-00 16.04.26 | Часный сектор с. Михайловка. КХ "Ванта", ИП "Проскурин", Погран застава, ТОО "Жана Орыс", Медпункт, КХ "журавель", КХ "Лик"
6 | ПС 35/10кВ "Кызыл-Аскер" I СШ-10кВ | Для проведения проф.испытаний | С 9-00 до 17-00 14.04.26 | Часный сектор с. Кызыл-Аскер Школа, Акимат, Больница. ТОО "Кызыл-Аскерское"
7 | ПС 35/10кВ "Кызыл-Аскер" II СШ-10кВ | Для проведения проф. испытаний | С 12-00 до 18-00 15.04.26 | Часный сектор с.Степное, с. Раздольное. ТОО "Кызыл-Аскерское"
8 | с. Новомихайловка ВЛ-0,4кВ фид. №1, 2 от КТП-100кВА №1-2 "Рейтер" | Демонтож провода и опор | с 09-00 до 18-00 17.04.2026г | ул. Интернациональная 1-25, ул. Молодежная 1-30, ул. Трудовая 1-10
9 | с. Новомихайловка ВЛ-0,4кВ фид. №1, 2, 3, 4 от КТПН(п)-160кВА №2-1 "Рейтер" | Для безопасного выполнения работ | с 09-00 до 18-00 17.04.2026г | ул. Интернациональная 1-25, ул. Молодежная 1-30, ул. Трудовая 1-10
Аккайынский РЭС
1 | с.Трудовое, вывести в ремонт КТП-400кВА №15-3 «МТМ» | Для подготовки оборудования к покраски | с 10-00 13.04 до 17-00 17.04.26г с включением в ночь | с.Трудовое КТПН-400кВА №15-3 "МТМ" ул. Строительная
2 | с. Смирново вывести в ремонт КТП-250кВА №5-16 «Молодёжный посёлок» | Для подготовки оборудования к покраски | с 10-00 13.04 до 17-00 15.04.26г с включением в ночь | с. Смирново: КТП-250кВА №5-16 "Молодёжный поселок" с. Смирново: ул. 25 лет Целины, Жумабаева, Лермонтова, Молодёжная, Панфилова, Первомайская, Сейфулина, Южная
3 | с.Смирново вывести в ремонт КТП-160кВА №13-6 «Советская» | Для подготовки оборудования к покраски | с 10-00 16.04 до 17-00 17.04.26г с включением в ночь | с. Смирново: ул. Амангельды, Зелёная, Капсара, Кирова, Клочкова, Мира, О. Кошевого, Титова, Труда. АЗС-Трасса кz
4 | с. Трудовое Вывести в ремонт КТП-160кВА №15-3 «Слив. отделение» | Для подготовки оборудования к покраске | с 10-00 до 17-00 17.04.2026г | с. Трудовое: ул. Приозёрная, ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская
5 | с. Трудовое Вывести в ремонт КТП-100кВА №15-2 «Поселок» | Для замены группового ПУ | с 10-00 до 11-00 17.04.2026г | с. Трудовое: ул. Коммунистическая, ул. Подлесная. маг. "Земляк"