## плановые отключения
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период c 24.08.2026 по 30.08.2026
Жамбылский РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП-10/0,4кВ №7-7 «Больница» | Для проведения капитального ремонта | с 09-00 10.08.2026г. до 18-00 28.08.2026г. (с включением в ночь) | с. Кладбинка Юридические лица: отсутствуют Физические лица: частный сектор
2 | На РП-10кВ "Железное" вывести в ремонт КРУН-10кВ | Для ревизии изоляции | с 10-00 до 18-00 26.08.2026г | с. Железное Юридические лица: КГУ «Железенская ООШ», АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ», ТОО «Евротрейд Казахстан» Физические лица: Частный сектор
3 | На ПС 35/10кВ "Екатериновка" вывести в ремонт КРУН-10кВ | Для ревизии изоляции СШ-10кВ | с 10-00 до 18-00 25.08.2026г | Юридические лица: ТОО «Дания-2014», АО «Казтелерадио» СКО «ОДРТ» с. Светлое. КХ «Мария», КХ «Толкын» с. Екатериновка. Физические лица: с. Екатериновка с. Матросово с. Светлое
4 | На ПС 110/ 35/10кВ «Благовещенка» вывести в ремонт I- II СШ ВЛ-10кВ КРУН-10кВ | Для высоковольтных и проф. испытаний | с 09-00 28.08.2026г. до 15:00 28.08.2026г. | с. Благовещенка: Юридческие лица: ТОО Идея Груп Север , КГУ Лесное хозяйства (территория), ТОО Жамбыл СУ(насосная), магазины ФЛ «Абиев», Больница, Наркологический центр, ТОО Атамекен Агро.КХ «Бабаев» КХ Хоменко, ТОО Идея Груп Север ,Школа, КГУ Лесное хозяйства, КГУ аппарат Акима Благовещенского с/о, магазины, Казпочта, Мечеть, ФЛ «Абиев». с. Благовещенка: Физические лица: весь частный сектор с. Богдановка: Юридческие лица: ТОО Жамбыл СУ насосная. Физические лица: весь частный сектор с. Петровка: Юридческие лица: Школа, ТОО Жамбыл СУ Физические лица: весь частный сектор c. Ульго: Юридческие лица: ТОО Жамбыл СУ ПРВ. Физические лица: весь частный сектор с. Талпын: весь частный сектор с. Майбалык – юр.лица: Школа, ТОО Жамбыл Су с. Майбалык – весь частный сектор с. Жамбыл – юр.лица: Акимат, ТОО Жамбыл СУ, отдел полиции ,Фап, ТОО Али сарай, школа. с. Жамбыл – весь частный сектор с. Суатколь: весь частный сектор с. Амангельды: весь частный сектор
5 | ПС "Пресновка" вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №11 "Пресновка-Казанка" | Для выпилки просеки в охранной зоне ВЛ | с 10-00 до 18-00 28.08.2026г. | с. Казанка: ТОО «Шатило и К», ТОО «Атамекен-Агро», КГУ «Казанская ООШ». с. Айымжан: ТОО «Айымжан-Агро», КГУ «Айымжанская ООШ» Частный сектор: с. Айымжан, с. Казанка.
М. Жумабаева РЭС
1 | с. Золотая нива Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2, №3 от КТПН-160кВА № 2-3 «Больница» | Для капитального ремонта ВЛ-0,4кВ | с 10-00 03.08.2026г. до 18-00 31.08.2026г. (с включением в ночь) | с. Золотая нива: ул. Ярославская, ул. Новосельская, ул. Комсомольская
2 | ПС «Писаревка» Вывести в ремонт КТПН-250кВА №5-3 «Школа» | Для капитального ремонта КТПН | с 10-00 03.08.2026г. до 18-00 31.08.2026г. (с включением в ночь) | с. Писаревка: Школа, АО «Писаревское», ФАП, ИП «Шейко» ул. Улица 3, ч/с – 13чел.
3 | с. Тыщенка Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП-10/0,4кВ 100кВА №8-2 «Cело» | Для проведения капитального ремонта | с 10-00 04.08.2026г. до 18-00 27.08.2026г. (с включением на ночь) | с. Тыщенка: Частный сектор: ул. Центральная 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 57, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 73, 75, 77, 78, 80
4 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №1 «Булаево-город II - Медвежка» от ПС «Булаево-город II» | Для проведения капитального ремонта | с 10-00 10.08.2026г. до 17-00 27.08.2026г. (с включением на ночь) | г. Булаево: Метеостанция. с. Медвежка: Школа, РУТ «АТС», КХ «ДОС», КГП ЦРБ «ФАП», ФХ «Самохин», ИП Мукушева магазин «Салем», Есиль Су, ИП Золоторёва магазин «Центральный». Частный сектор: ул. Молодёжная 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37. ул. Пушкина 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22. ул. Советская 1, 6, 7, 11, 15, 20, 26. ул. Школьная 2, 3, 4, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50. ул. П.Лысенко 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 21, 28, 29, 31, 33, 35, 39, 43. ул. Зелёная 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39. ул. Новая 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 43, 45, 47. ул. Озёрная 3, 4, 6, 9. ул.Южная 10. ул. Центральная 1, 10/1, 10/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 52.
6 | с. Полудино Вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 100кВА №2-1 «Пекарня» | Для проведения капитального ремонта | С 10-00 17.08.2026г. до 17-00 24.08.2026г. (с включением на ночь) | с. Полудино ИП Иксатова магазин «Перекрёсток» Частный сектор: ул. А.Кунанбаева 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15а, 16а, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52а, 53/4, 54, 56, 57, 58, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 95, 95а, 99б, 101, 102/2. ул. Амангельды 23. ул. Крупской 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21/1. ул. Чапаева 20, 25. ул. Чкалова 1, 2, 3, 4, 5, 7. ул. Шаталова 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14.
7 | ПС 35/10кВ «Александровка» вывести в ремонт фид. №2-10кВ «Альва» | Для выправки опор №1, №2, №5 | с 10-00 до 18-00 26.08.2026г | с. Альва улица 1 – 3ч/с КХ «Алуа» - 2 юр. лица
8 | с. Полудино КТП-10/0,4кВ 100кВА №2-1 «Пекарня» ВЛ-0,4 кВ фид.№1 | Для проведения капитального ремонта | с 10-00 24.08.2026г до 17-00 31.08.2026г (с включением на ночь) | с. Полудино ИП Иксатова магазин «Перекрёсток». Частный сектор: Ул. А.Кунанбаева 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15а, 16а, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52а, 53/4, 54, 56, 57, 58, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 95, 95а, 99б, 101, 102/2. Ул. Амангельды 23. Ул. Крупской 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21/1. Ул. Чапаева 20, 25. Ул. Чкалова 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ул. Шаталова 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14.
9 | г. Булаево КТПН-10/0,4кВ 250кВА №3-4 "Колос" ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2, №3, №4 | Для установки ж/б опор при реконструкции ВЛ подрядной организации | с 14-00 28.08.26г. до 19-00 20.09.26г. (с включением на ночь) с поочередным отключением фидеров | г. Булаево: ИП Лукин м-н (Светлана) Частный сектор: Ул. Ново-лесная 50-107, Ул. Буденного 68, 70, 74, 80-98, 103-127, Ул. Старо-лесная 80, 87,88, 91-97, 98, 100, 101-107, Ул. Степная №51-55, 56, 59, 60-68, 69, 71, 72, 74, 75, 81, Ул. Мичурина №18-41, Ул. Урожайная №3-12, Ул. Шухова №21,23, Ул. Кутузова №2, 8, 9, 17,22
10 | г. Булаево ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2 от КТПН-10/0,4кВ 160кВА №3-6 «Степная» | Для установки ж/б опор при реконструкции ВЛ подрядной организации | с 14-00 28.08.26г. до 19-00 20.09.26г. (с включением на ночь) с поочередным отключением фидеров | г. Булаево магазин «Экспиремент». Частный сектор: ул. Амангельды №3-8, 14-26, Привокзальная №6а1, 13-45, Садовая №8, 27, 31-43, Степная №2-10, 18-50, Толстова №3-15, Горького №3-18, Стольбовая №3, 5, 11-29
11 | г.Булаево ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2, №3 от КТПН-10/0,4кВ 160кВА №3-5 «ул. К. Маркса» | Для установки ж/б опор при реконструкции ВЛ подрядной организации | с 14-00 28.08.26г. до 19-00 20.09.26г. (с включением на ночь) с поочередным отключением фидеров | г. Булаево: ИП Симакова, магазин «Дионис», ИП Юнина магазин «Перекрёсток», ШАТ «Казахтелеком» Частный сектор ул.Горького 23, 29, 31, 36,Ул. Ново-Лесная 24, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 51, 55, 57, 63, Ул.Северная 1, 1а, 1а/1, 1а/2, 1б/1, 1б/2,1д, 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19/1, 19/2,20, 22, 26, 28, 30, 36, 57, Ул.Суворова 24, 26, 29, 35, Ул.Столбовая 37, 43, Ул. Ш.Уалиханова 24, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 38, 44, 46, 49, Ул.Буденного 38, 40, 44, 46а, 48, 50, 54, 56, 58, 61, 62, 64, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 89, 91а, Ул.Старо-Лесная 48, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72,73, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85
Кызылжарский РЭС
1 | с. Бесколь ТП-1000+100кВА №8-7 «Зерноток» | Для замена силового трансформатора 100кВА на 250кВА | с 10-00 до 17-00 24.08.26г. | с. Бесколь Юридические лица: ИП «Габасов», Зерноток, ТОО «Абижер», ТОО «Достар-NEW». Физические лица:.Ул. Спортивная: 24-32
2 | Вывести в ремонт КТП-250кВА №3-2 «Школа» с. Белое | Для выполнения ТУ-34-2025-01507 от 20.08.25г. | с 10-00 до 16-00 25.08.2026г | с. Белое Юридические лица: ИП «Ноябрьданкина», РОО «Школа». Физические лица: ул. Джамбула, ул. Садовая, ул. Молодежная
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ Ф№3-10кВ «Белое-Комплекс-Белое» от ПС 35/10кВ «Белое-Комплекс» | Для выполнения ТУ-34-2025-01507 от 20.08.25г | с 10-00 до 16-00 26.08.2026г | с. Белое Юридические лица: С/О Энергостроитель, ИП «Ноябрьданкина», ЦРБ(ФАП), ИП «Ткаченко М.П», ФЛ» Ештаев С.К», ТОО «Мобайл-Телеком», ТОО «Кар-Тел», ТОО « LC Commerce», Вет. станция, КХ «Кызылжарское», ФЛ ДмитриевА.Ю, ФЛ «Ештаев С.К.», РОО «Школа», Акимат Физические лица: Население
Есильский РЭС
1 | Вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ фид. №10 «Ульяновская-Берлик» от опоры №236 | Для капитального ремонта ВЛ-10кВ | с 10-00 03.08.2026г. до 18-00 28.08.2026г. (с включением на ночь) | Юридические лица: с. В поле Смирнов. с. Оседлое: ФЛ Жакенов (Зерноток); Насосная станция (Оседлое). с. Жекекуль: улица Жекекуль: 1, улица Центральная: 3, 5. с. Маданьят: улица Абая: 1/1, 1/2, 10, 1А, 2, 6, 6А, 8, 8А, 9. с. Оседлое: ул. Интернациональная: 19,21, ул. Мира: 11,14,22,25,31/1,31/2,33,33/2,34,38,45,6, ул. Юбилейная: 16,20,5,5А.
2 | Вывести в ремонт с. Чириковка КТП-10/0,4кВ 100кВА 2-3 «Село» | Для проведения капитального ремонта | С 10-00 18.08.2026г. до 17-00 28.08.2026г. (с включением на ночь) | с. Чириковка улица Береговая: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 6, 7, 8, 9. улица Валиханова: 2, 4, 6, 8, 9. улица Набережная: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.
3 | ПС «Заречная» ВЛ-10кВ фид. № 2 «Гурьяновка» | Покраска РЛНД-10кВ и замена шлейфов 10кВ опора №156 от КТП-10/0,4кВ 100кВА № 2-3 «Село» | с 10-00 27.08.2026г. до 18-00 27.08.2026г. | с. Гурьяновка: Юридические лица: В поле, ТОО Кар-Тел (Гурьяновка), КХ Гурьяновка. Физические лица: улица Зеленая роща: 14, 2, 4, 6, 8, 9. с. Чириковка: Физические лица: улица Береговая: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 6, 7, 8, 9. улица Валиханова: 2, 4, 6, 8, 9. улица Набережная: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.
4 | ПС «Явленка» ВЛ-10кВ фид. № 9 «Центр» | Замена РЛНД-10кВ опора №83 от КТП-10/0,4кВ 160кВА № 9-1 «Зерноток» | с 10-00 27.08.2026г. до 13-00 27.08.2026г. | с. Явленка: Юридические лица: Рынок; ИП Попов (маг. Алекс); ИП Кехян (Кафе Белисимо); ИП Кирюхин (Кафе Огонек); Санэкспертиза; Контроль качества безопасности товаров и услуг; ИП Попов (маг. Гастроном); ИП Кондратьева Т. (Билайн, Инструменты, Салон красоты); ИП Кондратьева О. (маг. Сузорье); ИП Литвинюк (маг. Радуга); ИП Кубенова (Бани); ИП Уткин (маг. Одежда); Магазин цветов; ИП Литвинюк (Тов для дома); Мечеть; Дом культуры (Явленка); Суд; Налоговая; Магазин Валентина; Кафе Туркистан; ИП Белкина (Аптека Вера); ИП Кондрашова (Оптовка); ИП Саврасов (маг. Дом мебели); ИП Егорова (Пекарня); РОВД; ИП Визигин (маг. Жулдыз); Аптека Сердечная; ИП Егоров (Сельхоззапчасти); ФЛ Самойлов Сауна; Школа №1; Банк Достык; Отдел сельского хозяйства; Жилой 3-х этажный дом около Школы №1; ИП Примкулов (Чайхана); ИП Куницына Г.И. (Магазин одежды); ИП Шарофов (маг. Горизонт); ДЮСШ (стадион); ИП Моор (маг. Есиль); ИП Визигин (маг. Алтын-Есиль); Есиль-Energy (контора); Пожарная часть; ИП Литвинюк (маг. Хозяюшка); ИП Авдеенко Б. (маг. Дельфин);
4 | ПС «Явленка» ВЛ-10кВ фид. № 9 «Центр» | Замена РЛНД-10кВ опора №83 от КТП-10/0,4кВ 160кВА № 9-1 «Зерноток» | с 10-00 27.08.2026г. до 13-00 27.08.2026г. | с. Явленка: Юридические лица: ДЮСШ (здание); Магазин Азия; ИП Власова (маг. Велта); ИП Визигин (маг. Мечта); ИП Гарагуль (Кафе Престиж); Маг. Фрегат; ИП Рейбандт (маг. Забава); ИП Тюменцев (маг. Уют); ИП Сулейманова (маг. Анастасия); Есиль-Energy (котельная); ИП Набокин (маг. Гранд); ИП Набокин (маг. Грация); ИП Ларин (Кафе Карина); ИП Кехян (автостанция); ИП Бернатавичус (маг. 3 копейки); ИП Жанабекова (маг.Адель); ИП Байканова (Закусочная); ИП Топорищев (Ассорти); ИП Сулейманова (Магазин и СТО); ИП Авдеенко Л. (Пошив. цех); ФЛ Сасыков (Кафе Ак-Каин); Стоматология Денталия; ДЮСШ (ФОК); Архив Есильского района (Новый); ИП Гарагуль (Салон красоты); ИП Викторенко (здание бывшей общественной бани); АО K-Cell (Явленка); ИП Кондратьева Т. (Контора); ИП Саврасов (Склад); ИП Визигин (маг.Людмила); Автошкола ОТАН; ИП Уткин (Магазин); Музей; ИП Кутейников (маг. Геологи); ИП Вотчель (маг. Злата); Акимат района; Акимат Явленского С/О; Нотариус - Николаев; ЦОН; ГЦВП; Юстиция; Магазин Союз; Магазин Союз (Офис); Казахтелеком (РУТ); Миницентр Балдырган; Аманат; Отдел занятости; ИП Кондратьева Т. (маг. Универмаг); Прокуратура; ИП Хованский (Магазин); Отдел статистики; Казпочта; РОО (контора); Больница; ИП Мячина (маг. Центральный); ИП Игнатенко (маг. Рубин).
4 | ПС «Явленка» ВЛ-10кВ фид. № 9 «Центр» | Замена РЛНД-10кВ опора №83 от КТП-10/0,4кВ 160кВА № 9-1 «Зерноток» | с 10-00 27.08.2026г. до 13-00 27.08.2026г. | с. Явленка: Физические лица: улица Береговая: 10, 12, 16, 18, 26, 28, 30, 49, 51, 53, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97. улица Гагарина: 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14/1, 14/2, 14/4, 16/1, 16/3, 16/4, 18/1, 18/2, 5, 7. улица Джамбула: 1, 10, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/3, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 25, 26, 27, 28, 2А, 3/1, 3/2, 30, 32, 34, 4/1, 4/2, 6, 7/1, 7/2, 9. улица Ершова: 65, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 82. улица Жумабаева(Кирова): 25, 30, 31, 34, 5, 6. улица Ибраева: 12, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 8. улица Иманова: 77. улица Кизатова: 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 68А, 70, 72, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/10, 78/11, 78/12, 78/13, 78/15, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78Б/1, 78Б/10, 78Б/11, 78Б/12, 78Б/13, 78Б/14, 78Б/15, 78Б/16, 78Б/17, 78Б/18, 78Б/19, 78Б/2, 78Б/20, 78Б/21, 78Б/22, 78Б/23, 78Б/24, 78Б/25, 78Б/26, 78Б/27, 78Б/3, 78Б/4, 78Б/5, 78Б/6, 78Б/7, 78Б/8, 78Б/9, 79/1, 79/2, 81, 81А, 81Б, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. улица Коваленко: 1, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 26, 27, 27А, 28/1, 28/2, 29, 3, 30, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 9.
4 | ПС «Явленка» ВЛ-10кВ фид. № 9 «Центр» | Замена РЛНД-10кВ опора №83 от КТП-10/0,4кВ 160кВА № 9-1 «Зерноток» | с 10-00 27.08.2026г. до 13-00 27.08.2026г. | с. Явленка: Физические лица: улица Королёва: 3, 4. улица Лазо: 3. улица Муканова: 68. улица Мусрепова: 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88.улица Позолотина: 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 37, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 52А, 53/1, 53/2, 55/1, 55/2, 55А, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 57, 58, 59/1, 59/2, 62/1, 62/2, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74. улица Роща: 29, 31. улица Советская: 28, 29, 31, 39. улица Сыздыкова: 20А, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30, 31, 32. улица Тәуелсіздік(Ленина): 11/1, 11/2, 13, 15, 17, 18, 19, 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 22А, 24, 28, 30/1, 30/2, 4А. улица Фрунзе: 1, 10, 4. улица Фурманова: 10, 2, 29, 30, 35, 36, 4, 7/1, 7/2. улица Шалабаева: 10, 11, 15, 2, 23, 3, 32, 32А, 36, 37, 38, 4, 40, 40А, 41/1, 41/2, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 9. улица Шокаева: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 24, 28, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9.
5 | ВЛ-10кВ фид. №11 «Комарова-Тамамбай-Алабие» от ПС «Комарова» | Для проверки номиналов трансформаторов тока совместно с РЗАИ и ЮУМС и ПС | с 09-00 до 11:00 28.08.2026г. | Физические лица: с. Бескудук, с. Алабие, с. Тамамбай, с. Черуновка Юридические лица: ФЛ Нуржанов С. К., КХ «Гермес-С», Алабиинский ФАП, КХ «Лотос», ТОО «Asyl Grain Комарово», ФЛ Кашинский А. Н., КХ «Ольга», КХ «СЕРЁГА», ИП Ережепова Л. С., ФЛ Карабельникова Т., ТОО Кар-Тел, Бескудукская школа, Акимат Бескудукского с/о, Черуновский ФАП, ИП Бейсенбаева Б. К., КХ «Горизонт-Д», КХ «Грамлих»
6 | ВЛ-10кВ фид. №12 «Комарова-Бескудук» от ПС «Комарова» | Для проверки номиналов трансформаторов тока совместно с РЗАИ и ЮУМС и ПС | с 11-00 до 13-00 28.08.2026г. | Физические лица: с. Бескудук, с. Алабие, с. Тамамбай, с. Черуновка Юридические лица: ФЛ Нуржанов С. К., КХ «Гермес-С», Алабиинский ФАП, КХ «Лотос», ТОО «Asyl Grain Комарово», ФЛ Кашинский А. Н., КХ «Ольга», КХ «СЕРЁГА», ИП Ережепова Л. С., ФЛ Карабельникова Т., ТОО Кар-Тел, Бескудукская школа, Акимат Бескудукского с/о, Черуновский ФАП, ИП Бейсенбаева Б. К., КХ «Горизонт-Д», КХ «Грамлих»
7 | ВЛ-10кВ фид. №13 «Комарова-Черуновка» от ПС «Комарова» | Для проверки номиналов трансформаторов тока совместно с РЗАИ и ЮУМС и ПС | с 13-00 до 16-00 28.08.2026г. | Физические лица: с. Бескудук, с. Алабие, с. Тамамбай, с. Черуновка Юридические лица: ФЛ Нуржанов С. К., КХ «Гермес-С», Алабиинский ФАП, КХ «Лотос», ТОО «Asyl Grain Комарово», ФЛ Кашинский А. Н., КХ «Ольга», КХ «СЕРЁГА», ИП Ережепова Л. С., ФЛ Карабельникова Т., ТОО Кар-Тел, Бескудукская школа, Акимат Бескудукского с/о, Черуновский ФАП, ИП Бейсенбаева Б. К., КХ «Горизонт-Д», КХ «Грамлих»
Тимирязевский РЭС
1 | с. Москворецкое Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №5-13 «Село» | Для капитального ремонта ВЛ-0,4кВ | с 09-00 19.08.2026г. до 18-00 28.08.2026г. (с включением на ночь и в выходные дни) | с. Москворецкое ул. 9-ой Пятилетки, Студенческая, Центральная, ТОО «Москворецкое» (жилые дома)
2 | с. Белоградовка ПС 35/10кВ «Белоградовка» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для устранения дефектов | с 12-00 до 18-00 25.08.2026г | с. Белоградовка КТПН №6-1 «ХПП», КТПН №6-2 «ХПП», КТП №5-4 «Село», КТПН №5-2 «Поселок», КТПН №5-7 «Школа», КТПН №5-8 «Поселок», КТП №3-2 «Елемай и М», КТП №3-1 «Село»
3 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Октябрьская-Крещенка» | Для безопасного производства работ | с 09-00 до 12-00 26.08.2026г | с. Белоградовка КТП-10/0,4кВ 25кВА №3-1 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №3-2 «ТОО Елемай и М», КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-4 «Село», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-2 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-7 «Школа», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №5-8 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №6-1 «ХПП», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №6-2 «ХПП». с. Мичурино КТПН-10/0,4кВ 100кВА №2-1 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-1 «Посёлок», КТП-10/0,4кВ 60кВА №10-1 «Водонапорная башня», КТП-10/0,4кВ 25кВА №5-3 «Новые дома», ТП-10/0,4кВ 250кВА №5-2 «Село», КТП-10/0,4кВ 250кВА №9-4 «Зерноток», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-2 «Контора», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-1 «Гараж», КТП-10/0,4кВ 100кВА №9-3 «Машдвор». с. Ленинское КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-2 «Школа», КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-1 «МТМ»(в резерве), КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-5 «Комсомольская», КТП-10/0,4кВ 160кВА №6-3 «ул.Целинная», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-4 «ул.25 лет Целины», КТП-10/0,4кВ 25кВА №7-1 «Водонапорная башня», КТП-10/0,4кВ 40кВА №1-1 «п.Свобода»
Аккайынский РЭС
1 | ПС "50 лет СССР" вывести в ремонт I СШ-10кВ | Для проведения проф. испытаний | с 09-00 до 19-00 25.08.2026г | с. Киялы КТПН-400кВА №1-1 "Мельница", КТП-100кВА №1-2 "ДЭУ", КТП-100кВА №1-3 "ул. Титова", КТП-250кВА №1-4 "Маслозавод", КТП-160кВА №1-6 "Больница", КТП-60кВА №1-5 "Рока", КТП-60кВА №1-7 "Школа", фид. №2-10кВ "50 лет СССР-Рабкооп", КТП-100кВА №2-1 "ул. СоветскаяКТП-160кВА №2-2 "Клуб а/базы", КТП-100кВА №2-3 "ул. Ленина", КТП-100кВА №2-4 "ул. Калинина", КТП-250кВА №2-5 "АТС", КТП-160кВА №2-6 "СПТУ", фид. №3-10кВ "50 лет СССР-Базы", КТПН-400кВА №3-1 "МТМ", фид. №4-10кВ "50 лет СССР-Поселок", КТП-250кВА №4-1 "ПМК-3", КТП-100кВА №4-2 "Машдвор", КТП-100кВА №4-3 "Подхоз СПТУ", КТП-250кВА №4-4 "Поселок", КТПН-250кВА №4-5 "Элеваторный поселок", КТП-100кВА №4-6 "ул. Дорожная". улицы Мира, Октябрьская, Гагарина, Комсомольская, Лихачёва, Ленина, Пионерская, Калинина, Электрическая, Горького, Садовая, Учебная, Луговая, С. Муканова, Чапаева, Юбилейная, Южная, Абая, Дорожная, Кирова, Нефтебазовская, Станционная, Степная
2 | ПС "50 лет СССР" вывести в ремонт II СШ-10кВ | Для проведения проф. испытаний | с 09-00 до 19-00 27.08.2026г | с. Киялы фид. №5-10кВ "50 лет СССР-Кучковка", КТП-160кВА №5-1 "Зерноток", КТП-100кВА №5-2 "Поселок", КТП-100кВА №5-3 "МТМ", фид. №7-10кВ "50 лет СССР-Барыколь", КТП-160кВА №7-1 "Поселок", КТП-160кВА №7-2 "МТМ"
3 | c. Власовка вывести в ремонт фид. № 1,2,3-0,4кВ от КТПН-400 кВА №5-1 «Клуб» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 18-00 26.08.26г. | с. Власовка: ул. Гагарина, Букетова, Пушкина, Садовая, здание Акимата, АТС-телеком.
4 | c. Смирново вывести в ремонт КТПН-160 кВА №5-7 «Детсад» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | с 10-00 24.08.26г. до 18-00 28.08.26г. (с включением в ночь) | с. Смирново: ул. Амангельды, Жумабаева.
5 | ПС "50 лет СССР" вывести в ремонт фид. № 3,4 10кВ «Поселок» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ-10кВ | с 10-00 до 18-00 25.08.26г. | с. Киялы: КТП-250кВА №4-1 "ПМК-3" ул. С. Муканова, Южная, КТП-100кВА №4-2 "Маш.двор", КТП-100кВА №4-3 "Подхоз СПТУ", КТП-250кВА №4-4 "Поселок", КТПН-250кВА №4-5 "Элеваторный поселок", ул. Абая, Дорожная, Кирова, КТП-100кВА №4-6 "ул. Дорожная", ул. Абая, Дорожная, Кирова, КТП-100кВА №4-7 "ул. Нефтебазовская", ул. Нефтебазовская, Станционная, Степная, КТП-250кВА №4-8 "Насосная", КТПН-400кВА №3-1 "МТМ", ул. Горького, С.Муканова, Чапаева, Юбилейная.
6 | c. Смирново вывести в ремонт ТП-400 кВА №14-9 «Детсад» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | с 10-00 24.08.26г. до 18-00 28.08.26г. (с включением в ночь) | с. Смирново: Прокуратура, м-з Хороший, Школа №3, Редакция, р-н Самира, ул.Пушкина,25 Лет целины, Имакова, Горького, 9 Мая, Жумабаева,Гагарина
7 | c. Смирново вывести в ремонт КТП-100 кВА №5-10 «Джамбула» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | с 10-00 24.08.26г. до 18-00 28.08.26г. (с включением в ночь) | c. Смирново: м-н Сударушка, Асхат, ЦУМ, ул.Мира, Горького, Амангельды, 25 Лет Целины, Джамбула, Желтоксан
8 | с. Власовка вывести в ремонт фид. №1, №2, №3 – 0,4кВ от КТП-250кВА №4-4 «Поселок» | Для выпилки веток в охранной зоне | с 10-00 до 18-00 28.08.26г. | с. Власовка: улицы Пушкина, Животноводческая, Достык, Жумабаева, Абая
Шал Акына РЭС
1 | с. Жанажол КТП-10/0,4кВ №1-2 «Село» 100кВА. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№1 | Для капитального ремонта ВЛ-0,4кВ | с 10-00 24.08.2026г. до 18-00 28.08.2026г. (с включением на ночь) | г. Сергеевка ул. Есиль 16,26,28,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,66,68,70,72,74. Юридические лица: ГУ "Аппарат акима Жанажол. С/О"тренир.площадка КГП на ПХВ "ЦРБ" ФПКХ "Колос" контора и гаражи
2 | с. Жанажол ПС 35/10кВ «Новый Путь» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №1 «Новый Путь-Поселок» | Для безопасного производства работ на ВЛ-0,4кВ | с 10-00 24.08.2026г. до 18-00 28.08.2026г. (с включением на ночь). ул. Республики Казахстан | с. Жанажол – весь частный сектор ГУ "Аппарат акима Жанажолского С/О"здание, ГУ "Жанажольская СШ", КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП, ГУ "Аппарат акима Жанажол. С/О"тренир.площадка, ФЛ Нуртазин А.Н. пекарня, ТОО "Азасал" зерноток, ферма, ТОО "Кар-Тел" высот.опора д/оборуд.баз.станции, РО "ДУМК" мечеть "Досжан-Ата", ул. Есиль ул. Мектеп ул. Аккайын ул. Байтерек
3 | с. Бирлик Вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-2 «Село» | Для капитального ремонта | с 09-00 24.08.2026г. до 18-00 25.08.2026г. (с включением на ночь) | с. Бирлик – частный сектор КХ "Темирханов" стр.площадка животновод.помещ. Калиева С.Б. здание
4 | ПС-35/10кВ «Приишимка». Вывести в ремонт Т-1 1600кВА и его присоединения | Для плановой проверки УРЗА | с 11-00 до 18-00 25.08.2026г | с. Повозочное Весь частный сектор ТОО "Агросевер" МТМ, ТОО "Агросевер" контора, ТОО "Агросевер" 4 жил.дома ул.Лесная, ТОО "Агросевер" жил.дом ул.Школьная, АО "Казахтелеком" АТС, АО "Казпочта" ОПС, КГП на ПХВ "ЦРБ " СВА, ГУ "Аппарат акима Приишимского СО" здание, ЧП "Батаева" магазин, ИП "Катенев" магазин, пекарня, ТОО "Агросевер" 2 жил.дома ул.Строительная, ТОО "Агросевер" стройдвор, ТОО "Агросевер" столовая, ТОО "Агросевер" жил.дом ул.Березовая, ГУ "Приишимская СШ" с. Ортаколь – весь частный сектор с. Минеевка Весь частный сектор КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП, ФЛ "Луговой" магазин, ТОО "Агросевер" АЗС, ТОО "Агросевер" сушилка, ТОО "Агросевер" ЗАВ-20 с. Бирлик Весь частный сектор ГУ "Берликская ОШ", ТОО "Берлик-Агро" офис, КГП на ПХВ "ЦРБ" ФАП, КХ "Темирханов" стр.площадка животновод.помещ., Калиева С.Б. здание, КХ" Жангельды" зерносклад, ИП Есенбергенов М.Е. животновод.база
5 | ПС 35/10кВ «Приишимка». Вывести в ремонт поочередно: МВ-10кВ фид. №1 ячейка «Ортакколь», МВ-10кВ фид. №2 ячейка «Поселок», МВ-10кВ фид. №5 ячейка «Бирлик», МВ-10кВ фид. №7 ячейка «Минеевка» | Для плановой проверки УРЗА | с 11-00 до 16-30 26.08.2026г | с. Повозочное Весь частный сектор ТОО "Агросевер" МТМ, ТОО "Агросевер" контора, ТОО "Агросевер" 4 жил.дома ул.Лесная, ТОО "Агросевер" жил.дом ул.Школьная, АО "Казахтелеком" АТС, АО "Казпочта" ОПС, КГП на ПХВ "ЦРБ" СВА, ГУ "Аппарат акима Приишимского СО" здание, ЧП "Батаева" магазин, ИП "Катенев" магазин, пекарня, ТОО "Агросевер" 2 жил.дома ул.Строительная, ТОО "Агросевер" стройдвор, ТОО "Агросевер" столовая, ТОО "Агросевер" жил.дом ул.Березовая, ГУ "Приишимская СШ" с. Ортаколь Весь частный сектор с. Минеевка Весь частный сектор КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП, ФЛ "Луговой" магазин, ТОО "Агросевер" АЗС, ТОО "Агросевер" сушилка, ТОО "Агросевер" ЗАВ-20 с. Бирлик Весь частный сектор ГУ "Берликская ОШ", ТОО "Берлик-Агро" офис, КГП на ПХВ "ЦРБ" ФАП, КХ "Темирханов" стр.площадка животновод.помещ., Калиева С.Б. здание, КХ" Жангельды" зерносклад, ИП Есенбергенов М.Е. животновод.база
6 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Октябрьская-Крещенка» | Для безопасного производства работ на двухцепном участке ВЛ-35кВ «Октябрьская-Ишимская Насосная» и ВЛ-35кВ «Октябрьская-Крещенка» | с 09-00 до 12-00 26.08.2026г. | с. Крещенка Физические лица: весь частный сектор Юридические лица: ФХ "Чебак" склад, ТОО "Шал акын Агро-2020" объекты з/тока, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.Степная 8 "А", ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.Степная 8 "Б", ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.Степная 13"А", КХ "Надежда" мастерская, ИП "Матюшко О.А." магазин, ТОО "Кар-Тел" опора оборуд. радио-тел. связи, ГУ "Крещенская СШ", КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП, АО "Казпочта" ОПС, КГУ "АА Юбилейного СО"-здание, ККГП "Централизов. клубная система"- ДК, ТОО "Шал акын Агро- 2020" контора, ФХ "Мут" склад, КХ "Надежда" склад, ИП "Пономаренко О.В." магазин "Радуга", ИП "Поспелов А.П. " магазин, КХ "Нива" магазин, ТОО "Шал акын Агро-2020" зерноток, КХ "Ельтай" стоянка с/х техники с. Куприяновка Физические лица: весь частный сектор Юридические лица: ТОО "Кар-тел"опора для оборудов. сот.связи, ИП Гуйо О.Н. магазин, ГУ "Куприяновская ОШ", КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП с. Белоградовка Физические лица: весь частный сектор Юридические лица: КХ "Ынтымак" зерноток, КХ "Асель" склад, КГП на ПХВ "ЦРБ" МП
7 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Октябрьская-Афанасьевка» | Для капитального ремонта ВЛ-35кВ | с 09:00 до 18:00 27.08.2026г. | с. Узынжар Частный сектор Юридические лица: РГП на ПХВ "Ишимский водопровод" КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП ФЛ "Ибраева Р.Е". магазины ИП" Базарбаева Б.М." магазин
8 | ПС «Сергеевка» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №13 «Сергеевка – Торговый Центр» | Ревизия РЛНД-10кВ | с 10-00 до 17-00 27.08.2026г. | г. Сергеевка ул.Победы 6, 9, 11. ул.Котова 28, 35. пер. Аютасский 32, 34. пер.Лунный 4, 6, 8. ул.Победы 19, 1, 19, 21. ул.Шопанова Дуйсена 29 31 33 35 35 37. ул.Абая 25. ул.Абая 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 48. ул.Гагарина 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27. ул.Заводская 16. ул.Ибраева 19, 21, 23, 27, 29. ул.Красина 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16. пер.Заводской 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. пер.Ленинградский 17, 19, 21, 23, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40. пер.Нуртазина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26. пер.Торговый 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17. ул.Первомайская 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40. проезд Кирова 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. пер.Нуртазина 28. ул.Набережная 28, 30, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82. ул.Шопанова Дуйсена 65. ул.Букетова 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 89, 91, 93, 95, 97. ул.Гончара 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87. ул.Молодежная 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. ул.Набережная 62. пер.Речной 27, 28. ул.Абая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. пер.Ленинградский 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ул.Первомайская 13, 15, 17, 19.
8 | ПС «Сергеевка» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №13 «Сергеевка – Торговый Центр» | Ревизия РЛНД-10кВ | с 10-00 до 17-00 27.08.2026г. | г. Сергеевка: ул.Букетова 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 57. ул.Гончара 1, 3, 5, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.ул.Дружбы 7, 9, 11, 12, 13. ул.Молодежная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. ул.Набережная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 42. пер.Восточный 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. пер.Партизанский 4, 10, 12. пер.Продотряда 3, 5, 7, 9, 11. ул.Гончара 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86. ул.Дружбы 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81. ул.Лесная 8, 23, 25. ул.Луговая 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 62, 64, 66, 68. ул.Первомайская 60, 66. ул.Строительная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57. ул.Шопанова Дуйсена 51. ул.Ибраева 34, 36, 48, 51, 52. ул.Котова 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33. ул.Красина 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24. ул.Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. ул.Первомайская 42, 44, 46, 48, 50, 54. ул.Школьная 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30.
8 | ПС «Сергеевка» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №13 «Сергеевка – Торговый Центр» | Ревизия РЛНД-10кВ | с 10-00 до 17-00 27.08.2026г. | г. Сергеевка: Юридические лица: ЧП "Трегубов" произв.помещение, ИП "Скоков" компьют.салон, ИП "Турленов С.И." магазин "Азия", ИП Абаева Р.Т. контейнер, ИП "Запорожец М.Б." магазин "Салем", ИП "Букетов А.Д." магазин "Строймир" ИП "Букетов А.Д." магазин "Айсберг", ИП "Доля Л.В." магазин, ИП "Запорожец М.Б." магазин, ИП "Торшина В.И." магазин, ИП "Вдовина В.В." магазин, ИП "Саукимова Н.В." магазин, ИП "Едоменко Ю.В." магазин, ИП "Прохорова А.С." магазин, КХ "Асем" склад, ГУ "СП и АСР" пожарная часть, ИП "Сакипов Р.О." магазин, ЧП "Тищенко" магазин, ИП "Махметов" -магазин -кафе, ИП Запорожец М.Б. магазин "Кантри", ФЛ "Бурибаева" магазин, ЧП "Ибраева" аптека, ГУ "Отдел труда и соц.программ" здание, Миссия "Еммануил" здание, ТОО "Райгаз" газовая заправка, ИП "Оверченко" магазин"Хозяюшка", ИП "Переверзева" магазин, ИП "Вьюхова" магазин, ФЛ "Ожерельева" магазин, ИП "Бимендина" "Стомадент", ТОО "Серг.заготторг" рынок, Павильон №2, ИП Кожабаева Р.Б. магазин, ИП "Аткельтирова М.Ш." магазин ИП "Подзоров А.М." магазин, ИП "Турленов С.И." магазин "Азия-2", ИП "Турленов С.И." стройплощадка магазина ИП "Мизамбаев Б.А." магазин, ИП "Мизамбаев Б.А." Торговый павильон, ИП "Кожакиева Э.Ж." магазин, ИП "Байсеитова Б.К." магазин, ИП "Мизамбаев Б.А." магазин "Шанхай", Народный Банк здание, ИП " Махметов И.Г." магазин, ИП "Ермаханов А.З." магазин "Лидер", ИП "Воронченко" нотариус, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" жил.дом Лунный 8, ИП "Жусупова Е.С." магазин, ТОО "Таткрафт-Инвест" здание, ИП "Жуматаев Ж.Е." здание, ЧП "Джадугишвили" Торговый Дом, ИП Букетов С.Д. торговый дом, ЧП "Вдовин А.М." Торговый Дом.
8 | ПС «Сергеевка» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №13 «Сергеевка – Торговый Центр» | Ревизия РЛНД-10кВ | с 10-00 до 17-00 27.08.2026г. | г. Сергеевка: ИП Саукимов Р.Ж. магазин, ЧП "Жданов" магазин, ЧП "Кумаченко" магазин "1000 мелочей", ИП "Абдуллаева Б.Ж." магазин "Алтын Дэн", ИП Викторенко В.В. магазин, ИП "Петрушан" павильон, ЧП "Павлухин" магазин, ЧП "Букетов А.Д." магазин "Кристал", ТОО "Сергеевский Заготторг" Торг.павильон №1, ФЛ "Паленкин В.Н." магазин, ИП "Бутенко" магазин, ЧП "Стенина" магазин, ЧП "Костычев В.В." магазин, ТОО "Триумф" магазин, ИП "Сукова Р.Г." магазин, ИП "Паленкин Р.П." магазин "Рубин", ИП "Абенова Г.А." магазин, ИП "Полукеева Л.Ф." магазин, ИП "Жигулин В.В." магазин "Азия", ФЛ "Ильиных В.М." магазин, ИП "Ахмеджанова Г.А." кафе-барИП "Туржанов М.Ж." торговый павильон, ИП "GRАAL" торговый павильон, ИП Бубнова Т.В. торговый павильон, ИП Торговый павильон "Айнар", ИП "Габдуллина А.С." Торговый павильон.
Мамлютский РЭС
1 | ПС "50 лет Казахстана" Т-2 и его присоединения | Для капитального ремонта | с 09-00 24.08.26 до 18-00 26.08.26 (с включением в ночь) | Частный сектор с. Бике, с. Октябрь, с. Дачное Юридические лица: Акимат, Школа, Клуб, Медпункт, Насосная
2 | c. Дубровное ТП-630кВа №3-2 "МТМ" ВЛ-0,4кВ фид. №1 | Для ремонта кровли здания ТП | с 10-00 24.08.26 до 18-00 28.08.26 (с включением в ночь) | с. Дубровное: Больница, КХ Мамлютское Агро, улица Интернациональная, улица Конституции, улица Гуденко
3 | г. Мамлютка ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТПН-160кВА №4-9 "Буденого" | Для выправки опор и перетяжки провода | с 10-00 до 14-00 28.08.26г. | Частный сектор: ул. З. Космодемьянская 1-21, ул. Буденого 13-30, ул. Победа 6-50. Маг. Лукошко, Пожарная часть