| Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в период с 01.07.2019 г. по 07.07.2019 г. |  |  |  |  |
|  | Аккайынский район |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования |  | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |  |
| 1 | На ПС «Киялы» вывести в ремонт I СШ-10кВ |  | Для проведения проф. испытаний | с 10-00 02.07.19 до 18-00 02.07.19 (с включением в ночь) | С. Киялы – ж/д станция, битумный завод, нефтебаза, Милер, ХПП; с. Власовка – зерноток, №4-2 «Поселок», котельная, №4-4 «Поселок», клуб, МТМ, №5-2 «Поселок», водокачка, мастерский участок; с. Амангельды - №4-6 «Поселок»; с. Шагалалы – зерноток, колбасный цех, общежитие, техникум. |  |
| 2 | На ПС Смирново вывести в ремонт ф№15-10кВ «Григорьевка» от РП 15-3 |  | Кап.ремонт ВЛ-10кВ | с 10-00 01.07.19г до 17-00 05.07.19г (с включением в ночь) | КТП-100 №15-12 «Поселок». |  |
| 3 | На ПС «50лет СССР» вывести в ремонт ф№4-10кВ «Поселок» |  | Кап.ремонт ВЛ-10кВ | с 10-00 01.07.19г до 17-00 05.07.19г (с включением в ночь) | КТП №4-1 «ПМК-3,КТП №4-2 «Машдвор»,КТП №4-3 «Подхоз СПТУ»,КТП №4-4 «Поселок»,КТПН №4-5 «Элеваторный поселок», КТП №4-6 «Дорожная»,КТП №4-7 «Нефтебазовская»,КТП №4-8 «Насосная» |  |
| 4 | На ПС «Чапаевская» вывести в ремонт ф№1-10кВ «МТМ» |  | Демонтаж опор не действующей ВЛ | с 11-00 01.07.19г до 16-00 01.07.19г | с. Токуши: ул. Лесная, Молдёжная, Парковая, Рабочая. ул. Молодёжная. ул. Мира. ул. Лесная, Мира, Новая, Новостройка, Садовая, Юбилейная. ул. Казахстана, Проезд 3, Проезд 4, Проезд 5, Школьная. ул. Лесная. |  |
| 5 | с. Токуши вывести в ремонт ТП 400кВА№1-4 «Школа» |  | Для выправки опор, выпилки деревьев, перетяжки провода. Ф№5-0,4кВ | с 10-00 02.07.19г до 17-00 03.07.19г (с включением в ночь) | с. Токуши: ул. Лесная, Мира, Новая, Новостройка, Садовая, Юбилейная. |  |
| 6 | с. Астраханка вывести в ремонт Ф№3-0,4кВ от КТП-100кВА №5-7 «Дет/Сад» |  | Для КР ВЛ. | с 10-00 01.07.19г до 18-00 05.07.2019г (с включением в ночь) | с. Астраханка: ул. Панфилова, Мира, Пушкина, Садовая, Абая, Строительная, Правая. |  |
|  | Тимирязевский район |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования |  | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |  |
| 1 | с. Тимирязево КТПН-10/0,4кВ 400кВА №13-3 «Букетова №1» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фидер №1 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | с 09-00 01.07.19г до 18-00 03.07.19г (с включением в ночь) | Улицы: Букетова |  |
| 2 | с. Тимирязево на ПС-220/110/35/10кВ «Тимирязево» ЗРУ-10кВ вывести в ремонт ВЛ-10кВ фидер №5 «Тимирязево-Сулы» |  | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ | с 09-30 01.07.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | п. Сулы – Село, Село, Нефтебаза, Альянс жолы, Элеватор, Целинуголь, Асфальтзавод, Мельница, ТОО Ерназ-Арго СК отд. Приозерное – Отделение Приозерное |  |
| 3 | На ПС-35/10кВ «Хмельницкая» вывести в ремонт I и II СШ-35кВ |  | Капитальный ремонт оборудования | с 09-00 04.07.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | п. Хмельницкий – Комплекс, Зерноток, МТМ, Новые дома, Стройучасток, Поселок, Школа, Село, Село, Водобашня, Отделение №1 |  |
| 4 | с. Тимирязево КТПН-10/0,4кВ 400кВА №13-3 «Букетова №1» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фидер №1 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | с 09-00 05.07.19г до 13-00 05.07.19г | Улицы: Букетова |  |
| 5 | с. Тимирязево на ПС-35/10кВ «Западная» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фидер №15 «Западная-Аэропорт» |  | Установка промежуточной опоры между опорами №46-47 | с 14-00 05.07.19г до 18-00 05.07.19г | Тимирязевский район: с. Тимирязево – Детский сад, Быткомбинат, Магазин Легенда, Новый дом, Лихачева, Шаталова, Автобаза, КХ Ангел, Баня, 9-ой Пятилетки, КХ Кравченко, Райавтодор |  |
|  | Есильский район |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования |  | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |  |
| 1 | с. Явленка вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 250кВА № 9-3 «Есиль» |  | Кап. ремонт КТП | с 09-00 26.06.19г до 18-00 01.07.19г (с включением в ночь) | Улицы: Коваленко, Ленина |  |
| 2 | с. Чириковка вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 100кВА № 5-1 «Мастерский участок» |  | Кап. ремонт КТП | с 10-00 28.06.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | Улицы: Валиханова, Новая |  |
| 3 | с. Ясновка КТП №12-1 «Огород» |  | Капитальный ремонт КТП | с 10-00 27.06.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | с. Ясновка ТОО «Московский» |  |
| 4 | с. Ясновка КТПН №12-4 «МТМ» |  | Капитальный ремонт КТПН | с 10-00 27.06.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | с. Ясновка ТОО «Московский» |  |
| 5 | с. Ясновка КТП №9-5 «ул. Набережная» |  | Капитальный ремонт КТП | с 10-00 27.06.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | с. Ясновка ул. Набережная (частный сектор частично) |  |
| 6 | ПС 110/10кВ «Ульяновская» вывести в ремонт ВЛ-10кВ Ф № 10 «Ульяновская-Берлик» |  | Кап. ремонт участка ВЛ-10кВ от оп. № 1 до оп. № 90 | с 10-00 01.07.19г до 18-00 12.07.19г (с включением в ночь) | с. Берлик, с. Маданьят, с. Оседлое, с. Жекекуль |  |
| 7 | с. Явленка вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф № 2 от КТПН-10/0,4кВ 100кВА № 5-7 «Юбилейная» |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | с 09-00 01.07.19г до 18-00 31.07.19г (с включением в ночь) | Улицы: Юбилейная |  |
| 8 | с. Явленка вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф № 1 от КТП-10/0,4кВ 100кВА № 5-8 «Пушкина» |  | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ | с 09-00 01.07.19г до 18-00 31.07.19г (с включением в ночь) | Улицы: Пушкина |  |
| 9 | с. Явленка вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф № 1, Ф № 2 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА № 5-3 «СМУ» |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | с 09-00 01.07.19г до 18-00 31.07.19г (с включением в ночь) | Улицы: С. Муканова, Ершова |  |
| 10 | с. Явленка вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф № 1, Ф № 2 от КТПН-10/0,4кВ 160кВА № 5-2 «Коммунистическая» |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | с 09-00 01.07.19г до 18-00 31.07.19г (с включением в ночь) | Улицы: С. Муканова, Ершова, Степная, Северная, Трудовая, Лермонтова |  |
| 11 | с. Корнеевка КТПН №6-2 «Хозяйственные нужды» |  | Капитальный ремонт КТПН | с 10-00 02.07.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | с. Корнеевка Контора «АО СКРЭК», ул. Индустриальная (частный сектор частично) |  |
| 12 | с. Корнеевка КТП №1-6 «СТО» |  | Капитальный ремонт КТП | с 10-00 02.07.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | с. Корнеевка ТОО «Агро-Профюжин СВ » ул. Степная (частный сектор частично) |  |
| 13 | с. Явленка вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 250кВА № 9-3 «Есиль» |  | Кап. ремонт КТП | с 09-00 02.07.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | Улицы: Коваленко, Ленина |  |
| 14 | ПС 35/10кВ «Заречная» ВЛ-10кВ Ф №5 «Заречная-Заречная» |  | Замена РЛНД-10кВ на опоре №2 | с 10-00 04.07.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | с. Чириковка – Мастерский участок, Больница, Водопровод, Башня, Контора, МТМ |  |
| 15 | ПС 110/10кВ «Ульяновская» Т-1 и его присоединения |  | Проф. испытания | с 10-00 04.07.19г до 17-00 05.07.19г | Есильский район: с. Петровка – Мира-1, Жарково-1, Ленина-1, ПТЛ, Школа, ДК, Мира-2, ЦК, Ленина-2, Жарково, МТМ, Зерносушилка, Зероноток, Хоз двор, МТФ, Груздино, Смирнов; с. Маданьят – Село; с.Жекекуль – Село; с.Оседлое – Зерноток; с. Берлик – Село, МТФ. |  |
| 16 | ПС 35/10кВ «Явленка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ Ф №6 «Явленка-ХПП» |  | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ-10кВ | с 10-00 05.07.19г до 13-00 05.07.19г | с. Явленка – 40 лет Победы, ХПП, Березка |  |
| 17 | ПС 35/10кВ «Явленка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ Ф №5 «Явленка-Жив. базы» |  | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ-10кВ | с 10-00 05.07.19г до 18-00 05.07.19г | с. Явленка – Комарова, Нач. школа, Огонек, Строительная, АЗС, Пекарня, ПМК, Коммунистическая, СМУ, Военкомат, Юбилейная, Пушкина, Иманова |  |
|  | Кызылжарский район |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования |  | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |  |
| 1 | На ПС 35/10кВ «XXII Партсъезд» вывести в ремонт I СШ-10кВ |  | Для ревизии | с 10-00 26.06.19г до 16-00 26.06.19г | П. Нефтяников, Мобайл Телеком, ХБК, «Ак Бота», «СВА»; с. Кондратовка – мельница, насосная; с. Измайловка – измайловка; с. Петерфельд – КТПН10/0,кВ №№3-2, 3-3, 3-4, 4-1 «Петерфельд», школа, вод. башня, ТОО «Жер Дан». |  |
|  | Шал акына район |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования |  | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |  |
| 1 | с. Новопокровка вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ №13-2 «Школа» |  | Для проведения капитального ремонта | с 09-00 03.07.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | с. Новопокровка - ГУ «Новопокровская СШ» |  |
|  | Мамлютский район |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования |  | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |  |
| 1 | На ПС «Менгисер» вывести в ремонт МВ-10кВ фид №№4,6 (поочередно) |  | Для проверки УРЗА | с 09-00 04.07.19г до 17-00 04.07.19г | с. Менгисер, пром/зона – гидроузел, МТМ, строй/двор, МТФ; школа, село, зерноток, зерно/сушилка, контора. |  |
| 2 | На ПС «Афонькино» вывести в ремонт I СШ-35кВ |  | Для покраски оборудования | с 10-00 02.07.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | с. Орел – село; КХ «Радченко»; с. Афонькино – гараж, зерноток; с. Михайловка – зерно/ток, сушилка, №5-2 «Село», №1-4 «Село», школа, торговый центр, МТМ, №1-3 «Село». |  |
| 3 | с. Бостандык КТП 10/0,4 кВ 160кВа № 8-3 «Поселок» ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 01.07.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | ул. Мектеп, Ак-Орда, Жастар |  |
| 4 | с. Бостандык КТП 10/0,4 кВ 160кВа № 8-4 « Поселок» ВЛ 0,4 кВ Ф № 1,2,3 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 01.07.19г до 18-00 05.07.19г (с включением в ночь) | КХ « Гаухар» ,ул. Мектеп,ШаныракАк-Орда |  |
| 8 | с. Ленино КПТН 10/0,4 кВ160кВа № 4-2 «Село» ВЛ 0,4 кВ Ф№ 3 |  | Вырубка просеки под ВЛ- 0,4 кВ | с 09-00 01.07.19г до 18-00 04.07.19г (с включением в ночь) | Ул Строительная |  |
| 6 | с. Дубровное ТП 10/0,4кВ 630кВа №3-2 «МТМ» ВЛ 0,4 кВ Ф№2 |  | Перетяжка провода ВЛ- 0,4кВ | с 09-00 05.07.19г до 16-00 05.07.19г | Ул Гуденко |  |
| 7 | с. Чистое КТП 10/0,4 кВ 100кВа №5-4 № «Село» ВЛ 0,4 кВ Ф№1,2 |  | Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ | с 09-00 01.07.19г до 18-00 04.07.19г (с включением в ночь) | Ул Интернациональная |  |
| 8 | На ПС «Новомихайловка» вывести в ремонт МВ-10кВ Ф№5 |  | Для замены разъема вторичных цепей и проверки УРЗА | с 14-00 04.07.19г до 18-00 04.07.19г | с. Катанай – кормоцех, зерно/ток. |  |
| 9 | с.Бостандык Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ № 8-3 160кВа «Село» |  | Капитальный ремонт КТП | с 09-0 05.07.19г до 18-00 05.07.19г | Ул.Мектеп,Ак-Орда ,Жастар |  |
| 10 | г. Мамлютка ПС 35/10кВ Мамлютка-Город ВЛ 10кВ Ф№5 Мамлютка-Комхоз |  | Выполнение тех.условий подрядной организацией | с 11-00 05.04.19г до 16.00 05.04.19г | Частный сектор,АЗС ,Районный суд,Погранкомендатура,ДК,Узел Связи,Почта,Налоговый Комитет,Метеостанция,Рай.Фин .Отдел |  |
|  | М.Жумабаева район |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования |  | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |  |
| 1 | с. Конюхово КТП-10/0,4кВ 160кВА №5-2 «Село» |  | Техническое обслуживание КТП. | с 09-00 01.07.19г до 17-00 02.07.19г (с включением в ночь) | Частный сектор. |  |
| 2 | с. Конюхово ВЛ-0,4кВ фид №1от КТП-10/0,4кВ 160кВА №5-2 «Село» |  | Замена дефектных опор | с 09-00 01.07.19г до 17-00 02.07.19г (с включением в ночь) | Частный сектор. |  |
| 3 | с. Успенка ТП-10/0,4кВ 250кВА №2-1 «Школа» |  | Ремонт кровли ТП. | с 10-00 01.07.19г до 17-00 05.07.19г (с включением в ночь) | Акимат, Казахтелеком. Частный сектор. |  |
| 4 | с. Успенка ВЛ-0,4кВ фид №1, фид №2 от ТП-10/0,4кВ 250кВА №2-1 «Школа» |  | Выправка опор , регулировка стрелы провиса провода | с 10-00 01.07.19г до 17-00 05.07.19г (с включением в ночь) | Акимат, Казахтелеком. Частный сектор. |  |
| 5 | г. Булаево. ВЛ-0,4кВ фид №1 от КТП-10/0,4кВ 100кВ №8-5 «Т. Шевченко» |  | Выполнение капитального ремонта. | с 10-00 01.07.19г до 18-00 12.07.19г (с включением в ночь) | Магазин «Провиант». Частный сектор. |  |
| 6 | ВЛ-10кВ фид№5 «Надёжка» от ПС 35/10кВ «Калинина» |  | Выполнение капитального ремонта | с 11-00 01.07.19г до 17-00 12.07.19г (с включением в ночь) | Школа, магазин ЧП « Омарова», Погранзастава, ТОО «Надёжденское», Акимат. Частный сектор. |  |
| 7 | На ПС «Фурмановка» вывести в ремонт МВ-10кВ фид №№2,6,7 (поочередно) |  | Для проверки УРЗА | с 10-00 04.07.19г до 18-00 04.07.19г | с. Рявкино – село, №2-1 «Базы», №2-2 «Базы»; №6-3 «Водники»; №6-4 «Лесопилка»; №6-2 «Катюша»; с. Новый Быт – село; с. Байтерек – универмаг, зерно/ток, школа, №7-6 «Село», ДК, №7-9 «Село». |  |
| 8 | с. Карагандинское вывести в ремонт КТПН-250 кВа №6-2 «Зерноток» |  | Капитальный ремонт | с 09-00 01.07.19г до 18-00 12.07.19г (с включением в ночь) | с. Карагандинское: «Зерноток» |  |
| 9 | с. Конюхово ВЛ-0,4кВ фид№1 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №5-1 «М.Участок» |  | Выправка опор | с 10-00 03.07.19г до 17-00 04.07.19г. (с включением в ночь) | Лесхоз. Частный сектор. |  |
| 10 | с. Успенка КТП-10/0,4кВ 50кВА №1-2 «Лесхоз» |  | Проверка группового учёта | с 14-00 04.07.19г до 18-00 04.07.19г | Частный сектор. |  |
| 11 | с. Успенка КТП-10/0,4кВ 250кВА №2-1 «Школа» |  | Проверка группового учёта | с 14-00 04.07.19г до 18:00 04.07.19г | Школа , Акимат , АТС. Частный сектор. |  |
| 12 | с. Успенка КТП-10/0,4кВ 160кВА №2-5 «Посёлок» |  | Проверка группового учёта | с 14-00 04.07.19г до 18-00 04.07.19г | Магазин. Частный сектор. |  |
| 13 | с. Успенка КТП-10/0,4кВ 100кВА №2-4 «Магазин» |  | Проверка группового учёта | с 14-00 04.07.19г до 18:00 04.07.19г | ФАП. Частный сектор. |  |
| 14 | с. Сулышок КТП-10/0,4кВ 100кВА №3-1 «Посёлок» |  | Проверка группового учёта | с 10-00 05.07.19г до 11-00 05.07.19г | Частный сектор. |  |
| 15 | с.Уваково КТП-10/0,4кВ 160кВА №3-4 «Лесхоз» |  | Проверка группового учёта | с 11-00 05.07.19г до 12-00 05.07.19г | Лесхоз. |  |
| 16 | с. Коскуль КТП-140/0,4кВ 100кВА №3-5 «Посёлок» |  | Проверка группового учёта | с 12-00 05.07.19г до 13-00 05.07.19г | Казахтелеком. Частный сектор. |  |
|  | Жамбылский район |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования |  | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |  |
| 1 | На ПС 110/35/10кВ «Кайранколь» вывести в ремонт КРУН-10кВ |  | Плановая проверка УРЗА КРУН-10кВ | с 09-00 05.07.19г до 18-00 05.07.19г | с. Кайранколь: школа, ВА, акимат, АО «Казактелеком», ТОО «Гранум- элеватор», ТОО «Атамекен-Астык»- элеватор, ТОО «Атамекен-Агро»,-зерноток, ФЛ «Савельев», ИП «Кызылгозова»-магазин, ИП «Полушко»- магазин», ИП «Сейпилов»- магазин, ИП «Жамантаев»-магазин, ИП «Дударкиева»-Магазин, частный сектор. С. Новое: КТ «Баймуканов и К», частный сектор. |  |
| 2 | На ПС-110/35/10 кВ «Пресновка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №15 «Пресновка-Райцентр» |  | Для установки РЛНД-10 кВ на ТП-10/0,4 кВ 250 кВА №15-22 «МТМ» | с 10-00 03.07.19г до 16-00 03.07.19г | КГУ «Аппарат акима Жамбылского района СКО», КГУ «Аппарат акима Пресновского с/о Жамбылского района СКО», КНБ, ГУ «ОВД Жамбылского района ДВД СКО», НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан» (ЦОН), ПТШ-17, КГКП «Дом Культуры», ГУ «Северо-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», АО «Казпочта», частный сектор. |  |