|  |
| --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской*** ***области*** |
|  | ***в период с 08.01.2018 г.14.01.2018 г.*** |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | На ПС 35/10кВ «Андреевка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид.№8 «Бостандык»  | Для ревизии РЛНД-10кВ КТПН-160кВа №8-4 «Поселок» с. Бостандык | С 1100 08.01.2018г.до 1600 08.01.2018г. | Мамлютский район: с. Андреевка – КХ «Ткаля», базы; с. Бостандык – з/ток, поселок, школа. |
| 2 | На ПС 35/10кВ «Опытная» вывести в ремонт фид.-10кВ №4 «Поселок» | Для ревизии РЛНД-10кВ на опоре №21 | С 0930 08.01.2018г.до 1300 08.01.2018г. | Аккайынский район: а. Шагалалы – АЗС, МТМ, контора, котельная, поселок. |
| 3 | На ПС 35/10кВ «Мамлютка-город» вывести в ремонт РП-7-1 на ВЛ-10кВ фид.№3 «Покровка» | Для выправки опоры и перетяжки провода | С 1000 12.01.2018г.до 1800 15.01.2018г. (с включением в ночь) | Мамлютский район: п. Прогресс - №7-11п «заправка», №7-12 «поселок». |