|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской***  ***области*** | | | | |
|  | ***в период с 15.01.2018 г.21.01.2018 г.*** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | На ПС 110/10кВ «Асаново-тяга» вывести в ремонт ВС -11-10кВ «Котельная» | Для текущего ремонта ТТ | С 0900 15.01.2018г.  до 1200 15.01.2018г. | Кызылжарский район: с. Асаново - №11-1 «Котельная». |
| 2 | На ПС 110/10кВ «Асаново-тяга» вывести в ремонт ВС -12-10кВ «Михайловка» | Для ревизии РЛНД-10кВ на опоре №21 | С 1330 15.01.2018г.  до 1500 15.01.2018г. | Кызылжарский район: с. Михайловка - №12-3 «Михайловка», №12-5 «Лечебная вода»; с. Асаново - №12-1 «ПТШ-18», № 12-2 «УчХоз». |
| 3 | На ПС 35/10кВ «50 лет СССР» вывести в ремонт фид.№7-10кВ «Барыколь» | Для перетяжки провода | С 0930 15.01.2018г.  до 1700 15.01.2018г. | Аккайынский район: с. Барыколь - №7-1 «Поселок», №7-2 «МТМ» |
| 4 | На ПС 35/10кВ «Аимжан» вывести в ремонт МВ-35кВ ввода №1 | Для доливки масла в МВ | С 1400 17.01.2018г.  до 1800 17.01.2018г. | Жамбыльский район: с. Аимжан - №4-1 «село», №4-2 «школа», №4-3 «з/ток». |
| 5 | На ПС 35/10кВ «XXII Партсъезд» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид.№4 «Поселок» | Для замены РЛНД-10кВ на ТП-630кВа №4-1 «Петерфельд» | С 1100 17.01.2018г.  до 1600 17.01.2018г. | Кызылжарский район: с. Петерфельд - №4-1 «Петерфельд», №4-2 «Вод.башня», №4-3 «ТОО Жер-Дан». |
| 6 | На ПС 35/10кВ «Мамлютка-Город» вывести в ремонт фид. №2-10кВ «Радиорелейка» | Для выправки опоры №13 | С 1030 19.01.2018г.  до 1600 19.01.2018г. | Мамлютский район: г. Мамлютка-детский сад, ПМК, водозабор |