|  |
| --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской*** ***области*** |
|  | ***в период с 20.12.2017 г. 24.12.2017 г.*** |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | На ПС 110/10кВ «Ульяновская» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для проверки автоматики ОД/КЗ-110кВ и тех. обслуживания | С 1100 20.12.2017г.до 1800 20.12.2017г | с. Берлик-жилой сектор, МТФ;с. Оседлое-зерноток;с. Маданьят-жилой сектор;с. Жекекуль-жилой сектор, Смирнов. |
| 2 | На ПС 35/10кВ «Ново-Покровка» вывести в ремонт фид. №13-10кВ «Поселок» | Для выправки траверс и замены изоляторов на опорах №62-68 | С 1000 21.12.2017г.до 1800 21.12.2017г | Шал акына район: с. Ново-Покровка-жилой сектор, столовая, контора, школа,  |
| 3 | На ПС 35/10кВ «Марьевка» вывести в ремонт фид.№2-10кВ ячейка «Плодородие» | Для подрезки деревьев под ВЛ-10кВ | С 1000 20.12.2017г.до 1800 20.12.2017г | Шал акына район: с. Марьевка-ХПП, СОМ, Холод, АЗС Эталон авто, сельхоз.техника, АЗС, терапия, больница, перекачка, ул. Автомобилистов, ул. Учительская, агромонтаж, КХ «Пафов», КХ «Талас», КХ «Батагоз» |