|  |
| --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской*** ***области*** |
|  | ***в период с 22.01.2018 г.28.01.2018 г.*** |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | На ПС 35/10кВ «Ново-Узенка» вывести в ремонт фид.№13 -10кВ «Ново-Узенка»  | Для безопасного производства работ по демонтажу СТ на КТП 10/0,4кВ №13-4 «Баумана» | С 1000 22.01.2018г.до 1800 22.01.2018г. | Есильский район: с. Новоузенка - №13-1 «Дом культуры», №13-2 «Село», №13-3 «Село», №13-4 «ул. Баумана». |
| 2 | На ПС 110/35/10кВ «Возвышенка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид.№7 «Больница»  | Для вырезки веток в охранной зоне ВЛ | С 1000 22.01.2018г.до 1700 26.01.2018г. | М. Жумабаева район: с. Возвышенка - №7-1 «ул. Энергетиков», №7-2 «ул. Свердлова», №7-3 «Ресторан», №7-4 «Гостиница», №7-5 «ул. Ворошилова», №7-6 «ул. Школьная», №7-7 «Больница», №7-8 «ул. Южная». |