|  |
| --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской*** ***области*** |
|  | ***в период с 25.12.2017 г. 31.12.2017 г.*** |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | На ПС 35/10кВ «Спасовка» вывести в ремонт МВ-10кВ ввода №1-10кВ | Для доливки масла | С 1000 25.12.2017г.до 1400 25.12.2017г | Есильский район: с. Сарман-жилой сектор;с. Тауагаш-школа, жилой сектор;с. Спасовка-школа, з/ток, ул. Октябрьская, торговый центр, ул. Садовая, МТМ, стр.часть. |
| 2 | На ПС 35/10кВ «Озерная» вывести в ремонт Т-2 и его присоединения | Для монтажа заземления нулевой шпильки ТСН №2 10/0,4кВ | С 1100 25.12.2017г.до 1800 25.12.2017г | Жамбылский район: с. Озерное-школа, детский сад, ул.Лесная;с. Акбалык-жилой сектор;с. Каракамыс-ТОО «Атамекен-Агро», жилой сектор, глубинный насос |
| 3 | На ПС 35/10кВ «Новороссийка» вывести в ремонт ф №5-10кВ «Контора» | Для демонтажа РЛНД-10кВ опора №30 | С 1100 25.12.2017г.до 1700 25.12.2017г | Аккайынский район: с. Новороссийское-поселок, школа. |
| 4 | На ПС 35/10кВ «Марьевка» вывести в ремонт фид. №2-10кВ яч. «Плодородие» | Для подрезки деревьев под ВЛ-10кВ | С 1000 26.12.2017г.до 1800 26.12.2017г | Шал акына район: с. Марьевка-ХПП, СОМ, Холод, АЗС Эталон авто, сельхоз.техника, АЗС, терапия, больница, перекачка, ул. Автомобилистов, ул. Учительская, агромонтаж, КХ «Пафов», КХ «Талас», КХ «Батагоз» |
| 5 | На ПС 35/10кВ «Мамлютка-Город» вывести в ремонт отпайку РП-7-1 от ВЛ-10кВ фид.№7 «Покровка» | Для выправки опор и перетяжки провода | С 1000 27.12.2017г.до 1800 28.12.2017г | Мамлютский район: п. Прогресс-поселок;г. Мамлютка-заправка;п. Покровка-жилой сектор, ст.контора, детский сад, школа, таможня, контора, поселок, заправка, МТМ, зерноток |
| 6 | На ПС 35/10кВ «Рассвет» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения  | Для безопасного производства работ в яч. ТСН-1 для замены ТТ | С 1300 29.12.2017г.до 1500 29.12.2017г | Кызылжарский район: с. Рассвет-КХ «Березка», Рассвет, МТМ, КХ «Балтис», АЗС, школа;п. Семиполатное-МТФ, Семиполатное. |