|  |
| --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской*** ***области*** |
|  | ***в период с 25.09.2017 г. по 01.10.2017 г.*** |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | На ПС 35/10кВ Лебяжье» вывести в ремонт ф.№7-10кВ «Круглое» | Для замены ТТ | с 1000 28.09.2017г.до 1800 28.09.2017г | М.Жумабаева район: п. Круглое-жилой сектор. |
| 2 | На ПС 35/10кВ «Мамлютка-Город» вывести в ремонт II СШ-10кВ | Для ревизии ШР-10кВ ф №7-10кВ «Мамлютка-Покровка» | с 1000 28.09.2017г.до 1600 28.09.2017г | Мамлютский район: с. Мамлютка-РЭС, школа-интернат, водозабор, школа, ЦОН, ул. Сенная, РЭУ, СХЭН, больничный поселок, интернат, поселок школа-интернат, больница, пионерлагерь, заправка;п. Прогресс-поселок;п. Покровка-контора, поселок, зерноток, МТМ, заправка, таможня, школа, детский сад, ст. контора, жилой сектор,  |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф. №1 «Знаменка-Метлишино» от ПС «Знаменка»  | Для кап. ремонта ВЛ-10кВ | с 1000 28.09.2017г.до 1800 29.09.2017г(с включением в ночь) | Кызылжарский район: с. Метлишино-кузница, №13 «ЗАВ», №14 «Метлишино»;№11 «ДРП»;с. Новоникольское-з/ток, Новоникольское. |
| 4 | На ПС 35/10кВ Лебяжье» вывести в ремонт ф.№7-10кВ «Круглое» | Для монтажа вторичных цепей после замены трансформаторов тока | с 1100 28.09.2017г.до 1800 28.09.2017г | М.Жумабаева район: п. Круглое-жилой сектор. |
| 5 | На ПС 110/10кВ «Железное» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для проверки УРЗА | с 1000 28.09.2017г.до 1700 28.09.2017г | Жамбылский район: с. Железное-машдвор, МТМ, школа, жилой сектор, П. лагерь;с. Лопушки-жилой сектор;с. Богатое-мех.ток |
| 6 | На ПС 110/10кВ «Железное» вывести в ремонт фид.№3,4,5-10кВ (поочередно) | Для проверки УРЗА | с 1000 29.09.2017г.до 1500 29.09.2017г | Жамбылский район: с. Железное-машдвор, МТМ, школа, жилой сектор, П. лагерь;с. Лопушки-жилой сектор;с. Богатое-мех.ток |
| 7 | На ПС 35/10кВ «Рублевка» вывести в ремонт I СШ-35кВ | Для кап.ремонта оборудования | с 1000 30.09.2017г.до 1800 30.09.2017г | Аккайынский район: с. Рублевка-связь, телятник, водонапорная башня, школа, поселок, зерноток. |