## ПРОГРАММА

отключения систем отопления потребителей города Петропавловска по окончанию отопительного сезона 2021-2022гг.

Цель: Последовательное отключение систем теплоснабжения с целью равномерного снижения нагрузки.

Порядок последовательности отключения:

| № п/п | Перечень отключаемых объектов | Продолжительность отключения от окончания отопительного сезона (дни). |
| --- | --- | --- |
| 1 | Район ул.Театральная — С.Муканова — Н.Назарбаева — Абая + НС «Динамо» От НС №4 по ул.Алтынсарина — Амангельды в сторону ДСР | 1 день |
| 2 | В границах ул.Мусрепова — Н.Назарбаева — пр.Жабаева — Алматинская | 2 день |
| 3 | Район БЖ, Шухова — Мусрепова — Набережная — Жамбыла | 3 день |
| 4 | От НС №4 до ул.Алматинская — Абая (южная часть города) | 4 день |
| 5 | 19 м-район 20 м-район, пос. «Борки» | 5 день |
| 6 | Пос. «Бензострой» (новый + старый), привокзальный р-н, рабочий поселок Д/сады, лечебные учреждения, учебные заведения | 6 день |

1. Дата окончания отопительного сезона утверждается постановлением городского акимата.

2. Согласно МСН 4.02-02-2004 пп.7.4 начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются +10°С.

3. ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» производит отключение потребителей, с учетом расположения по районам города.

4. Начисление за пользование тепловой энергией будет происходить до составления акта, с обязательным опломбированием представителем энергопередающей организации отсекающей задвижки или заглушки, посредством чего был отключен объект.