## ПРОГРАММА

отключения систем отопления потребителей города Петропавловска по окончанию отопительного сезона 2020-2021гг.

Цель:  Последовательное отключение систем теплоснабжения с целью равномерного снижения нагрузки.

Порядок последовательности отключения:

| № п/п | Перечень отключаемых объектов | Продолжительность отключения от окончания отопительного сезона (дни). |
| --- | --- | --- |
| 1 | Район ул.Театральная — С.Муканова — Н.Назарбаева — Абая + НС «Динамо» | 1-2 день |
| 2 | От НС №4 по ул.Алтынсарина — Амангельды в сторону ДСР | 3 день |
| 3 | В границах ул.Мусрепова — Н.Назарбаева — пр.Жабаева — Алматинская | 4 день |
| 4 | Район БЖ, Шухова — Мусрепова — Набережная — Жамбыла | 5 день |
| 5 | От НС №4 до ул.Алматинская — Абая (южная часть города) | 6-7 день |
| 6 | 19 м-район 20 м-район, пос. «Борки» | 8 день |
| 7 | Пос. «Бензострой» (новый + старый), привокзальный р-н, рабочий поселок | 9 день |
| 8 | Д/сады, лечебные учреждения, учебные заведения | 10 день |

1. Дата  окончания отопительного сезона утверждается постановлением городского акимата.

2. Согласно МСН 4.02-02-2004 пп.7.4 начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются +10°С.

3. ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» производит отключение потребителей,  с учетом расположения по районам города.

4. Начисление за пользование тепловой энергией будет происходить до составления акта, с обязательным опломбированием представителем энергопередающей организации отсекающей задвижки или заглушки, посредством чего  был отключен объект.