
ПРОГРАММА

подключения систем отопления потребителей города Петропавловска в отопительном сезоне 2019-2020гг.

Цель: Последовательное подключение систем теплоснабжения с целью равномерного набора нагрузки и качественного теплоснабжения жилых домов. 

Порядок последовательности подключения:

	№ п/п
	Перечень подключаемых объектов
	День подключения от начала отопительного сезона.

	1
	Детские сады, лечебные учреждения, учебные заведения
	1-2

	2
	19 мкрн, 20 мкрн, пос.«Борки», мкрн.«Юбилейный»
	3

	3
	Район БЖ, ул.Шухова – Мусрепова – Набережная – Жамбыла
	4

	4
	В границах ул.Мусрепова – Нурсултана Назарбаева – пр.Жабаева –  Алматинская
	5

	5
	От НС №4 до ул.Алматинская - ул.Абая (южная часть города)
	6

	6
	В границах ул.Театральная - С.Муканова - Мира – Абая
	7

	7
	От НС №4 по Алтынсарина -Амангельды в сторону ДСР
	8

	8
	Пос.«Бензострой» («Береке») (новый + старый), привокзальный р-н, пос.«Рабочий»
	9

	9
	Жилые дома 9 и более этажей не имеющие регуляторов давления на  обратном трубопроводе «до себя»
	10


Примечание:

1. Дата  начала отопительного сезона утверждается  постановлением городского акимата, согласно МСН 4.02-02-2004 пп.7.4 начало и окончание отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются +10°С.

2. ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» производит подключение потребителей, по мере поступления заявок от ТОО «Севказэнергосбыт» с учетом расположения по районам города.
3. Приоритет по подключению тепловой энергии потребителям при  наличии акта (паспорта) готовности к отопительному периоду 2019-20гг. и прибора учета тепловой энергии.
Начальник отдела транспорта тепловой энергии 




                                                                                                         Д.В. Сергиенко 
СОГЛАСОВАНО


Главный инженер ПТЭЦ-2 


АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 


______________ Ягодин В.П.


«____» ____________ 2019г.





СОГЛАСОВАНО


Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 


______________    Малыхин И.А.


«____» ____________ 2019г.





УТВЕРЖДАЮ


И.о. первого заместителя генерального директора по производству — главного инженера ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»


______________Холоша В.В. 


«____» ____________ 2019г.





СОГЛАСОВАНО


Заместитель акима


г.Петропавловска


______________ Галеев К.Т.


«____» ____________ 2019г.








