## ПРОГРАММА

подключения систем отопления потребителей города Петропавловска в отопительном сезоне 2020-2021гг.

Цель: Последовательное подключение систем теплоснабжения с целью равномерного набора нагрузки и качественного теплоснабжения жилых домов.

Порядок последовательности подключения:

| № п/п | Перечень подключаемых объектов | День подключения от начала отопительного сезона. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детские сады, лечебные учреждения, учебные заведения | 1-2 |
| 2 | 19 мкрн, 20 мкрн, пос.«Борки», мкрн.«Юбилейный» | 3 |
| 3 | Пос.«Бензострой» («Береке») (новый + старый), привокзальный р-н, пос.«Рабочий» | 4 |
| 4 | Район БЖ, ул.Шухова – Мусрепова – Набережная – Жамбыла | 5 |
| 5 | В границах ул.Мусрепова – Нурсултана Назарбаева – пр.Жабаева – Алматинская | 6 |
| 6 | От НС №4 до ул.Алматинская - ул.Абая (южная часть города) | 7 |
| 7 | В границах ул.Театральная - С.Муканова - Мира – Абая | 8 |
| 8 | От НС №4 по Алтынсарина -Амангельды в сторону ДСР | 9 |
| 9 | Жилые дома 9 и более этажей не имеющие регуляторов давления на обратном трубопроводе «до себя» | 10 |

Примечание:

- Дата  начала отопительного сезона утверждается  постановлением городского акимата, согласно МСН 4.02-02-2004 пп.7.4 начало и окончание отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются +10°С.

- ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» производит подключение потребителей, по мере поступления заявок от ТОО «Севказэнергосбыт» с учетом расположения по районам города.

- Приоритет по подключению тепловой энергии потребителям при  наличии акта (паспорта) готовности к отопительному периоду 2020-21гг. и прибора учета тепловой энергии.

Начальник отдела транспорта тепловой энергии 					                                                                                                         М.А. Щепеткина

2020-2021жж. жылыту маусымындағы Петропавл қаласы тұтынушыларының  жылу жүйелерін қосу

БАҒДАРЛАМАСЫ

Мақсат:Тұрғын үйлерді сапалы жылумен жабдықтау және жүктемені біркелкі жинау мақсатында жылумен жабдықтау жүйелерін бірізді қосу.

## Қосу дәйектілігінің тәртібі:

| № р/б | Қосылатын нысаналар тізбесі | Жылыту маусымы басталғаннан қосу мерзімі күні |
| --- | --- | --- |
| 1 | Б/бақшалары, емдеу мекемелері, оқу орындары | 1-2 |
| 2 | 19 ш-аудан, 20 ш-аудан, «Борки» кенті, «Юбилейный» ш-аудан | 3 |
| 3 | «Бензострой» кен. («Береке»), (жаңасы + ескісі), сапаржай а-ны, «Жұмысшы» кенті | 4 |
| 4 | Қаланың БЖ, Шухов — Мүсірепов — Набережная — Жамбыл аясындағы аудандар | 5 |
| 5 | Мүсірепов— Нұрсұлтан Назарбааев— Жабаев ө/ж — Алматы шектерінде | 6 |
| 6 | №4СС бастап Алматы к. — Абай к. дейін (қаланың оңтүстік жағы) | 7 |
| 7 | Театральная — С.Мұқанов — Нұрсұлтан Назарбааев — Абай к. шектерінде | 8 |
| 8 | №4 СС бастап Алтынсарин — Амангелді ДСР қарай | 9 |
| 9 | Кері құбыр желісіндегі «өзіне дейін» қысым реттегіштері жоқ 9 және одан көп қабатты тұрғын үйлер | 10 |

Ескерту:

1. Жылыту  маусымының басталу күні   қалалық әкімдік қаулысымен бекітіледі,  МСН 4.02-02-2004 7.4 т. сәйкес жылыту маусымының басталуы мен  аяқталу сыртқы ауа ортатәуліктік температурасындағы +10°С қабылданады..

2.  «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС  қала аудандары бойынша орналасуды ескере отырып, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС-дан өтінімдердің түсуіне қарай тұтынушыларды    қосуды жүргізеді.

3.  2020- 21 жж. жылыту маусымына даяр болу актісі (төлқұжаты)  және жылу энергияны есепке алу аспабы болғанда тұтынушыларға жылу энергиясын   қосу басымдылығы беріледі.

Жылу энергиясын тасымалдау бөлімінің бастығы                                                                                                                                                            М.А. Щепеткина