## ПРОГРАММА

подключения систем отопления потребителей города Петропавловска в отопительном сезоне 2023-2024гг.

Цель: Последовательное подключение систем теплоснабжения с целью равномерного набора нагрузки и качественного теплоснабжения жилых домов.

Порядок последовательности подключения:

| № п/п | Перечень подключаемых объектов | День подключения от начала отопительного сезона. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детские сады, лечебные учреждения, учебные заведения | 1-2 |
| 2 | 19 мкрн, 20 мкрн, пос.«Борки», мкрн.«Юбилейный» | 3 |
| 3 | Пос.«Бензострой» («Береке») (новый + старый), привокзальный р-н, пос.«Рабочий» | 4 |
| 4 | Район БЖ, ул.Шухова – Мусрепова – Набережная – Жамбыла | 5 |
| 5 | В границах ул.Мусрепова – Нурсултана Назарбаева – пр.Жабаева – Алматинская | 6 |
| 6 | От НС №4 до ул.Алматинская - ул.Абая (южная часть города) | 7 |
| 7 | В границах ул.Театральная - С.Муканова - Мира – Абая | 8 |
| 8 | От НС №4 по Алтынсарина -Амангельды в сторону ДСР | 9 |
| 9 | Жилые дома 9 и более этажей не имеющие регуляторов давления на обратном трубопроводе «до себя» | 10 |

Примечание:

- Дата начала отопительного сезона утверждается постановлением городского акимата, согласно МСН 4.02-02-2004 пп.7.4 начало и окончание отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются +10°С.

- ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» производит подключение потребителей, по мере поступления заявок от ТОО «Севказэнергосбыт» с учетом расположения по районам города.

- Приоритет по подключению тепловой энергии потребителям при наличии акта (паспорта) готовности к отопительному периоду 2023-24гг. и прибора учета тепловой энергии.