## Лист2
Температурный график работы теплофикационной сети г.Петропавловска на летний период 2021г. на присоединенную нагрузку ГВС
№ п/п | Параметры |  | Задаваемые значения |  |  |  |  | Ответственная сторона | Допустимые отклонения
|  |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь
1 | Температура сетевой воды на ЦТРП (по каждой магистрали) | τ1, 0С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ПТЭЦ-2 | ±3%
|  | τ2, 0С | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ТОО «ПТС» | ±3%
2 | Давление на ЦТРП | Р1,кгс/см2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ПТЭЦ-2 | ±5%
|  | Р2,кгс/см2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ТОО «ПТС» ПТЭЦ-2 | ±0,2 кгс/см2
|  | Р2вс,кгс/см2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ТОО «ПТС» ПТЭЦ-2
3 | Расчетный расход сетевой воды на ЦТРП | G, т/ч | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ТОО «ПТС» | не лимитируется