Информация

о порядке выдачи ТУ на присоединение к электрическим сетям

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»

Выдача ТУ на присоединение к электрическим сетям АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (далее АО) осуществляется на основании Правил пользования электрической энергией, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143 (далее – ППЭЭ) и на основании Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года №272-I «О естественных монополиях».

Согласно п.12 ППЭЭ ТУ на присоединения выдаются АО по заявке потребителя в следующих случаях:

1. подключения вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

2. увеличения потребляемой электрической мощности сверх в ранее выданных технических условиях;

3. изменения схемы внешнего электроснабжения;

4. изменения категории надежности электроснабжения приемников электрической энергии потребителя.

Согласно статьи 7-5 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года №272-I «О естественных монополиях»:

В случае принятия заявления к рассмотрению заявление о выдаче технических условий рассматривается субъектом естественной монополии в течение пяти рабочих дней с принятием одного из следующих решений:

1. удовлетворить заявление и выдать технические условия;

2. отказать в выдаче технических условий.

Для электроснабжения строящихся объектов потребителю выдаются на период строительства временные технические условия.

Выдача технических условий потребителю осуществляется в случае наличия технической возможности подключения к электрическим сетям энергопередающей организации или электроустановкам энергопроизводящей организации.

Согласно п.17 ППЭЭ в ТУ на подключение потребителя к электрическим сетям АО указываются:

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) физического или наименование юридического лица, которому выдано техническое условие;

2. наименование объекта электроснабжения;

3. место расположения объекта (город, поселок, улица);

4. разрешенная мощность электропотребления;

5. характер потребления электроэнергии (постоянный, временный, сезонный);

6. категория надежности электроснабжения;

7. разрешенный коэффициент мощности;

8. точки подключения (подстанция, электростанция или линия электропередачи);

9. основные технические требования к подключаемым линиям электропередач (далее - ЛЭП) и оборудованию подстанций;

10 обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с появлением нового потребителя - увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек распределительных устройств;

11. причина выдачи технических условий;

12. срок действия технических условий.

Если у энергопередающей (энергопроизводящей) организации, а также потребителей, на праве собственности которых имеются трансформаторные подстанции, где установлено автоматическая система коммерческого учета электроэнергии (далее АСКУЭ), дополнительно в технических условиях указываются требования по:

1. организации коммерческого учета электроэнергии с применением АСКУЭ;

2. оснащению электроустановок устройствами релейной защиты и автоматики, диспетчерского управления: телеизмерения, телеуправления и организации канала связи;

3. компенсации реактивной мощности.

Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства электроустановки.

Срок действия технических условий по начатым строительством объектам продлевается по заявлению потребителя, поданному до истечения их срока действия.

Согласно п.13 ППЭЭ, АО плату за выдачу и переоформление технических условий не взимает.