## Лист1
2025-10-02
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения. | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-23/09а до Ж.Жабаева 88 | 1 соц.об: ул. Ж.Жабаева 88(Театр) | 31.07.2025 16:00ч. | 03.10.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
2 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-15-01г до Жамбыла 267 | 1 юр.л.: ул. Жамбыла 267 | 03.09.2025 12:15ч | 03.10.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
3 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-15-05/01 | 12 ч.с.: Пер.Ватутина 2,4,6,8,10; ул. Каз.Правды 273,275,277,279,281; Пер.Первомайский 23,25 | 28.09.2025 12:10ч. | 2025-09-03 | Аварийно-восстановительные работы, устранение повреждения
4 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-9а-32 на Пушкина 57 | МЖД: ул. К.Сутюшева 18, ул. Пушкина 57; 3 юр.л.: ул. К.Сутюшева 18а, ул. Пушкина 57а, ул. К.Казахстана 3. | 29.09.2025 17:20ч. | 2025-10-03 | Аварийно-восстановительные работы, устранение повреждения на сетях потребителя
5 | Т/сеть 2Ду50мм от УН-5-01в/12 на Жамбыла 284 | МЖД: ул. Жамбыла 284 | 01.10.2025 10:18ч | 2025-10-03 | Замена запорной арматуры