## Лист1
2025-08-06
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения. | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | ТМ№6 Ду500мм обратный трубопровод от УН-6-10с до ТК-6-14 | 3 ч.с.: ул. Ружейникова 29,34,45. | 24.04.2025 10:15ч | 2025-09-30 | Реконструкция
2 | ТМ№2 2 Ду 800мм от ТК-2-13 до НС4 | 1 юр.л.: ул. Жамбыла 179 | 21.05.2025 20:55ч. | 2025-09-01 | реконструкция
3 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-3-07 | 1 юр.л: ул. Г.Мусрепова 29. | 15.05.2025 17:40ч | 07.08.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ, устранения повреждения ЖКХ
4 | ТМ№15 2Ду600мм от УН-15-06 до ТП-15-05с | 1 соц.об: ул. Т. Мухамед-Рахимова 27( поликлиника), 1 ч.с.: Пер. Ватутина 2 | 20.05.2025 18:30ч. | 06.08.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ. Продление в связи с большим износом трубопровода
5 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-1-10/26 до ТК-1-10/53 | 1ч.с: ул.Крепостная 109 | 29.04.2025 16:00ч. | 07.08.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
6 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-08а до УН-28-12 | МЖД: ул. Партизанская 158а, 158б,158/2; 14 ч.с: ул. 314 стр. Дивизии 31,35,43,49,102,104,110; ул. Токсан би 5,9,58; ул. Попова 100,118,120,122; 1 юр.л.: ул.Токсан би 11 | 02.07.2025 16:10ч. | 11.08.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы. Продление в связи с большим износом трубопровода
7 | ТМ№12 2Ду400мм от ТК-12-02 до ТК-6-14 | 2 ч.с.: ул. Халтурина 9, ул. Волочаевского 17. | 24.07.2025 12:37ч | 2025-09-30 | Реконструкция
8 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-18-04г/10 | МЖД: ул. Интернациональная 30а | 24.07.2025 15:25ч | 2025-08-07 | Аварийно-восстановительные работы устранения повреждения, внутридомовая система ГВС, сеть потребительская
9 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-15-с в сторону Назарбаева 339 | МЖД: ул. Назарбаева 339,339А,341,349,351,345,347,ул. Н.Болатбаева 28,30,28г. 1 соц.об: ул. Назарбаева 327г. | 31.07.2025 12:10ч. | 2025-08-14 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
10 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-23/09а до Горького 20 | МЖД: ул. Горького 20, 1 соц.об: ул. Ж.Жабаева 88(Театр) | 31.07.2025 16:00ч. | 2025-08-14 | Аварийно-восстановительные работы устранения повреждения ЖКХ
11 | ТМ№9 2Ду400мм от ТК-9-21 до ТК-2-35 | МЖД: ул. Брусиловского 49,51,61,63,63а,65,70,74; ул. Конституции 76; ул. Астана 7,9,11; ул. Букетова 58,65,65/177,79; ул. Гоголя 13,14,19; ул. Е.Казахстана 20,28 2 с.о.: ул. Брусиловского 76; ул. Е.Казахстана 22; 5 юр.л.: ул. Конституции 54,58,58а,60,72 | 04.08.2025 13:15ч. | 2025-08-06 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
12 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК 5-27/24 на Студенческая 1 | 1 соц.об.: ул.Студенческая 1 | 04.08.2025 00:10ч. | 2025-08-18 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
13 | ТМ№19 2Ду400мм от УН-2-08б до УН-19-05 | МЖД: ул. А.Шажимбаева 139; 2 юр.л.: ул. Жабаева 213; ул. А.Шажимбаева 144. | 2025-08-06 | 2025-08-08 | Аварийно-восстановительные работы, замена запорной арматуры
14 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-9-23/07в до УН-2-47с/10 | МЖД: ул. Конституции 53; ул. Астана 1,2. | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения