## Лист1
2025-10-08
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения. | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-23/09а до Ж.Жабаева 88 | 1 соц.об: ул. Ж.Жабаева 88(Театр) | 31.07.2025 16:00ч. | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
2 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-9а-32/02 на Пушкина 57 | МЖД: ул. Пушкина 57; 2 юр.л.: ул. Пушкина 57а, ул. К.Казахстана 3. | 29.09.2025 17:20ч. | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранение повреждения на сетях потребителя
3 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-12 | 2 ч.с.: ул. Алтынсарина 117,134. | 02.10.2025 08:40ч. | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения, сети потребителя/ ЖКХ
4 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-5-19б/84 в сторону Светлой 8 | 3 ч.с.: ул. Светлая 1,2,8 | 03.10.2025 17:40ч. | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
5 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-5-19б/58 | 42 ч.с.: ул. Бульварное кольцо 3,8,9,11,15; ул. Прибрежная 1; ул. Прохладная 5,8,9,11,19,21; ул. Мечтателей 1,8,10,12; ул. Дружбы 1,2,6,7,9,12,16; ул. Центральная 16,20,21,23а,24,26; ул. Кленовая 2; ул. Звездная 1,6; ул. Садовое кольцо 1,3,4,5,6,10,29,29а31,33. | 07.10.2025 20:00ч. | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
6 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-5-19б/76 | 60 ч.с.: ул. Сосновая 2,4,8,9,10,20,22,24,25,28,29; ул. Прибрежная 2,6,14,21,41; ул. Романтиков 9,11,15,27; ул. Дружбы 17,21,22,25,26,28; ул. Мечтателей 13,18,19,20,22,28,29,31; ул. Светлая 1,2,8, ул. Центральная 31в,35,37,39,44,46; ул. Кленовая 10,12,13,15,16,16а,18; ул. Добровольцев 5,7; ул. Цветочная 2,3,4,7; ул. Весенняя 4, ул. Казахстанская 18,34. | 07.10.2025 19:50ч. | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
7 | ТМ№5 2Ду300мм от УН-5-19б/16 до УН-5-19б/17 | 81 ч.с.: ул. Бульварное кольцо 3,8,9,11,15; ул. Прибрежная 1; ул. Прохладная 5,8,9,11,19,21; ул. Мечтателей 1,8,10,12; ул. Дружбы 1,2,6,7,9,12,16; ул. Центральная 16,20,21,23а,24,26; ул. Кленовая 2; ул. Звездная 1,6; ул. Садовое кольцо 1,3,4,5,6,10,29,29а,31,33; ул. Солнечная 2,4,6,10,14,20,22,24,30,32,34,38; ул. Энтузиастов 1а,3,5,7,9,13,15,17,19,23; ул. Радужная 3,4,5,9,13,15,12,17,19,14,22; ул. Новоселов 10,12,14; ул. Уютная 1,2,5; | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Врезка нового потребителя