## Лист1
2026-05-12
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 частный сектор: ул. Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юридическое лицо: ул. Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-5-52/02 | 1 юридическое лицо: ул. Хименко 11 | 01.04.2026 18:50ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Тт/сеть 2Ду50мм от УН-16-05/07 | 2 юридических лиц: ул. Интернациональная 74,74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
5 | Т/сеть 2Ду70мм от УН-26-05/02 | 2 юридических лиц: ул. Володарского 83,85а | 09.04.2026 10:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
6 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-23/14 | 1 частный сектор: ул. Алтынсарина 82 | 13.04.2026 12:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
7 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-15-09 | 1 частный сектор: ул. Советская 136 | 13.04.2026 14:35ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
8 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 частный сектор: ул. Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
9 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 частный сектор: ул. Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-6-10в | 1 МЖД: ул. К.Кеншинбаева 24 | 04.05.2026 15:00ч | 2026-05-13 | Врезка нового потребителя
2 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-5-14с/02а до УН-5-14а/02а | 6 МЖД: ул. Айыртауская 10, ул. Гашека 9,11,11а,13 , ул. Уалиханова 11. | 05.05.2026 14:25ч | 2026-05-19 | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
3 | Т/сеть 2Ду100 от КП-18-02/05 на Пионерскую 34 | 1 социальный объект: ул. Пионерская 34 | 08.05.2026 22:10ч | 2026-05-22 | Плановый ремонт
4 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-1-11 в сторону ул.Новой | 4 МЖД: пр.Пионерский 32; ул. Жабаева 200,202а; ул.Володарского 79; 2 юридических лиц: ул. Жабаева 202; ул. Новая 1. | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Замена запорной арматуры
5 | ТМ№6 2Ду600мм от УН-6-9с до ТК-6-10в и от УН-6-10 до ТК-6-13а | 20 МЖД: ул. Чайковского 18,20; ул.Ауэзова 173; ул. Токсан би 45,49,102; ул. Заводская 18,20,22,23,24,28,30,32,34; ул. Астана 74; ул.К.Кеншинбаева 2,4,6,8; 1 социальный объкт: ул. 314 Стрелковая див. 158; 1 юридическое лицо: ул. К.Кеншинбаева 16 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Монтаж технологических заглушек
6 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-3-23 | 2 МЖД: ул. И.Ибраева 17,17а | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Перенос Т/сети
7 | ТМ№10 2Ду200мм от УН-10-20с до УН-10-28с | 13 МЖД: ул. Айыртауская 1,3,8,13, ул. Ш.Уалиханова 8,10,12,14,16, ул. Т.Мухамед -Рахимова 50,52,58, ул. Г.Мусрепова 4а, 2 социальных объекта: ул.Айыртауская 6,9. | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Замена запорной арматуры
8 | ТП-5 | 4 МЖД: ул. Кошукова3,7, ул. Сатпаева 38, ул. Б.Баяна 61; 4 юридических лиц: ул. Б.Баяна 61, ул. Кошукова 5,3а, ул. Омская 6. | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Монтаж фильтра
9 | ТМ№19 2Ду400мм от УН-19-05 до УН-2-08б | 2юридических лиц: ул. Жабаева 215, ул. А.Шажимбаева 144. | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Установка технических заглушек