## Лист1
2026-04-14
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Тт/сеть 2Ду50 от УН-16-05/07 на ул. Интернациональная 74 | 2 юридических лиц: ул. Интернациональная 74,74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду70 от УН-26-05/02 | 2 юридических лиц: ул. Володарского 83,85а | 09.04.2026 10:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду50 от ТП-7-06/20 | 7 частный сектор: ул. Советская 90,92,94,98,98а,100,102 | 11.04.2026 15:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях ЖКХ
4 | Т/сеть 2Ду200мм от НС "Борки вверх" до УН-5-27н/19 | 7 МЖД: ул. Березовая 1,1Б,2,3,5; ул. Студенческая 6; ул. Зеленая 20; 64 частный сектор: ул. Ж.Кизатова 6а,7,10а,13,18а,22а,24,26,28; ул. Заовражная 2г; ул. Студенчиская 2,3,3а,3А,3д,4а,4б,5,10,13,14,15,16,17,19,20,21,23,25,25а,5о; ул. Зеленая 3,5,5г,7,9,11,15,21б,22; ул. Березовая 5,5а,7,7а,8,9,10,12,12а,13,15,16,17,19,20,21,22а,23,24,25,26,27,29,31; 2 социальных объекта: ул. Студенческая 1,2б; 3 юридических лиц: Студенческая 3,3в,4. | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Замена запорной арматуры
| Т/сеть 2Ду150мм от УН-10-28 до УН-10-28/04а | 4 МЖД: ул. Ш.Уалиханова 12,14,16, ул. Айыртауская 8; 1 социальный объект: ул. Айыртауская 6. | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Замена запорной арматуры
| Т/сеть 2Ду от УН-10-28с до УН-10-15с | 15 МЖД: ул. Г.Мусрепова 2,4,4а, ул. Т-Мухамед Рахимова 48,50,52,58, ул. Айыртауская 1,3,13, ул. Ш.Уалиханова 2,4,6,8,10; 1 социальный объект: ул. Айыртауская 9; 6 юридических лиц: ул. Ш.Уалиханова 6б, ул. Т.Мухамед-Рахимова 54,54а, ул. Айыртауская 3а,5,11. | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Замена запорной арматуры