## Лист1
2026-04-20
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 частный сектор: ул. Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юридическое лицо: ул. Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-5-52/02 | 1 юридическое лицо: ул. Хименко 11 | 01.04.2026 18:50ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Тт/сеть 2Ду50мм от УН-16-05/07 | 2 юридических лиц: ул. Интернациональная 74,74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
5 | Т/сеть 2Ду70мм от УН-26-05/02 | 2 юридических лиц: ул. Володарского 83,85а | 09.04.2026 10:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
6 | Т/сеть 2Ду50мм от ТП-7-06/20 | 7 частный сектор: ул. Советская 90,92,94,98,98а,100,102 | 11.04.2026 15:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях ЖКХ
7 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-23/14 | 1 частный сектор: ул. Алтынсарина 82 | 13.04.2026 12:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
8 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-15-09 | 1 частный сектор: ул. Советская 136 | 13.04.2026 14:35ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
9 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 частый сектор: ул. Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
10 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 частный сектор: ул. Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
11 | Т/сеть 2Ду80 от ТК-5-19б/87 | 7 частый сектор: ул. Мечтателей 11,13,14,18,19,20,22. | 16.04.2026 17:40ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях ЖКХ
12 | Т/сеть 2Ду100мм от НС"Орман" | 5 частный сектор: ул. Нурлы жол 2, ул. Болашак 17,22,24, ул. Коктобе 4. | 17.04.2026 22:15ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
13 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-9а-38/24 до УН-9а-38/30 | 1 МЖД: ул. Партизанская 12; 26 частный сектор: ул. Партизанская 21,23,25,27,29, ул.Советская 7,13, ул. Жумабаева 8,10,12,14,15,16,17,18,20,22,24,26,28,29,46,48,56,58,60; 1 социальный объект: ул. Пушкина 23; 3 юридических лиц: ул. Партизанская 12а,44/1, ул. Жумабаева 41. | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Замена запорной арматуры
14 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-6-10з-06 | 1 МЖД: ул. Заводская 23; 1 юридическое лицо: ул. Заводская 23 | 20.04.2026 07:20ч | 2026-04-20 | Устранение технологического нарушения
15 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-28-09 до УН-28-09/44 | 4 МЖД: ул. Партизанская 156,158,158а,158б; 57 частный сектор: ул. 314 Стрелковой дивизии 43,45,47,49,51,90,92, 110,104,106; ул. Партизанская 98,100,102,104,106,144,154,157,161; ул. Ауэзова 87,90,95,97,105,107,109,111,111/1; ул. Попова 99,99а,100,111,114,116,117,118,120,122,123,145,147,149,151; ул. Токсан Би 3,46,50,54,58,60; Пр.Абая 9; ул. Васильева 36,51,55,57; Пр.Позолотина 8,10; 5 юридических лиц: ул. Токсан Би 11,11/1,11/Гараж; ул.Попова 139а,143. | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Замена запорной арматуры