## Лист1
2026-04-22
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 частный сектор: ул. Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юридическое лицо: ул. Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-5-52/02 | 1 юридическое лицо: ул. Хименко 11 | 01.04.2026 18:50ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Тт/сеть 2Ду50мм от УН-16-05/07 | 2 юридических лиц: ул. Интернациональная 74,74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
5 | Т/сеть 2Ду70мм от УН-26-05/02 | 2 юридических лиц: ул. Володарского 83,85а | 09.04.2026 10:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
6 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-23/14 | 1 частный сектор: ул. Алтынсарина 82 | 13.04.2026 12:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
7 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-15-09 | 1 частный сектор: ул. Советская 136 | 13.04.2026 14:35ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
8 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 частный сектор: ул. Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
9 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 частный сектор: ул. Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
10 | Т/сеть 2Ду100мм от НС"Орман" | 5 частный сектор: ул. Нурлы жол 2, ул. Болашак 17,22,24, ул. Коктобе 4. | 17.04.2026 22:15ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
11 | Т/сеть 2Ду200 от ТП-1 до УН 6-22/23 | 7 МЖД: ул. Ахременко 2,4, ул. Кошукова 2,6,12,14, ул. Медведева 4; 1 социальный объект: ул. Сатпаева 33; 8 юридических лиц: ул. Ахременко 2а,35,47, ул. Кошукова 8,10,10/1,10/2, ул.Сатпаева 35/1. | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Устранение технологического нарушения