## Лист1
2026-04-28
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 частный сектор: ул. Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юридическое лицо: ул. Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-5-52/02 | 1 юридическое лицо: ул. Хименко 11 | 01.04.2026 18:50ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Тт/сеть 2Ду50мм от УН-16-05/07 | 2 юридических лиц: ул. Интернациональная 74,74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
5 | Т/сеть 2Ду70мм от УН-26-05/02 | 2 юридических лиц: ул. Володарского 83,85а | 09.04.2026 10:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
6 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-23/14 | 1 частный сектор: ул. Алтынсарина 82 | 13.04.2026 12:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
7 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-15-09 | 1 частный сектор: ул. Советская 136 | 13.04.2026 14:35ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
8 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 частный сектор: ул. Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
9 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 частный сектор: ул. Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
10 | Т/сеть 2Ду100мм от НС"Орман" | 5 частный сектор: ул. Нурлы жол 2, ул. Болашак 17,22,24, ул. Коктобе 4. | 17.04.2026 22:15ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
11 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-11-06 на Интернациональную 2а | 1 МЖД: ул. Интернациональная 2а | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Устранение технологического нарушения
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-6-23/25 | 5 м.ж.д.: Сатпаева 25, Ружейникова 95,95/1,97, Кошукова 4; 1 соц.:Сатпаева 21. | 27.04.2026 02:05ч | 2026-04-28 | Замена запорной арматуры
2 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-8-23/09 | 2 м.ж.д.: Исмайлова 11,13; 3 ч.с.: Исмайлова 20; Амангельды 78,79; 1 соц.об: Исмайлова 9; 1 юр.л.: Исмайлова 1 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Замена запорной арматуры