## Лист1
2025-04-29
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-1-09/02 | 1 м.ж.д:Жабаева 258 | 22.04.2025 10:40ч | 2025-05-06 | Плановый ремонт
2 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-2-20/02 | 1 м.ж.д:Жабаева 167 | 22.04.2025 09:50ч | 2025-05-06 | Плановый ремонт
3 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-8-23/21 до НС Су808 низ | 2 м.ж.ж: Амангельды 1а, Алтынсарина 4. | 23.04.2025 00:35ч. | 2025-05-02 | Плановый ремонт
4 | ТМ№6 Ду500 обратный трубопровод от УН-6-10с до ТК-6-14 | 3 ч.с. Ружейникова 29,34,45. | 24.04.2025 10:15ч | 2025-09-30 | Капитальный ремонт
5 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-10-15/14 до УН-10-03/26 | 2 м.ж.д.: Н.Назарбаева 232,234; 1 ч.с.: Каз.Правды 191; 2 юр.л.: Н.Назарбаева 234/1,236. | 25.04.2025 10:20ч. | 2025-05-10 | Устранение технологического нарушения на сетях ЖКХ
6 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-3-26а/08 | 1 м.ж.д: Ибраева 2. 1ч.с:У.Громовой 8. | 28.04.2025 10:38ч | 2025-05-12 | Капитальный ремонт
7 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-5-03/05 на Гашека 20 | Потребителей под отключением нет | 28.04.2025 13:30ч | 2025-05-12 | Плановый ремонт
8 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-6-10з/02 до К. Кеншенбаева 4 | Потребителей под отключением нет | 28.04.2025 16:50ч | 2025-05-12 | Плановый ремонт
9 | Т/сеть 2Ду100мм от от УН-9-23/03 до ТК-9-23/08а | 1 м.ж.д: Васильева 64. | 28.04.2025 19:38ч | 2025-05-12 | Плановый ремонт
10 | Т/сеть 2Ду100мм от от УН-5-22/35 в сторону 4 пр. Кирпичный 17 | Потребителей под отключением нет | 28.04.2025 17:00ч | 2025-05-10 | Плановый ремонт