## Лист1
2026-01-29
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-5-19б/91 до ТК-5-19б/98 | 18 частных секторов: ул. Дружбы, 17, 21, 22, 25, 26, 28; ул. Сосновая, 20, 34, 39; ул. Романтиков, 9, 11, 15, 27; ул. Прибрежная, 2, 6, 14, 21, 41. | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Устранение технологического нарушения, работы производит ЖКХ
2 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-3-30/15 на Радищева 23 | 18 МЖД: ул. Радищева, 18, 20, 22б, 17, 19, 21, 23, ул. Невского, 20, 22, 24, 26, 19, 21, 23, ул. Громовой, 6, ул. Уральская, 18, 20, 22. | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Устранение технологического нарушения
| Т/сеть 2Ду100мм от ТК-5-09/11а | 1 МЖД: ул. Н. Назарбаева, 327б. | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Устранение технологического нарушения
| Т/сеть 2Ду200мм от УН-5-18е/01 до УН-10/27/01 | 5 МЖД: ул. Т. Рахимова, 29, 31, 33, 35. | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Ремонт запорной арматуры
| ТМ№3 2Ду500мм от ТП-3-15 до УН-3-15г. | 1 юридическое лицо: ул. Сатпаева, 57а. | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Устранение технологического нарушения
| ТП-12 | 3 МЖД: ул. Украинская, 215, 219, 221. | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Устранение технологического нарушения по ГВС, работы производит ЖКХ
| Т/сеть 2Ду150мм от ТК-9-03 до ТК-9-03/02 | 4 МЖД: ул. Букетова, 3, 5; ул. Советская, 39, 40. 1 юридическое лицо: ул. Букетова 5/1. | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Устранение технологического нарушения
| Т/сеть 2Ду150мм от УН-6-22/12 до Кошукова 12 | 3 МЖД: ул. Кошукова, 6, 12, 14. 5 юридических лиц: ул. Кошукова, 8, 10, 10/1, 10/2; ул. Сатпаева, 27. | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Устранение технологического нарушения
| ГВС от НС "К.Сутюшева 23" | 1 МЖД: ул. К. Сутюшева, 23. | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Установка ВПУ
| ГВС от НС "К.Сутюшева 65" | 1 МЖД: ул. К.Сутюшева 65. | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Установка ВПУ