## Лист1
2025-07-02
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения. | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№6 Ду500мм обратный трубопровод от УН-6-10с до ТК-6-14 | 3 частных сектора: ул. Ружейникова, 29, 34, 45. | 24.04.2025 10:15ч | 2025-09-30 | Реконструкция | 3
2 | ТМ№2 2 Ду 800мм от ТК-2-13 до НС4 | 1 юридическое лицо: ул. Жамбыла, 179 | 21.05.2025 20:55ч. | 2025-09-01 | реконструкция | 1
3 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-3-07 | 1 юридическое лицо: ул. Г. Мусрепова, 29. | 15.05.2025 17:40ч | 10.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ, устранения повреждения ЖКХ | 1
4 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-05с до тех. Глушек | 1 МЖД: ул. Токсан би, 90 | 19.05.2025 11:15ч. | 14.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы. Продление в связи с большим износом трубопровода | 1
5 | ТМ№1 2Ду500мм от ТП-1-19 до ТК-8-17а | 1 МЖД: ул. Конституции, 21; 6 юридических лиц: ул. Алтынсарина, 166; ул. К. Сутюшева, 54, 60; ул. Амангельды, 140; ул. Н. Назарбаева, 81, ул. С. Муканова, 51; 1 частный сектор: ул. Алтынсарина, 152А | 20.05.2025 14:20ч. | 15.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ. Продление в связи с большим износом трубопровода | 8
6 | ТМ№15 2Ду600мм УН-15-06 до ТП15-05с | 1 социальный объект: ул. Т. Мухамед-Рахимова, 27 ( поликлиника); 1 частный сектор: пер. Ватутина, 2 | 20.05.2025 18:30ч. | 08.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ. Продление в связи с большим износом трубопровода | 2
7 | ТМ-28 2Ду400мм от ТК-28-08а до ТК-28-06 | 7 частных секторов: ул. С. Муканова, 74, 76, 80, 117, 123; ул. Попова, 54; ул. Парковая, 107 . | 19.05.2025 11:45ч | 11.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ. Продление в связи с большим износом трубопровода | 7
8 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-5-52/06 | 1 МЖД: ул. Ш. Уалиханова, 46. | 24.05.2025 12:00ч. | 03.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ | 1
9 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-1-10/26 до ТК-1-10/53 | 1 частный сектор: ул. Крепостная, 109 | 29.04.2025 16:00ч. | 10.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ | 1
10 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-6-06б/01 до Астана 48 | 1 МЖД: ул. Астана 48. 1 социальный объект: ул. Алматинская, 55 | 10.06.2025 11:40ч | 10.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы. Продление в связи с большим износом трубопровода | 2
11 | ТМ№8 2Ду600мм от УН-8-19б до ТК-8-23 | 4 МЖД: ул. Маяковского, 88, 96; ул. Жабаева, 142, 142б; 1 частный сектор: ул. Алтынсарина, 134. | 16.06.2025 17:45ч. | 14.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы устранения повреждения ЖКХ | 5
12 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-6-02 в сторону Алтынсарина 203 | 1 юридическое лицо: ул. Алтынсарина, 193 | 19.06.2025 11:20ч | 2025-07-03 | Аварийно-восстановительные работы по письму потребителя | 1
13 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-23/17 до ТК-8-23 | 6 МЖД: ул. Алтынсарина, 52, 61; ул. Горького, 14, 16, 20; ул. Таштитова, 20. 2 частных секторов: ул. Маяковского, 56; ул. Труда, 18. 7 социальных объектов: ул. Горького, 52А; ул. Жабаева, 55А, 82А, 84, 88; ул. Исмаилова, 9; ул. Челюскина, 58 | 24.06.2025 15:45ч. | 2025-07-08 | Аварийно-восстановительные работы устранения повреждения ЖКХ | 15
14 | Т/сеть 2Ду76мм от УН-8-15/10 | 1 социальный объект: ул. Ульянова, 59. | 27.06.2025 09:30ч | 2025-07-11 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения | 1
15 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-5-52/02 | 5 МЖД: ул. Ш. Уалиханова, 44, 46А, 48, 48А, ул. Шухова, 2Б. | 30.06.2025 09:19ч | 04.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ | 5
16 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-2-20/12 | 14 МЖД: ул. Ауэзова, 160, 160А, 162, 168; ул. Жабаева, 149, 153; ул. Букетова, 42, 44, 46; ул. Интернациональная, 53, 55, 57, 62, 64. | 01.07.2025 16:30ч | 2025-07-02 | Поиск повреждения | 14