## Лист1
2025-07-04
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения. | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | ТМ№6 Ду500мм обратный трубопровод от УН-6-10с до ТК-6-14 | 3 частных сектора: ул. Ружейникова, 29, 34, 45. | 24.04.2025 10:15ч | 2025-09-30 | Реконструкция
2 | ТМ№2 2 Ду 800мм от ТК-2-13 до НС4 | 1 юридическое лицо: ул. Жамбыла, 179 | 21.05.2025 20:55ч. | 2025-09-01 | реконструкция
3 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-3-07 | 1 юридическое лицо: ул. Г. Мусрепова, 29. | 15.05.2025 17:40ч | 10.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ, устранения повреждения ЖКХ
4 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-05с до тех. Глушек | 1 МЖД: ул. Токсан би, 90 | 19.05.2025 11:15ч. | 14.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы. Продление в связи с большим износом трубопровода
5 | ТМ№1 2Ду500мм от ТП-1-19 до ТК-8-17а | 1 МЖД: ул. Конституции, 21; 6 юридических лиц: ул. Алтынсарина, 166; ул. К. Сутюшева, 54, 60; ул. Амангельды, 140; ул. Н. Назарбаева, 81, ул. С. Муканова, 51; 1 частный сектор: ул. Алтынсарина, 152А | 20.05.2025 14:20ч. | 15.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ. Продление в связи с большим износом трубопровода
6 | ТМ№15 2Ду600мм УН-15-06 до ТП15-05с | 1 социальный объект: ул. Т. Мухамед-Рахимова, 27 (поликлиника); 1 частный сектор: пер. Ватутина, 2 | 20.05.2025 18:30ч. | 08.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ. Продление в связи с большим износом трубопровода
7 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-5-52/06 | 1 МЖД: ул. Ш. Уалиханова, 46. | 24.05.2025 12:00ч. | 08.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
8 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-1-10/26 до ТК-1-10/53 | 1 частный сектор: ул. Крепостная, 109 | 29.04.2025 16:00ч. | 10.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
9 | ТМ№8 2Ду600мм от УН-8-19б до ТК-8-23 | 4 МЖД: ул. Маяковского, 88, 96; ул. Жабаева, 142, 142Б; 1 частный сектор: ул. Алтынсарина, 134. | 16.06.2025 17:45ч. | 14.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы устранения повреждения ЖКХ
10 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-6-02 в сторону Алтынсарина 203 | 1 юридическое лицо: ул. Алтынсарина, 193 | 19.06.2025 11:20ч | 17.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы по письму потребителя
11 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-23/17 до ТК-8-23 | 6 МЖД: ул. Алтынсарина, 52, 61; ул. Горького, 14, 16, 20; ул. Таштитова, 20. 2 частных сектора: ул. Маяковского, 56; ул. Труда, 18. 7 социальных объектов: ул. Горького, 52А; ул. Жабаева, 55А, 82А, 84, 88; ул. Исмаилова, 9; ул. Челюскина, 58 | 24.06.2025 15:45ч. | 2025-07-08 | Аварийно-восстановительные работы устранения повреждения ЖКХ
12 | Т/сеть 2Ду76мм от УН-8-15/10 | 1 социальный объект: ул. Ульянова, 59. | 27.06.2025 09:30ч | 2025-07-11 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
13 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-08а до УН-28-12 | 3 МЖД: ул. Партизанская, 158А, 158Б, 158/2; 14 частных секторов: ул. 314 Стрелковой Дивизии, 31, 35, 43, 49, 102, 104, 110; ул. Токсан би, 5, 9, 58; ул. Попова, 100, 118, 120, 122; 1 юридическое лицо: ул. Токсан би, 11 | 02.07.2025 16:10ч. | 2025-07-16 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
14 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-07 до ТК-8-14с | 6 МЖД: ул. Интернациональная, 35, 39; ул. Букетова, 20; ул. Амангельды, 159, 160, 172; 1 юридическое лицо: ул. Интернациональная, 35А; | 2025-07-08 | 2025-07-10 | Аварийно-восстановительные работы снятие тех.глушек
15 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-28-07 до ТК-28-07/15а | 1 МЖД: ул. С. Муканова, 72; 2 социальных объекта: ул. Ульянова, 98, ул. Ауэзова, 133/8 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Аварийно-восстановительные работы, переврезка Т/сети
16 | ТП-АРЭС | 11 МЖД: ул. К. Кеншинбаева, 2, 4, 6, 8; ул. Ауэзова, 183; ул. Токсан би, 102, 107; ул. Заводская, 28, 30, 32, 34 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Аварийно-восстановительные работы, переврезка ГВС