## Лист1
2025-11-04
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-15-01-г/01с | 3 юридических лица: ул. Болатбаева, 65Б, ул. Жамбыла, 267, 267А. | 29.10.2025 15:55ч. | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
2 | Трубопровод ГВС от ТП-4 | 4 МЖД: ул. Сатпаева, 40, 42, ул. Медведева, 10, ул. Б. Баян, 63 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Замена ВПУ
3 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-6-10-д | 3 МЖД: ул. Алматинская, 50, ул. Некрасова, 34, ул. Астана, 37; 3 частных сектора: ул. Алматинская, 52, 77, ул. Некрасова, 32; 3 юридических лица: ул. Астана, 35, 35/1, 37. | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Устранение технологического нарушения