## Лист1
2025-10-13
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-23/09а до Ж.Жабаева 88 | 1 социальный объект: ул. Ж. Жабаева, 88 (Театр). | 31.07.2025 16:00ч. | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
2 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-5-16-б/01 до Жукова 21б | 2 МЖД: ул. Жукова, 21а, 21б. | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Устранение технологического нарушения
3 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-10-12 до УН-10-12/06 | 9 МЖД: ул. Н. Назарбаева, 244, 246, 248, 250а, ул. Уалиханова, 3, 5, 7, ул. Мусрепова 10, ул. Айыртауская 17; 10 юридических лиц: ул. Уалиханова, 9, ул. Мусрепова, 10а, ул. Н. Назарбаева, 244, 246а, 246б, 250а, 250б, 252, 252б, 252в. | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Устранение технологического нарушения
4 | ТМ№3 2Ду300мм от УН-3-25 до УН-3-29 | 13 МЖД: ул. Ухабова, 2, 3, 5, 4, 6, 19, 19а; ул. Гагарина, 7, 23, 25; ул. Радищева, 20а, 28, 30; 3 юридических лица: ул. Радищева, 26а, ул. Ухабова, 4б, 9. | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Замена запорной арматуры
5 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-5-19б/29 | 3 частных сектора: ул. Солнечная, 2; ул. Энтузиастов, 1а, 3. | 12.10.2025 10:15ч | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ